Príloha č. 1 k č. p.: PPZ-OOO2-2024/023819-027

**OPIS PREDMETU ZÁKAZKY**

Názov: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Prezídium Policajného zboru, odbor ochrany objektov, Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Adresa: Prezídium Policajného zboru, odbor ochrany objektov, Račianska 45, 812 72 Bratislava

Krajina: Slovenská republika

Internetová adresa organizácie (URL): <http://www.minv.sk/>

Kontaktná osoba: mjr. MVDr. Martina Kollárová

Telefón: 09610 518 05

E-mail: martina.kollarova2@minv.sk

Názov zákazky:

Náhradné diely pre elektrické zabezpečovacie systémy s príslušenstvom

Druh zákazky: tovar

Spoločný slovník obstarávania (CPV): CPV : 35121000-8 Zabezpečovacie zariadenie

Rozdelenie predmetu zákazky na časti:

Požaduje sa predloženie indikatívnej cenovej ponuky na celý predmet zákazky, predmet zákazky nie je rozdelený na časti

Opis predmetu zákazky:

Náhradné diely pre elektrické zabezpečovacie systémy s príslušenstvom v nasledovnom sortimente a množstve:

| Pol. č. | Názov | Počet ks |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zabezpečovacia ústredňa kompatibilná so zabezpečovacou ústredňou Modus MC.04, modulom zdroja MP.3A, kovovou skrinkou MB.01 a s klávesnicou MK.01GR | 14 |
| 2. | Zabezpečovacia ústredňa kompatibilná so zabezpečovacou ústredňou MODUS MC.04, modulom zdroja MP.3A, s komunikátorom GPRS MG.06 s anténou, spolu s kovovou skrinkou MB.01 a klávesnicou MK.01GR | 8 |
| 3. | Zabezpečovacia ústredňa kompatibilná so zabezpečovacou ústredňou Digiplex EVO192 spolu so skrinkou a zdrojom napájania AWO 238SK + certifikát NBÚ | 46 |
| 4. | Zabezpečovacia ústredňa kompatibilná so zabezpečovacou ústredňou SATEL INTEGRA 32, spolu s kovovou skrinkou a zdrojom napájania + certifikát NBÚ | 8 |
| 5. | Zabezpečovacia ústredňa kompatibilná so zabezpečovacou ústredňou SATEL INTEGRA 128 spolu s kovovou skrinkou a zdrojom napájania + certifikát NBÚ | 6 |
| 6. | Zabezpečovacia ústredňa kompatibilná so zabezpečovacou ústredňou JA103KRY s LAN, GSM/GPRS spolu s komunikátorom a rádiovým modulom JA-111R, s malou skrinkou, 1x BUS  | 5 |
| 7. | Zabezpečovacia ústredňa kompatibilná so zabezpečovacou ústredňou Satel Integra 256 s kovovou skrinkou a zdrojom napájania | 4 |
| 8. | Klávesnica k zabezpečovacej ústredni kompatibilná s klávesnicou Paradox K641+  | 51 |
| 9. | Klávesnica k zabezpečovacej ústredni kompatibilná s klávesnicou Paradox TM 70 s dotykovým displejom | 10 |
| 10. | Klávesnica k zabezpečovacej ústredni kompatibilná s klávesnicou SATEL INT-KLCD-BL | 58 |
| 11. | Klávesnica k zabezpečovacej ústredni kompatibilná s klávesnicou SATEL INT-KLCDR-BL | 41 |
| 12. | Bezdrôtový prístupový modul s klávesnicou a RFID čítačkou kompatibilný s bezdrôtovým modulom s klávesnicou JA-154E | 4 |
| 13. | Klávesnica k zabezpečovacej ústredni kompatibilná s klávesnicou SATEL INT-S-GR | 20 |
| 14. | Klávesnica k zabezpečovacej ústredni kompatibilná s klávesnicou LCD MK7 k ústredni Galaxy | 2 |
| 15. | Klávesnica k zabezpečovacej ústredni kompatibilná s multifunkčnou klávesnicou s čítačkou SATEL INT-SCR-BL | 3 |
| 16. | Klávesnica k zabezpečovacej ústredni kompatibilná s klávesnicou LCD Modus - Fanit | 23 |
| 17. | 1 - kanálový kódový zámok s podsvietenou klávesnicou kompatibilný s kódovým zámkom RENKFORCE 1582597  | 18 |
| 18. | PIR detektor pohybu kompatibilný s PIR detektorom Paradox Pro | 132 |
| 19. | Bezdrôtový PIR detektor pohybu kompatibilný s PIR detektorom Satel APD-200 | 63 |
| 20. | PIR detektor pohybu kompatibilný s PIR detektorom SATEL GRAPHITE  | 25 |
| 21. | PIR detektor pohybu kompatibilný s PIR detektorom JA-185P  | 31 |
| 22. | Bezdrôtový PIR detektor pohybu kompatibilný s bezdrôtovým PIR detektorom JA 150P | 16 |
| 23. | Detektor pohybu kompatibilný s detektorom PIR + MW detektorom pohybu ISC BDL2-WP12GE s imunitou na zvieratá do 45kg, spodný pohľad | 5 |
| 24. | PIR detektor pohybu kompatibilný s PIR detektorom Paradox DG65+ | 30 |
| 25. | Duálny PIR+MW detektor pohybu s funkciou antimaskingu kompatibilný s PIR detektorom Satel SLIM-DUAL-PRO + certifikát NBÚ | 146 |
| 26. | PIR detektor pohybu kompatibilný s bezdrôtovým 433MHz PIR detektorom pre ústredne Micra a Perfecta MPD-310 | 50 |
| 27. | Programovací kábel kompatibilný s programovacím káblom PK232 k zabezpečovacej ústredni Modus | 11 |
| 28. | IP komunikátor kompatibilný s IP komunikátorom Satel ETHM-1 PLUS TCP/IP | 18 |
| 29. | Bezdrôtové osobné tlačidlo kompatibilné s bezdrôtovým osobným tlačidlom JA-182J | 18 |
| 30. | Rádiové tlačidlo dvojkanálové kompatibilné s rádiovým tlačítkom Satel T-2, 433 MHz | 12 |
| 31. | Prevodník kompatibilný s prevodníkom USB-RS na programovanie zabezpečovacích ústrední SATEL | 5 |
| 32. | Modul internetového pripojenia kompatibilný s modulom internetového pripojenia Paradox IP 150 | 16 |
| 33. | Kontrolér bezdrôtového systému kompatibilný so SATEL ACU-220 | 18 |
| 34. | Tester úrovne rádiového signálu kompatibilný so SATEL ARF-200 | 8 |
| 35. | Bezdrôtový obojsmerný ovládač kompatibilný so SATEL APT – 200 ABAX 2 | 28 |
| 36. | Modul rádiovej nadstavby kompatibilný s modulom rádiovej nadstavby PARADOX RTX3 | 8 |
| 37. | Zbernicový rozširujúci modul výstupov kompatibilný so zbernicovým rozširujúcim modulom ZX82 pre PARADOX | 11 |
| 38. | Koncentrátor kompatibilný s koncentrátorom Satel INT-E v skrinke OPU-1\_B plast | 46 |
| 39. | Zbernicový signálový modul kompatibilný so zbernicovým signálovým modulom PG-8 výstupov JB-118N | 4 |
| 40. | Zálohovaný zdroj kompatibilný so zálohovaným zdrojom SATEL APS-412 | 13 |
| 41. | Doplnkový zbernicový zdroj kompatibilný s doplnkovým zbernicovým zdrojom Paradox PS 25 spolu so skrinkou a zdrojom napájania AWO 238SK | 20 |
| 42. | Programovací modul pre zabezpečovacie ústredne kompatibilný s programovacím modulom pre zabezpečovanie ústredne Paradox 307USB | 3 |
| 43. | Výstupný modul kompatibilný s výstupným modulom PGM4 zabezpečovacej ústredne PARADOX | 10 |
| 44. | Skrinka zabezpečovacej ústredne kompatibilná s AWO 220 | 1 |
| 45. | Lineárny zálohový zdroj kompatibilný s AWZG2-12V-3A-C | 24 |
| 46. | Zdroj kompatibilný s MDR 12V/60W/5A zdroj na DIN lištu | 4 |
| 47. | Drôtové tiesňové tlačidlo kompatibilné s drôtovým tiesňovým tlačidlom, biely plast so striebornou aktívnou plochou a s červeným nápisom EMERGENCY, výstup NC/NO, rozmery 23x75x15mm | 83 |
| 48. | Plastová skrinka kompatibilná so Satel OPU-3 P | 4 |
| 49. | Vnútorná piezoelektrická siréna s blikačom kompatibilná s piezoelektrickou sirénou s blikačom SA - 913 FM Jablotron | 12 |
| 50. | Červená signalizácia s bzučiakom kompatibilná s červenou signalizáciou s bzučiakom JUMBO LED BZ  | 20 |
| 51. | Výklopné núdzové tlačidlo NC bez pamäte kompatibilné s výklopným núdzovým tlačidlom Sentrol 3045-W  | 20 |

Ak sa v opise predmetu zákazky uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent, typ, technické normy, technické osvedčenia, technické špecifikácie, technické referenčné systémy, krajiny, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentnými výrobkami, ktoré budú mať rovnaké alebo lepšie požadované kvalitatívne, rozmerové a účelové parametre ako je uvedené v tejto časti podkladov.

Verejný obstarávateľ žiada o predloženie indikatívnej cenovej ponuky, do ktorej požaduje zahrnúť všetky náklady spojené s poskytnutím predmetu zákazky (dopravné náklady, nakládku a vykládku materiálu a pod.)

Požadujeme lehotu viazanosti ponuky po dobu 3 mesiacov od lehoty na predkladanie ponúk.

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, upozorní na túto skutočnosť v ponuke.

Požaduje sa predloženie indikatívnej cenovej ponuky v štruktúre: jednotková cena v EUR bez DPH, cena za položku celkom v EUR bez DPH, sadzba DPH v %, cena za položku celkom v EUR s DPH a vlastný návrh plnenia na predmet zákazky.

Kritérium: Najnižšia cena.

Podmienky týkajúce sa objednávky: Výsledkom verejného obstarávania môže byť objednávka. Preddavok ani zálohová platba sa neposkytuje.

Úhrada za predmet zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom finančného úradu verejného obstarávateľa na základe objednávky.

Hlavné miesto dodania tovaru: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, odbor ochrany objektov Prezídia Policajného zboru, Račianska 45, 812 28 Bratislava

Dátum a čas na predkladanie ponúk: do **16. 04. 2024** do 14.00

Žiadame, aby dodávateľ:

* bol výrobca alebo distribútor výrobcu alebo spoločnosť, ktorá vykonáva technické služby vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízie alebo oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí,
* predložil platnú licenciu na prevádzkovanie technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo platný certifikát autorizovaného distribútora alebo prehlásenie výrobcu,
* dodal ku každému typu technického prostriedku požadované certifikáty pri dodávke materiálu,
* ďalej požadujeme od dodávateľa poskytnúť technickú podporu minimálne počas záručnej doby pri riešení problémov s dodaným tovarom.

Spôsob predkladania indikatívnej cenovej ponuky:

formou predloženia ponuky do predmetnej zákazky v elektronickej forme v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese <https://josephine.proebiz.com>

Spracovala: mjr. MVDr. Martina Kollárová

V Bratislave dňa 9. apríla 2024 pplk. Mgr. Marián Stanček

 riaditeľ