**Nákup, výmena a oprava oplechovania a tepelnej izolácie na**

**technologických celkoch ZEVO**

**Poskytnuté informácie záujemcom zúčastneným na obhliadke miesta realizácie predmetu zákazky**

Počas obhliadky miesta realizácie predmetu zákazky boli zo strany záujemcu/záujemcov položené otázky a obstarávateľom poskytnuté nasledovné odpovede:

- **Otázka č. 1:** Záujemca sa informoval o možnosti transportu materiálu na jednotlivé poschodia.

**Odpoveď obstarávateľa na otázku č. 1:** Obstarávateľ poskytol informáciu záujemcovi, že materiál je možné transportovať ručne po schodoch, vo výťahu alebo pomocou kladkostroja umiestneného v kotolni.

- **Otázka č. 2:** Záujemca položil otázku, aký počet skríň hnacích kolies ekonomizérov bude treba vyrobiť a dodať v zmysle bodu 9 opisu predmetu zákazky.

.

**Odpoveď obstarávateľa na otázku č. 2:** Obstarávateľ poskytol informáciu, že sa jedná o 8ks nových izolácií. Tento počet nebol špecifikovaný v opise predmetu zákazky.