Elektronicky

všetkým

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Banská Bystrica

Kapustová 048/4325572 17.05.2018

Vec

**Vysvetlenie k ponuke - „Novohradská knižnica Lučenec -Rekonštrukcia okien a dverí”**

Otázka :

Výkaz výmer obsahuje položky 13, 14 repasovanie mreží, poprosím Vás užšie špecifikovať čo všetko tieto položky obsahujú. V akom rozsahu a čo konkrétne treba repasovať?

Odpoveď :

Súčasťou mreží sú: navíjací mechanizmus, vodiace časti (vodiace koľajničky), navíjacia mreža.

Navíjací mechanizmus mreže - oprava ložísk, repasovanie navíjania hriadeľa, obnoviť funkčnosť roletovej mreže.

Repasovanie a povrchová úprava vodiacich častí(vodiace koľajničky): obrúsenie, základný náter, vrchný náter- kováčska čierna.  Navíjacia mreža: opieskovať, pozinkovať, finálna povrchová úprava, úprava- kováčska čierna.

S pozdravom

Ľubica Kapustová  
kontaktná osoba verejného obstarávateľa