## List1
Technické podmínky - specifikace předmětu plnění
Název zakázky v DNS: Injekční stříkačky dvoudílné
1. ZÁKLADNÍ POŽADAVKY |  | absolutní požadavek | vybraný dodavatel předloží spolu se vzorkem
Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast zejména: |  | x | x
a) | s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (dále jen „nařízení MDR“); případně se směrnici 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích (MDD); | ANO | x
b) | se zákonem č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro v platném znění (dále také „zákon č. 375/2022 Sb.“) a případně i s jeho prováděcími vyhláškami v platném znění; | ANO | x
c) | se zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů; | ANO | x
d) | se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími nařízeními vlády a vyhláškami vztahujícími se k problematice zdravotnických prostředků a | ANO | x
e) | s harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN vztahujícími se k předmětu smlouvy. | ANO | x
2. OSTATNÍ ZÁKLADNÍ POŽADAVKY |  | absolutní požadavek | vybraný dodavatel předloží spolu se vzorkem/bude kontrolováno na vzorku
a) | zdravotnický prostředek musí být označen CE značkou | ANO | x
b) | na výrobek musí být vydáno prohlášení o shodě | ANO | ANO
c) | návod k použití v českém jazyce (u ZP třídy nebezpečnosti IIb a III, případně i u ostatních tříd nebezpečnosti v případě, že byl výrobcem vydán) | ANO | ANO
d) | na obalu viditelné označení výrobku dle platné legislativy (nařízení MDR) včetně identifikačních údajů (REF, LOT, CE, UDI, apod.); případně dle MDD | ANO | ANO
e) | kontaktní údaje pro hlášení nežádoucích příhod na obalu nebo na jiném dokumentu | ANO | ANO
f) | exspirace při dodání min. 6 měsíců | ANO | ANO
g) | výrobek musí být označen dobou exspirace na primárním, sekundárním a případně každém dalším obalu | ANO | ANO
h) | kvalitní a pevný obal dostatečně chránící výrobek, prevence protrhnutí, rozlepení apod. | ANO | ANO
3. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY |  | x | x
a) | sterilní, jednorázové, jednotlivě balené v PEEL folii z jedné strany průsvitné | ANO | ANO
b) | injekční stříkačka musí být složena ze dvou částí: píst + tělo | ANO | ANO
c) | materiál - polypropylen/polyetylen (bez PVC, ftalátů a latexu) | ANO | ANO
d) | konus Luer (bez závitu) | ANO | ANO
e) | tryska Luer centrálně uložena u 2 ml stříkačky, excentrické uložení u stříkaček 5 ml, 10 ml a 20 ml | ANO | ANO
f) | transparentní válec - odečítací hrana pístu musí být dobře viditelná a čitelná | ANO | ANO
g) | dobře čitelná a nesmyvatelná objemová stupnice | ANO | ANO
h) | zřetelné označení nominálního objemu | ANO | ANO
i) | rozšířená stupnice obsahující 10% rozšíření nominální kapacity | ANO | ANO
j) | minimální zbytkový objem | ANO | ANO
k) | nesmí dojít k snadnému vytažení pístu z válce | ANO | ANO
l) | dokonalá těsnost tuhého, neohybného, nepropustného pístu, bezpečnostní zarážka pístu | ANO | ANO
m) | plynulý chod a dojezd pístu | ANO | ANO