Príloha č. 1 Špecifikácia a technické požiadavky

| Obstarávateľ: | AGROFIN, poľnohospodárske družstvo so sídlom Dolný Hričov |  |
| --- | --- | --- |
| IČO: | 36003905 |  |
| Názov / predmet zákazky: | Fotovoltický systém inštalovaný na rovnú, šikmú strechu a stenu |  |
| Množstvo: | 1 súbor |  |
| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: |  | SPĹŇA: ÁNO/NIE |
| Fotovoltický systém s výkonom do 96 kW |  | /vyplní uchádzač/ |
| Konštrukcia na rovnú strechu |  | /vyplní uchádzač/ |
| Požadovaný výkon panelov 400 - 410 Wp |  | /vyplní uchádzač/ |
| Požadovaný počet panelov min. 236 ks (aby sa zabezpečila výroba cca 90,5 MWh / ročne) |  | /vyplní uchádzač/ |
| Náklon panelov min. 15 – 18° plochá strecha 20 – 30° šikmá strecha, 45° stena, alebo lepšie rozmiestnenie |  | /vyplní uchádzač/ |
| Požadovaný azimut šikmá strecha 96 panelov 246°, plochá strecha 122 panelov 246°, plochá strecha 18 panelov 246°, alebo lepšie rozmiestnenie |  | /vyplní uchádzač/ |
| Menič 3x |  | /vyplní uchádzač/ |
| Wifi modul |  | /vyplní uchádzač/ |
| Ističe |  | /vyplní uchádzač/ |
| Prepäťová ochrana min. 1 000 V |  | /vyplní uchádzač/ |
| Rozvádzacia skrinka |  | /vyplní uchádzač/ |
| Inštalácia, revízia, uvedenie do prevádzky |  | /vyplní uchádzač/ |

| Obchodné meno uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |
| --- | --- |
| Sídlo: | /vyplní uchádzač/ |
| IČO: | /vyplní uchádzač/ |
| Telefonický kontakt: | /vyplní uchádzač/ |
| E-mail: | /vyplní uchádzač/ |
| Štatutárny zástupca uchádzača alebo oprávnená osoba*: | /vyplní uchádzač/ |

|  | Hodnota: |
| --- | --- |
| Cena v EUR bez DPH | /vyplní uchádzač/ |
| Názov a typové označenie | /vyplní uchádzač/ |

Pozn. Cenu v EUR bez DPH uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/

-----------------------------------------------------

meno, priezvisko, podpis a pečiatka štatutárneho zástupcu                             uchádzača alebo oprávnenej osoby*

* ktorej oprávnenosť uchádzač preukáže úradne overeným plnomocenstvom