Príloha  1G

C E N O V Á   P O N U K A

Názov zákazky:  Zefektívnenie systému zberu vytriedených KO v obci Hrubý Šúr

Kancelársky kontajner 1 ks

| 7) Kancelársky kontajner – 1 ks |  |
| --- | --- |
| Technický údaj - požadovaný parameter | Splnenie podmienky / Ponúkané parametre * |
| Min. vonkajší rozmery: 6,0 x 2,5 x 2,8 m* |  |
| Rozdelený na skladovacie priestory a kanceláriu | ÁNO/NIE |
| Skladovací priestor s garážovou bránou a 1 ks oknom | ÁNO/NIE |
| Kancelársky priestor 1 ks dvere, 2 ks okno | ÁNO/NIE |
| Elektroinštalácia – rozvádzač, 2x svetlo, 3x zásuvka | ÁNO/NIE |
| Tepelná izolácia stropu, stien, podlahy min. hr. 10 cm | ÁNO/NIE |
| Vodotesná podlahová doska | ÁNO/NIE |
| PVC podlahovina | ÁNO/NIE |

| Typ ponúkaného kontajnera: |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno výrobcu: |  |
| Cena za kancelársky kontajner (Eur bez DPH) |  |

| V ........................., dňa ...... | _____________________________ meno a priezvisko, funkcia podpis1 |
| --- | --- |

1 Doklad musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.