## Tabuľka ponúk vodomerov
Príloha č. 1- Tabuľka požiadaviek pre vodomery
| číslo bodu súťažných podmienok |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5.1.1 | 5.1.2. | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5.1 | 5.5.2 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.10 | 5.11.1 | 5.11.2 | 5.11.3 | 5.11.4 | 5.12.1 | 5.12.2 | 5.13 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5.14 | [5 empty] | Posúdenie splnenia podmienok ANO/NIE
| Popis zo suťažných podmienok a požiadavka splnenia bodu |  | Názov typu vodomera a názov typu rádiového modulu podľa označenia dodávateľa | Uviesť číslo certifikátu EU skúšky typu merača a uviesť číslo prílohy dokumentu v ponuke | Uviesť číslo EU vyhlásenia o zhode, uviesť Modul a uviesť číslo prílohy dokumentu v ponuke | EU certifikát skúšky typu a EU vyhlásenie o zhode s úradným prekladom do Slovenského jazyka - uviesť číslo prílohy dokumentu v ponuke | Doklad o bezpečnosti materiálov použitých na výrobu meradla v zmysle požiadavky § 18 Zákona č. 355/2007 Z.z o vhodnosti na styk s pitnou vodou - uviesť číslo prílohy dokumentu v ponuke | Pre každý typ merača žiadame predložiť technický prospekt s popisom všetkých funkcií merača s číselnými údajmi o metrologických a technických parametroch merača a s podmienkami inštalácie a používania.- uviesť číslo prílohy dokumentu v ponuke | Pre DN 20, 25 a 40 mechanický viacvtokový mokrobežný vodomer montovaný do horizontálneho potrubia. Pripúšťa sa naviac aj možnosť montáže aj šikmej aj vertikálnej polohy, ale nie je to nevyhnutné - uviesť polohu montáže a číslo prílohy prednostne EU certifikátu skúšky typu prípadne technického prospektu v ponuke kde je údaj uvedený | Pre DN 50 a až 300 mechanický vodomer montovaný do horizontálneho potrubia. Pripúšťa sa naviac aj možnosť montáže aj šikmej aj vertikálnej polohy, ale nie je to nevyhnutné - uviesť polohu montáže a číslo prílohy prednostne EU certifikátu skúšky typu, prípadne technického prospektu v ponuke kde je údaj uvedený | Okrem vodomerov kde modul na rádiový diaľkový odpočet je vstavaný do telesa vodomeru a tvorí nedeliteľnú súčasť vodomeru, musí byť každý ponúkaný typ vodomeru, predpripravený na možnosť nasadenia zariadenia na diaľkový odpočet - uviesť číslo prílohy prednostne EU certifikátu skúšky typu prípadne technického prospektu v ponuke kde je údaj uvedený | Vodomery sú určené na používanie vzhľadom na mechanické prostredie min. M1 v zmysle Nariadenia vlády č.145/2016 Z. z.- uviesť triedu a číslo prílohy prednostne EU certifikátu skúšky typu, prípadne technického prospektu v ponuke kde je údaj uvedený | Vodomery sú určené na používanie vzhľadom na elektromagnetické prostredie min. E1 v zmysle Nariadenia vlády č.145/2016 Z. z.- uviesť triedu a číslo prílohy prednostne EU certifikátu skúšky typu, prípadne technického prospektu v ponuke kde je údaj uvedený | Ukľudňovacie dĺžky priameho úseku potrubia pred a za meračom (Ux/Dx) v zmysle Nariadenia vlády č.145/2016 Z. z. sú definované pre menovitý priemer DN 20 až 40 žiadame U0/D0 (ako nulové) - uviesť hodnoty Ux/Dx a číslo prílohy prednostne EU certifikátu skúšky typu prípadne technického prospektu v ponuke kde je údaj uvedený | Ukľudňovacie dĺžky priameho úseku potrubia pred a za meračom (Ux/Dx) v zmysle Nariadenia vlády č.145/2016 Z. z. sú definovane pre menovitý priemer DN 50 až DN 300 žiadame maximálne U3/D1 (t.j.3xDN pred a 1xDN za vodomerom) - uviesť hodnoty Ux/Dx a číslo prílohy prednostne EU certifikátu skúšky typu prípadne technického prospektu v ponuke kde je údaj uvedený | Teplota meranej vody od 0,1°C do 30°C - uviesť hodnoty a číslo prílohy prednostne EU certifikátu prípadne technického prospektu v ponuke kde je údaj uvedený | Prevádzková teplota skladovania minimálny rozsah od 0,1°C do 50°C - uviesť hodnoty a číslo prílohy prednostne EU certifikátu skúšky typu, prípadne technického prospektu v ponuke kde je údaj uvedený | Vodomer ako celok v prevedení odolnosti voči prachu a vode IP 68 podľa STN EN 60529 - uviesť hodnotu a číslo prílohy prednostne EU certifikátu skúšky typu, prípadne technického prospektu v ponuke kde je údaj uvedený | Menovitý tlak vody pre DN20 až DN300 – požadovaná hodnota PN16, (PN40) - uviesť hodnotu a číslo prílohy prednostne EU certifikátu skúšky typu prípadne technického prospektu v ponuke kde je údaj uvedený | Pripojenie vodomeru do potrubia - pre DN 20 závitové pripojenie G 1 B - uviesť hodnotu a číslo prílohy prednostne EU certifikátu skúšky typu prípadne technického prospektu v ponuke kde je údaj uvedený | Pripojenie vodomeru do potrubia pre DN 25 závitové pripojenie G „1 ¼“ B - uviesť hodnotu a číslo prílohy prednostne EU certifikátu skúšky typu prípadne technického prospektu v ponuke kde je údaj uvedený | Pripojenie vodomeru do potrubia pre DN 40 závitové pripojenie G 2 B - uviesť hodnotu a číslo prílohy prednostne EU certifikátu skúšky typu prípadne technického prospektu v ponuke kde je údaj uvedený | Pripojenie vodomeru do potrubia pre DN 50 až DN 300 - prírubové pripojenie podľa menovitého tlaku PN16, (PN40) - uviesť že spĺňa parameter a uviesť číslo prílohy prednostne EU certifikátu skúšky typu prípadne technického prospektu v ponuke kde je údaj uvedený | Ak sú vodomery resp. počítadlo napájané zo vstavanej elektrickej batérie musí byť minimálna životnosť batérie: min. 13 rokov pri nevymeniteľnej batérii - uviesť hodnotu životnosti v rokoch a číslo prílohy prednostne EU certifikátu skúšky typu prípadne technického prospektu v ponuke kde je údaj uvedený (u vodomerov bez batérie sa nevyplňuje) | Ak sú vodomery resp. počítadlo napájané zo vstavanej elektrickej batérie musí byť minimálna životnosť batérie: min. 8 rokov pri vymeniteľnej batérii - uviesť hodnotu životnosti v rokoch a číslo prílohy prednostne EU certifikátu skúšky typu prípadne technického prospektu v ponuke kde je údaj uvedený (u vodomerov bez batérie sa nevyplňuje) | Napájanie vodomeru z elektrickej siete nie je prípustné - uviesť že spĺňa kritérium | Na všetky typy dodávaných vodomerov musí byť uchádzač schopný od výrobcu vodomerov, resp. od dodávateľa zariadení na diaľkový odpočet zmluvne zabezpečiť kompletný systém na bezkontaktný diaľkový rádiový pochôdzkový odpočet a na rádiový odpočet prostredníctvom pevných sietí najneskôr do 30 dní od účinnosti RD - uviesť obchodný názov systému a číslo prílohy technického prospektu v ponuke kde je údaj uvedený a uviesť číslo prílohy čestného prehlásenia (u vodomerov kde sa nepožaduje DO sa nevyplňuje) | Pre zabezpečenie preskúšania meradla v zmysle Zákona o metrológii č.157/2018 Z.z. sa uchádzač zaviaže, že zabezpečí na vlastné náklady všetku potrebnú súčinnosť, najmä technické prostriedky, softvérové prostriedky a dokumentáciu ako aj svoju odbornú pomoc pre vykonávateľa preskúšania meradla ak ten o to požiada VVS, a. s. a to po celú dobu prevádzky príslušného vodomeru - uviesť číslo prílohy čestného vyhlásenia kde sa v ponuke nachádza | Pre zabezpečenie opravy meradla sa uchádzač zaviaže, že je schopný zabezpečiť dostupnosť všetkých náhradných dielov na všetky typy ponúkaných vodomerov - uviesť číslo prílohy čestného vyhlásenia kde sa v ponuke nachádza | Uchádzač predloží čestné vyhlásenie, potvrdzujúce vhodnosť použitia ponúkaných zariadení pre rádiový diaľkový odpočet na konkrétne typy vodomerov a deklarujúce dlhodobú životnosť a spoľahlivosť snímania impulzov (u vodomerov kde sa nepožaduje DO sa nevyplňuje) | Minimálny prietok Q1 - uviesť hodnotu a číslo prílohy prednostne EU certifikátu skúšky typu prípadne technického prospektu v ponuke kde je údaj uvedený | Trvalý prietok Q3 - uviesť hodnotu a číslo prílohy prednostne EU certifikátu skúšky typu prípadne technického prospektu v ponuke kde je údaj uvedený | Merací rozsah R=Q3/Q1 - uviesť hodnotu a číslo prílohy prednostne EU certifikátu skúšky typu prípadne technického prospektu v ponuke kde je údaj uvedený | Menovitý priemer DN - uviesť hodnotu a číslo prílohy prednostne EU certifikátu skúšky typu prípadne technického prospektu v ponuke kde je údaj uvedený | Stavebná dĺžka L - uviesť hodnotu a číslo prílohy prednostne EU certifikátu skúšky typu prípadne technického prospektu v ponuke kde je údaj uvedený | Modul diaľkového odpočtu (DO) uviesť typ: V- vstavaný, K-kompaktný, E- externý, B - bez DO a číslo prílohy technického prospektu v ponuke kde je údaj uvedený
Posúdenie splnenia podmienok ANO/NIE
P.č. | Opis Veľkosť priemeru (DN), stavebná dĺžka (L), trvalý prietok (Q3), rozsah merania (R),minimálny prietok (Q1), požiadavka na diaľkový odpočet (DO) | Počet kusov (ks) | Vyhodnotenie splnenia požiadaviek uchadzačom
1 | DN20, L165, Q3= 4 m3/h, R ≥ 160, Q1 ≤ 0,025 m3/h | 150
2 | DN20, L165, Q3= 4 m3/h, R ≥ 160, Q1 ≤ 0,025 m3/h s modulom DO | 6322
3 | DN25, L260, Q3 =10 m3/h, R ≥ 80, Q1 ≤ 0,125 m3/h, s modulom DO | 949
4 | DN40, L300, Q3 ≥ 16 m3/h, R ≥ 80, Q1 ≤ 0,2 m3/h, s modulom DO | 219
5 | DN50, L270, Q3 ≥ 25 m3/h, R ≥ 300, Q1 ≤ 0,084 m3/h. s modulom DO | 290
6 | DN80, L300, Q3 ≥ 63 m3/h, R ≥ 300, Q1 ≤ 0,21 m3/h, s modulom DO | 67
7 | DN100, L360, Q3 ≥ 100 m3/h, R ≥ 300, Q1 ≤ 0,34 m3/h, s modulom DO | 2
8 | DN50, L270, Q3 ≥25 m3/h, R ≥ 40, Q1 ≤ 0,63 m3/h | 10
9 | DN50, L270, Q3 ≥25 m3/h, R ≥ 40, Q1 ≤ 0,63 m3/h,s modulom DO | 168
10 | DN80, L300, Q3 ≥ 63 m3/h, R ≥ 40, Q1 ≤ 1,58 m3/h | 3
11 | DN80, L300, Q3 ≥ 63 m3/h, R ≥ 40, Q1 ≤ 1,58 m3/h, s modulom DO | 46
12 | DN100, L360, Q3 ≥ 100 m3/h, R ≥ 40, Q1 ≤ 2,5 m3/h | 7
13 | DN100, L360, Q3 ≥ 100 m3/h, R ≥ 40, Q1 ≤ 2,5 m3/h, s modulom DO | 11
14 | DN150, L500, Q3 ≥ 250 m3/h, R ≥ 40, Q1 ≤ 6,5 m3/h | 1
15 | DN150, L500, Q3 ≥ 250 m3/h, R ≥ 40, Q1 ≤ 6,5 m3/h, s modulom DO | 1
16 | DN50, L200, Q3 ≥ 40 m3/h, R ≥ 60, Q1 ≤ 0,63 m3/h | 3
17 | DN50, L200, Q3 ≥ 40 m3/h, R ≥ 60, Q1 ≤ 0,63 m3/h, s modulom DO | 37
18 | DN80, L225, Q3 ≥ 100 m3/h, R ≥ 100, Q1 ≤ 1 m3/h | 14
19 | DN80, L225, Q3 ≥ 100 m3/h, R ≥ 100, Q1 ≤ 1 m3/h, s modulom DO | 29
20 | DN100, L250, Q3 ≥ 160 m3/h, R ≥ 100, Q1 ≤ 1,6 m3/h | 20
21 | DN100, L250, Q3 ≥ 160 m3/h, R ≥ 100, Q1 ≤ 1,6 m3/h, s modulom DO | 39
22 | DN150, L300, Q3 ≥ 250 m3/h, R ≥ 50, Q1 ≤ 5 m3/h | 2
23 | DN150, L300, Q3 ≥ 250 m3/h, R ≥ 50 , Q1 ≤ 5 m3/h, s modulom DO | 10
24 | DN150, L300,PN=40 bar, Q3 ≥ 250 m3/h, R ≥ 50, Q1 ≤ 5 m3/h | 1
25 | DN200, L350, Q3 ≥ 250 m3/h, R ≥ 50, Q1 ≤ 5 m3/h | 7
26 | DN200, L350, Q3 ≥ 250 m3/h, R ≥ 50, Q1 ≤ 5 m3/h, s modulom DO | 2
27 | DN300, L500, Q3 ≥ 1600 m3/h, R ≥ 100, Q1 ≤ 16 m3/h | 2