## Sumár SLP
Investor: | Univerzitná nemocnica Martin, Kollárová 2, Martin
Stavba: | Stavebná pripravenosť pre montáž RTG prístroja NR SYS C400 na 1.NP UN Martin, Kollárová 2, Martin
Objekt: | SO01 Stavebné úpravy RTG
Časť: | ŠK - štruktúrovaná kabeláž
SLP - slaboprúdové rozvody
Projektový rozpočet slaboprúdových rozvodov
Cena bez DPH
Slaboprúdové rozvody
ŠK - DODÁVKA |  | 0
ŠK - MONTÁŽ |  | 0
KÁBLOVÉ TRASY - ŠK - DODÁVKA |  | 0
KÁBLOVÉ TRASY - ŠK - MONTÁŽ |  | 0
TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA |  | 0
VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY (VRN) |  | 0
CELKOVÁ CENA BEZ DPH |  | 0
CELKOVÁ CENA ZA SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY BEZ DPH |  | 0
DPH 20% |  | 0
CELKOVÁ CENA ZA SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY S DPH |  | 0
V Košiciach, 01/2024

## SLP
Projektový rozpočet
PREDMET PLNENIA: | ŠK - štruktúrovaná kabeláž, SLP - slaboprúdové rozvody
STUPEŇ: | RP
STAVBA: | Stavebná pripravenosť pre montáž RTG prístroja NR SYS C400 na 1.NP UN Martin, Kollárová 2, Martin
Kód položky | Názov | Počet m.j. | Cena za m.j. | Spolu
ŠK - DODÁVKA
KEP-C6A-S-HD | KELine patch panel Cat 6A, osadený s 24xKEJ-C6A-S-HD | 1 |  | 0
1724-0-1663 | Kryt zásuvky komunikačnej s popisovým poľom Reflex SI alpská biela | 2 |  | 0
1764-0-0182 | Maska nosná pre komunikačné prístroje – dvojnásobná | 2 |  | 0
1725-0-0928 | 1-násobný rámček pre elektroinštalačné prístroje pre vodorovnú i zvislú montáž, Reflex SI alpská biela | 2 |  | 0
KEJ-C6A-S-HD | Keystone Jack, RJ45/s, Cat.6A, KELine, KEJ-C6A-S-HD | 4 |  | 0
KE-FT45-C6AS | Konektor RJ45/s, beznástrojový, pre priamu montáž na inštalačný kábel Cat 7A, Cat 7, Cat 6A, Cat.6 | 2 |  | 0
KU 68 | Inštalačná krabica do steny | 2 |  | 0
KEL-C6A-P-010 | Keline patch kábel Cat.6A, STP, LSOH, 1,0m | 4 |  | 0
KEL-C6A-P-015 | Keline patch kábel Cat.6A, STP, LSOH, 2,0m | 4 |  | 0
MMP205B komplet | Komunikačné zariadenia | 1 |  | 0
IPC-HDBW2241E-S-0360B | 2 Mpx dome IP Starlight kamera, Smart IR prísvit s dosvitom 30 m, rozlíšenie 1920 × 1080 px, pevný objektív 3,6 mm, uhol záberu: H: 88° | 1 |  | 0
PFA136 | Prídavný límec pre kamery | 1 |  | 0
NVR4104-P-4KS2/L | Videorekordér IP sieťový 4kanálový, podpora ONVIF, 1x RJ-45 port (10/100 Mbps), 4x PoE porty (max. 36 W / resp. 25,5 W na jeden port), 1x HDMI (4K) (4x 1080p @ 30 fps) + 1x VGA, 2x USB | 1 |  | 0
LM19-L200 | LED monitor 19,5" , prispôsobený pre použitie 24 hodin / 7 dní v týždni | 1 |  | 0
| Drobný inštalačný materiál | 1 |  | 0
ŠK - DODÁVKA BEZ DPH |  |  |  | 0
ŠK - MONTÁŽ
| Montáž tieneného patch panelu, 24xRJ45 | 1 |  | 0
| Zapojenie jedneho portu do patch panelu - 1xRJ45 | 4 |  | 0
| Montáž krabice prístrojovej KU 68/71 L1, KU 68 LA/1, d | 2 |  | 0
| Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku | 2 |  | 0
| Zapojenie zásuvky 2xRJ45 | 2 |  | 0
| Zapojenie zásuvky 1xRJ45 | 2 |  | 0
| Káblová forma | 1 |  | 0
| Značenie zásuviek | 2 |  | 0
| Značenie prípojných miest na strane rozvadzača | 4 |  | 0
| Meranie certifikácie cat.6A, vystavenie protokolu | 4 |  | 0
| Montáž a zapojenie kamery, nastavenie obrazu, konfigurácia | 1 |  | 0
| Montáž a zapojenie videonahrávača, zapojenie monitora, nastavenie systému, spustenie sledovania live obrazu z kamery na monitor na pracovisku sestier bez nahrávania záznamu | 1 |  | 0
| Montáž komunikačného zariadenia, zapojenie a spustenie do prevádzky | 2 |  | 0
ŠK - MONTÁŽ BEZ DPH |  |  |  | 0
KÁBLOVÉ TRASY - ŠK - DODÁVKA
Káble
KE550HS23/1E-B2ca | KELine kábel Cat 6A, STP, LSOH, B2ca - s1, d1, a1 | 150 |  | 0
| Audio kábel 2x0,75 | 10 |  | 0
Káblové trasy
HFX 25 | HFX 25 IEC Ohybná bezhalogénová rúrka, 320N/5cm, -45až90°C | 20 |  | 0
| Zväzkový držiak Grip "M" 15, 2031 M 15 FS + kotva | 5 |  | 0
| Hmoždinka pre viazacie pásiky 839.39/101 8mm 40mm čierna | 10 |  | 0
| Páska viazacia 4,8x290mm | 10 |  | 0
| PVC lišta 40x40 | 10 |  | 0
| Drobný inštalačný materiál | 1 |  | 0
KÁBLOVÉ TRASY - DODÁVKA BEZ DPH |  |  |  | 0
KÁBLOVÉ TRASY - ŠK - MONTÁŽ
| Prieraz steny | 3 |  | 0
| Natiahnutie kábla, uloženie do rúrky, upevnenie na stropný úchyt | 160 |  | 0
| Rúrka ohybná elektroinštalačná | 20 |  | 0
| Osadenie príchytky, vyvŕt.diery,zatlač.príchytky,v tvrdom kameni,betóne,železobetóne D 6 mm | 15 |  | 0
| Montáž PVC lišty | 10 |  | 0
| Vysekanie drážky v murive/ stene pre káblovú trasu | 10 |  | 0
| Nešpecifikované pomocné práce | 16 |  | 0
KÁBLOVÉ TRASY - MONTÁŽ BEZ DPH |  |  |  | 0
TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
| Zakreslenie porealizačného stavu | 1 |  | 0
TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA BEZ DPH |  |  |  | 0
VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY (VRN)
| Transportná réžia | 1 |  | 0
| Podiel pridružených výkonov | 1 |  | 0
VRN BEZ DPH |  |  |  | 0
REKAPITULÁCIA
ŠK - DODÁVKA |  |  |  | 0
ŠK - MONTÁŽ |  |  |  | 0
KÁBLOVÉ TRASY - ŠK - DODÁVKA |  |  |  | 0
KÁBLOVÉ TRASY - ŠK - MONTÁŽ |  |  |  | 0
TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA |  |  |  | 0
VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY (VRN) |  |  |  | 0
CELKOVÁ CENA BEZ DPH |  |  |  | 0
DPH 20% |  |  |  | 0
CELKOVÁ CENA S DPH |  |  |  | 0