**Opis a špecifikácia predmetu zákazky**

**Predmet zákazky:** Jednorazové oblečenie a jednorazové ochranné odevné pomôcky“ pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, vrátane dovozu a vyloženia tovaru na miesto dodania.

***Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technické a funkčné parametre v nižšie požadovanej špecifikácií:***

**Časť 4. Čiapky operačné**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A: Čiapka operačná – dámska klasik** | | | | |
| **Výrobca** | | |  | |
| **Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky** | | |  | |
| **Klasifikácia ZP\* (zaradenie ZP\* do triedy)** | |  | | |
| **ŠÚKL kód (ak je relevantné)** | |  | | |
| **Parameter** | **Charakteristika** | | | Požadujeme uviesť, či tovar spĺňa  požadovaný parameter áno/nie  resp. uviesť konkrétny  údaj: |
| Funkcia | Jednorázová chirurgická dámska operačná čiapka vhodná na dlhé výkony (pohodlná netlačí, nepadá z hlavy) | | |  |
| vhodná pre krátke aj dlhé vlasy - **dámsky operačný čepiec** | | |  |
| Materiál/  Prevedenie | mäkká a ľahká netkaná textília, viskóza, neobsahuje latex ; | | |  |
| min.: 15 g/m2 (uviesť hodnotu) | | |  |
| farba čiapky stálofarebná; zelená, modrá, biela, vzorovaná (iná – uviesť farebné prevedenie) | | |  |
| Typ upevnenia: s úväzkami cca 540 mm | | |  |
| priepustnosť pre vzduch , šetrný materiál k pokožke | | |  |
| predný okraj je možné ľahko sklopiť dozadu a prispôsobiť tak čiapku veľkosti hlavy a vytvoriť potný pás | | |  |
| Veľkosť | univerzálna | | |  |

Ilustračný obrázok č. 1


|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **B: Čiapka operačná - baret** | | | | |
| **Výrobca** | | |  | |
| **Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky** | | |  | |
| **Klasifikácia ZP\* (zaradenie ZP\* do triedy)** | |  | | |
| **ŠÚKL kód (ak je relevantné)** | |  | | |
| **Parameter** | **Charakteristika** | | | Požadujeme uviesť, či tovar spĺňa  požadovaný parameter áno/nie  resp. uviesť konkrétny  údaj: |
| Funkcia | Jednorazová chirurgická operačná čiapka vhodná na dlhé výkony, pacientov a návštevníkov (pohodlná netlačí, nepadá z hlavy) | | |  |
| vhodná pre všetky účesy **– čepiec kruhového prierezu, v tvare baretky** | | |  |
| Materiál/  Prevedenie | mäkká a ľahká netkaná textília, viskóza, neobsahuje latex ; | | |  |
| min. 10 g/m2 (uviesť hodnotu) | | |  |
| farba čiapky stálofarebná; zelená, modrá, biela, vzorovaná (iná – uviesť farebné prevedenie) | | |  |
| upevnenie: **po obvode obšitý gumičkou** - elastický riasený lem odolný proti roztrhnutiu | | |  |
| priepustnosť pre vzduch , šetrný materiál k pokožke | | |  |
| Veľkosť | univerzálna | | |  |

Ilustračný obrázok č. 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Čiapka pánska operačná s potnou vložkou - potítkom** | | | | |
| **Výrobca** | | |  | |
| **Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky** | | |  | |
| **Klasifikácia ZP\* (zaradenie ZP\* do triedy)** | |  | | |
| **ŠÚKL kód (ak je relevantné)** | |  | | |
| **Parameter** | **Charakteristika** | | | Požadujeme uviesť, či tovar spĺňa  požadovaný parameter áno/nie  resp. uviesť konkrétny  údaj: |
| Funkcia | Jednorazová chirurgická operačná čiapka v**hodná najmú na dlhé výkony** (pohodlná netlačí, nepadá z hlavy) | | |  |
| Materiál/  Prevedenie | mäkká a ľahká netkaná textília, viskóza, neobsahuje latex ; | | |  |
| min.: 15 g/m2 | | |  |
| farba čiapky stálofarebná; zelená, modrá, biela, vzorovaná (iná – uviesť farebné prevedenie) | | |  |
| Typ upevnenia: s viazacími šnúrkami | | |  |
| priepustnosť pre vzduch , šetrný materiál k pokožke | | |  |
| v oblasti čela vybavená integrovanou potnou páskou -potítkom | | |  |
| Veľkosť | univerzálna | | |  |

Ilustračný obrázok č. 3


Ilustračný obrázok č. 1 dámska klasik operačná čiapka



Ilustračný obrázok č.2 Operačná čiapka baret



Ilustračný obrázok č.3 Čiapka pánska operačná s potnou vložkou - potítkom



Obchodné meno:

Dňa:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/ resp. osoby poverenej za predloženie ponuky