**Opis a špecifikácia predmetu zákazky**

**Predmet zákazky:** Jednorazové operačné oblečenie a jednorazové ochranné odevné pomôcky“ pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, vrátane dovozu a vyloženia tovaru na miesto dodania

***Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technické a funkčné parametre v nižšie požadovanej špecifikácií:***

**Časť 6. Chirurgické rúška**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Chirurgické rúška s gumičkou** | | | | |
| **Výrobca** | | |  | |
| **Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky** | | |  | |
| **Klasifikácia ZP\* (zaradenie ZP\* do triedy)** | |  | | |
| **ŠÚKL kód (ak je relevantné)** | |  | | |
| **Parameter** | **Charakteristika** | | | Požadujeme uviesť, či tovar spĺňa  požadovaný parameter áno/nie  resp. uviesť konkrétny požadovaný  údaj: |
| Funkcia | Zábrana baktériám alebo vírusom prítomným v aerosóle, teda drobným kvapôčkam, šíriť sa z úst a nosa nositeľa. | | |  |
| Materiál/  Prevedenie | trojvrstvová netkaná textília | | |  |
| materiál pri styku s pokožkou nesmie vyvolávať podráždenie | | |  |
| vysoká filtračná účinnosť BFE nad 98% | | |  |
| uchytenie s gumičkami okolo uší | | |  |
| tvarovacia spona na vytvarovanie rúška okolo nosa | | |  |
| Farba | stálofarebná, nesmie byť čierna - uviesť | | |  |
| Veľkosť | univerzálna | | |  |
| Balenie | počet kusov v najmenšom obchodnom balení 50 alebo 100 | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **B.Chirurgické rúška na úväzky** | | | | |
| **Výrobca** | | |  | |
| **Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky** | | |  | |
| **Klasifikácia ZP\* (zaradenie ZP\* do triedy)** | |  | | |
| **ŠÚKL kód (ak je relevantné)** | |  | | |
| **Parameter** | **Charakteristika** | | | Požadujeme uviesť, či tovar spĺňa  požadovaný parameter áno/nie  resp. uviesť konkrétny požadovaný  údaj: |
| Funkcia | Zábrana baktériám alebo vírusom prítomným v aerosóle, teda drobným kvapôčkam, šíriť sa z úst a nosa nositeľa. | | |  |
| Materiál/  Prevedenie | trojvrstvová netkaná textília | | |  |
| materiál pri styku s pokožkou nesmie vyvolávať podráždenie | | |  |
| vysoká filtračná účinnosť BFE nad 98% | | |  |
| uchytenie na textilné úväzky | | |  |
| tvarovacia spona na vytvarovanie rúška okolo nosa | | |  |
| Farba | stálofarebná, nesmie byť čierna - uviesť | | |  |
| Veľkosť | univerzálna | | |  |
| Balenie | počet kusov v najmenšom obchodnom balení 50 alebo 100 | | |  |

Obchodné meno:

Dňa:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/ resp. osoby poverenej za predloženie ponuky