**Opis a špecifikácia predmetu zákazky**

**Predmet zákazky:** Jednorazové operačné oblečenie a jednorazové ochranné odevné pomôcky pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, vrátane dovozu a vyloženia tovaru na miesto dodania

***Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technické a funkčné parametre v nižšie požadovanej špecifikácií:***

**Časť 1. Plášte operačné sterilné**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Plášť operačný sterilný nevystužený** | | | | |
| **Výrobca** | | |  | |
| **Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky** | | |  | |
| **Klasifikácia ZP\* (zaradenie ZP\* do triedy)** | |  | | |
| **ŠÚKL kód (ak je relevantné)** | |  | | |
| **Parameter** | **Charakteristika** | | | Požadujeme uviesť, či tovar spĺňa  požadovaný parameter áno/nie  resp. uviesť konkrétny  údaj: |
| Funkcia | Operačný sterilný jednorazový operačný plášť na nosenie pri operačných zákrokoch s nízkym objemom tekutín, minimalizácia prenosu infekčného materiálu pri priamom kontakte medzi operačným týmom a operačnou ranou. | | |  |
| Materiál/  Prevedenie | zosilnený dvojvrstvový krčný lem | | |  |
| krčný lem ukončený v zadnej časti úväzkami alebo pevným suchým zipsom | | |  |
| zapínanie - úväzky: tkanice alebo suchý zips | | |  |
| úväzky odolné voči pretrhnutiu | | |  |
| dlhý rukáv ukončený dvojvrstvovou manžetou | | |  |
| Strih zavinovací | | |  |
| chrbtová časť so širokým prekrytím ; ergonomický | | |  |
| pohodlný pri nosení a vykonávaní operačných úkonov | | |  |
| materiál: netkaná textília typu spunlace, spunbond | | |  |
| gramáž min. 35g / m2 | | |  |
| ochrana pred premoknutím, odpudzovaním povrchových kvapalín s nízkym napätím, nenasiakavý | | |  |
| ľahký a pevný, | | |  |
| neuvoľňujúci vlákna a bezprašný, antistatický, | | |  |
| vhodný pre alergikov, bez obsahu latexu, zdravotne nezávadný materiál | | |  |
| Farba | stálofarebná - uviesť farbu | | |  |
| Veľkosť | M dĺžka min 110 - 120cm | | |  |
| L dĺžka min 121- 130 cm | | |  |
| XL dĺžka min 131- 150 cm | | |  |
| XXL dĺžka min 151- 170 cm | | |  |
| Balenie | Otváranie sterilizačného obalu spôsobom peel efekt | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Plášť operačný sterilný vystužený** | | | | |
| **Výrobca** | | |  | |
| **Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky** | | |  | |
| **Klasifikácia ZP\* (zaradenie ZP\* do triedy)** | |  | | |
| **ŠÚKL kód (ak je relevantné)** | |  | | |
| **Parameter** | **Charakteristika** | | | Požadujeme uviesť, či tovar spĺňa  požadovaný parameter áno/nie  resp. uviesť konkrétny  údaj: |
| Funkcia | Operačný plášť stredná - štandardná kategória pre náročné, dlhšie trvajúce operačné zákroky s predpokladom väčšieho výskytu tekutín. Minimalizácia prenosu infekčného materiálu pri priamom kontakte medzi operačným týmom a operačnou ranou. | | |  |
| Materiál/  Prevedenie | zosilnený dvojvrstvový krčný lem | | |  |
| lem ukončený v zadnej časti úväzkami alebo pevným suchým zipsom, | | |  |
| zapínanie, úväzky sú odolné voči pretrhnutiu | | |  |
| dlhý rukáv ukončený dvojvrstvovou manžetou | | |  |
| Strih zavinovací s výstužou | | |  |
| chrbtová časť so širokým prekrytím; ergonomický | | |  |
| výstuže vyrobené z materiálu, ktorý „nešuští“, nesmie neobťažovať operatéra | | |  |
| výstuže zvnútra odolné voči tekutinám v oblasti rukávov a v prednej časti hrudníku | | |  |
| pohodlný pri nosení a vykonávaní operačných úkonov | | |  |
| materiál: z hydrofóbneho materiálu, netkaného, s antistatickou úpravou, odolnou proti oderu, | | |  |
| netvoriace žmolky, neplstiaci sa, priedušný, pohodlný, | | |  |
| odolný voči presaku tekutín a baktérií. | | |  |
| Polypropylén spracovávaný formou vrstiev SMMS Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond), ktorý neprepúšťa baktérie a tekutiny, ale prepúšťa paru teplo a vzduch | | |  |
| zosilnené prevedenie: hrudník, rukávy ; širšie zosilnený , aj laterálne | | |  |
| antistatický, vhodný pre alergikov,bez obsahu latexu, zdravotne nezávadný | | |  |
| polypropylénová 100% netkaná textília | | |  |
| textília min. 35 g/m2 | | |  |
| Farba | stálofarebná - uviesť farbu | | |  |
| Veľkosť | M dĺžka min. 110 - 115 cm | | |  |
| L dĺžka min. 116 - 125 cm | | |  |
| XL dĺžka min. 126 - 140 cm | | |  |
| XXL dĺžka min. 141- 155 cm | | |  |
| Balenie | Sterilizačný obal: otváranie sterilizačného obalu spôsobom peel efekt | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Plášť operačný sterilný špeciálne vystužený** | | | | | |
| **Výrobca** | | | |  | |
| **Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky** | | | |  | |
| **Klasifikácia ZP\* (zaradenie ZP\* do triedy)** | | |  | | |
| **ŠÚKL kód (ak je relevantné)** | | |  | | |
| **Parameter** | **Charakteristika** | | | | Požadujeme uviesť, či tovar spĺňa  požadovaný parameter áno/nie  resp. uviesť konkrétny  údaj: |
| Funkcia | Operačný plášť a ochranný plášť s vysokou odolnosťou proti prieniku tekutín a baktérií; so zníženou mierou uvoľňovania vlákien a odolnosťou voči oderu . | | | |  |
| Materiál/  Prevedenie | netkaná textília z tekutinu odpudzujúca tekutinu s medzivrstvou z mikrovlákna | | | |  |
| dodatočná ochrana proti pretekaniu tekutiny:- Netkaná laminátová fólia v prednej časti a oblasti predlaktia , každý s gramážou 42 g//m² | | | |  |
| Odolnosť voči prieniku tekutiny ≥ 40 cm H2O EN 20811 | | | |  |
| Odolnosť proti prieniku mikróbov 3,1 IB EN ISO 22610 | | | |  |
| dlhý rukáv ukončený dlhou pletenou elastickou manžetou | | | |  |
| extra široké prekrývanie na zadnej strane | | | |  |
| so zosilnením v oblasti hrudníka a rukávov | | | |  |
| polypropylén netkaný spracovávaný formou vrstiev SMS ktorý neprepúšťa baktérie a tekutiny, | | | |  |
| antistatický, vhodný pre alergikov, bez obsahu latexu, kolofónie, zdravotne nezávadný | | | |  |
| polypropylénová 100% netkaná textília | | | |  |
| textília gramáž min. 40 g/m2 | | | |  |
| Farba | stálofarebná - uviesť farbu | | | |  |
| Veľkosť | M | dĺžka min. 115 cm  šírka min. 150 cm  dĺžka výstuže v prednej časti min. 80 cm | | |  |
| L | dĺžka min. 125 cm  šírka min. 157 cm  dĺžka výstuže v prednej časti min. 90 cm | | |  |
| XL | dĺžka min. 140 cm  šírka min. 165 cm  dĺžka výstuže v prednej časti min. 100 cm | | |  |
| XXL | dĺžka min. 155 cm  šírka min. 170 cm  dĺžka výstuže v prednej časti min. 100 cm | | |  |
| Balenie | jednotlivé zapečatené v sterilnom primárnom obale | | | |  |

Obchodné meno:

Dňa:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/ resp. osoby poverenej za predloženie ponuky