·						·

Vážený záujemca

·						·

Vec

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie SP č.1 k predmetu zákazky: Stavebné úpravy v priestoroch magnetickej rezonancie oddelenia rádiológie pre umiestnenie MRI 3T prístroja v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. Zákona o verejnom obstarávaní. Zákazka bola zverejnená vo vestníku verejného obstarávania Úradu pre verejné obstarávanie Bratislava č. 93/2024 zo dňa 15.05.2024, 12715 - MSP a v Úradnom vestníku Európskej únie 283633-2024 zo dňa 14.05.2024

Otázka č.1:

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie výkresovej dokumentácie:

- Doplnenie skladby podláh - výkres č. 21 má iba úvodnú stránku

- Doplnenie skladby strechy

Odpoveď k otázke č.1:

Verejný obstarávateľ dopĺňa do projektovej dokumentácie potrebnej na vypracovanie ponuky tieto dokumenty:

1. „MR_ARCH_21-Podlahy_2.pdf“

D. DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV

STAVEBNO-KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE

21 – Podlahy

2. „MR_ARCH_12-Pôdorys strechy_2.pdf“

Výkres strechy, ktorý obsahuje skladbu strechy.

Na základe uvedeného dochádza k doplneniu projektovej dokumentácie. Doplnené dokumenty sú obsiahnuté v dokumente s označením „Doplnenie po vysvetlení SP č.1“