**OPIS PREDMETU ZÁKAZKY**

1. **Názov predmetu zákazky:**

Oprava EKG prístroja Cardiovit A T2 puls

1. **Druh zákazky:**

Služba

1. **Hlavný kód CPV:**

50421000-2 Opravy a údržba lekárskych zariadení

1. **Rozdelenie predmetu zákazky na časti:**

Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky, predmet zákazky nie je rozdelený na časti.

1. **Predpokladaná hodnota zákazky**

350 € bez DPH

1. **Termín splnenia zákazky:**

Plnenie zákazky bude najneskôr do 30.06.2024.

1. **Opis predmetu zákazky:**

Predmetom zákazky je oprava EKG prístroja Cardiovit AT 2 puls (IM 24242). Uvedený prístroj sa po zapnutí cca po 1 minúte samovoľne vypne a tým pádom nie je možné vykonávať ambulantnú činnosť a preventívne prehliadky príslušníkov HaZZ, PZ a pacientov ambulancie ZB HaZZ v Žiline.

Do cenovej ponuky budú zahrnuté všetky náklady spojené s plnením zákazky vrátane dopravy.

1. **Kritérium hodnotenia zákazky:**

Najnižšia cena za predmet zákazky

1. **Podmienky účasti:**
2. Cenová ponuka uchádzača
3. Doklad o oprávnení poskytovať službu (živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov alebo výpis z obchodného registra) alebo potvrdenie príslušného orgánu, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie požadovaného predmetu zákazky – neoverená kópia
4. **Podmienky týkajúce sa zmluvy**

Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka na dodanie požadovanej služby, ktorá bude korešpondovať s predloženou cenovou ponukou dodávateľa.

Cena bude počas trvania zákazky pevná, nemenná a musí byť uvedená s DPH i bez DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní obstarávateľa na túto skutočnosť v cenovej ponuke.

Preddavok ani zálohová platba sa neposkytuje.

Úhrada za predmet zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom finančného úradu verejného obstarávateľa po dodaní predmetu obstarávania na základe objednávky.

Splnenie uvedených podmienok a predloženie uvedených dokladov je podmienkou uzavretia zmluvného vzťahu resp. vystavenia objednávky.

1. **Doplňujúce informácie:**

Verejný obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu so záujemcom, ktorého cenová ponuka za predmet zákazky bola najnižšia za predpokladu, že spĺňa/splní všetky požiadavky uvedené vo výzve.

**Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky:**

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:

nebude predložená ani jedna ponuka,

ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,

ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk,

ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.