## Podrobný opis predmetu zákazky
Číslo položky | Príloha k časti B.1 "Opis predmetu zákazky" - "Podrobný opis predmetu zákazky"
1 | Optický prepojovací kábel typ 1
| Parameter | Požiadavka verejného obstarávateľa | Ponuka uchádzača
Výrobca/Model
| Popis | prepojovací optický kábel LC/UPC -LC/UPC 50/125 MM-Multimode
| Dĺžka | 0,5 metra
| Záruka | minimálne 1 rok
2 | Optický prepojovací kábel typ 2
| Parameter | Požiadavka verejného obstarávateľa | Ponuka uchádzača
Výrobca/Model
| Popis | prepojovací optický kábel LC/UPC -LC/UPC 50/125 MM-Multimode
| Dĺžka | 1 meter
| Záruka | minimálne 1 rok
3 | Optický prepojovací kábel typ 3
| Parameter | Požiadavka verejného obstarávateľa | Ponuka uchádzača
Výrobca/Model
| Popis | prepojovací optický kábel LC/UPC -LC/UPC 50/125 MM-Multimode
| Dĺžka | 3 metre
| Záruka | minimálne 1 rok
4 | Čistiaci roztok na PC monitor s utierkou
| Parameter | Požiadavka verejného obstarávateľa | Ponuka uchádzača
Výrobca/Model
| Popis | čistiaci roztok na LCD obrazovky
| Objem | minimálne 200 ml
| Príslušenstvo | utierka z mikrovlákna
rozmer utierky v centimetroch minimálne 20x20
| Záruka | minimálne 1 rok
5 | Predlžovací sieťový kábel
| Parameter | Požiadavka verejného obstarávateľa | Ponuka uchádzača
Výrobca/Model
| Popis | predlžovací sieťový kábel 230V, 10A
| Dĺžka | minimálne 2 metre
| Male konektor | C14
| Female konektor | C15
| Záruka | minimálne 1 rok
6 | Telefónny kábel krútený
| Parameter | Požiadavka verejného obstarávateľa | Ponuka uchádzača
Výrobca/Model
| Popis | telefónny kábel krútený na prepojenie základnej stanice a slúchadla
minimálne 21 centimetrová vzdialenosť začiatku špirály od konektora na jednom konci (umožňuje viesť kábel pod telefónom)
| Maximálna dĺžka | minimálne 2 metre
| Konektory | RJ10 4P4C
| Záruka | minimálne 1 rok