## Hárok1
Príloha č. 2. SP: Opis predmetu zákazky, Návrh na plnenie ktirérií a štrukturovaný rozpočet ceny
Uchádzač:
Obchodné meno:
Sídlo:
DIČ:
IČ DPH:
Zapísaný v registri:
V mene ktorého koná:
Bankové spojenie:
IBAN:
Uchádzač je MSP: MSP je skratka mikro, malých a stredných podnikov. (Mikropodniky, podniky ktoré zamestnávajú menej ako 10 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 2 milióny EUR). Malé podniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 50 osôb a ktorých ročný obrat a /alebo celková ročná súvaha neprekračuje 10 miliónov EUR. Stredné podniky: podniky, ktoré nie sú mikropodnikmi ani malými podnikmi a ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat neprekračuje 50 miliónov EUR a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 43 miliónov EUR) |  | * uchádzač uvedie do ktorej kategórie patrí
NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA - NAJNIŽŠIA CENA
Plnoautomatický imunohematologický analyzátor pre krvné banky, 2 ks |  | Cena za 1 ks v EUR bez DPH
Cena za 2 ks v EUR bez DPH
Cena za 2 ks v EUR s DPH
Diagnostiká/reagencie, 1 celok |  | Cena za 1 celok v EUR bez DPH
Cena za 1 celok v EUR s DPH
PLNOAUTOMATICKÝ IMUNOHEMATOLOGICKÝ ANALYZÁTOR PRE KRVNÉ BANKY
Ponúkaný typ (označenie):
Výrobca:
Medicínsko – technická špecifikácia prístroja
Technický parameter |  |  | Hodnota technického parametra/charakteristika |  | Hodnota parametra ponúkaného zariadenia ( Uchádzač vyplní áno/nie, resp. konkrétnu hodnotu) | Uchádzač uvedie ku každej požiadavke: presný názov predloženého dokladu a číslo strany v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci Technické vlastnosti, ( napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenie od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu)
PLNOAUTOMATICKÝ IMUNOHEMATOLOGICKÝ ANALYZÁTOR PRE KRVNÉ BANKY |  |  | 2 ks
Plne automatický imunohematologický analyzátor pracujúci na princípe metódy stĺpcovej aglutinácie. |  |  | Áno
Umožňuje vykonávanie všetkých základných a špeciálnych imunohematologických testov s možnosťou úplnej automatizácie v imunohematologickom laboratóriu. |  |  | Áno
Autonómne pracujúci analyzátor so systémom "walk-away", bez potreby obsluhy pri práci. |  |  | Áno
Úplný onboard management - časová sledovateľnosť v prístroji pre akúkoľvek reagenciu alebo kartu. |  |  | Áno
Identifikácia vzoriek pomocou čítačky čiarových kódov (integrovanej v prístroji). |  |  | Áno
Automatická kontrola množstva diagnostík a materiálov pre určené testy. |  |  | Áno
Alarm/upozornenie na potrebu doplnenia reagencií a spotrebného materiálu. |  |  | Áno
Úprava výsledkov s prenosom do LIS (laboratórny informačný systém). |  |  | Áno
Súčasťou je databázový informačný systém, ktorý uchováva a archivuje výsledky testov vrátane šarží všetkých použitých diagnostík, používateľov, ktorí test vykonali, a umožňuje kedykoľvek spätne zobraziť akýkoľvek výsledok vrátane šarží diagnostík, farebných obrázkov reakcií a všetkých detailov testu. |  |  | Áno
Systém podporuje prácu s užívateľskými právami a možnosť archivácie databázy výsledkov na nemocničných serveroch. |  |  | Áno
Chladené pozície pre reagencie. |  |  | Áno
Možnosť nepretržitého uchovávania testovacích krviniek v prístroji počas min. 168 hodín. |  |  | Áno
Použitie diluent rackov, kde sa každá dilúcia uskutočňuje v samostatnom oddelenom priestore na jedno použitie, čím sa eliminuje kontaminácia medzi vzorkami. |  |  | Áno
Dvojité nádoby na premývacie roztoky a odpad umožňujú doplnenie roztoku a vyprázdnenie odpadu kedykoľvek počas prevádzky analyzátora bez prerušenia práce. |  |  | Áno
Detekcia uzatvorených vzoriek pacientov a fľaštičiek s reagenciami, detekcia zrazeniny vo vzorke. |  |  | Áno
Funkcia STATIM s možnosťou priradiť vzorke status STATIM jednoduchým vložením do stojana bez potreby ďalšej interakcie so sw. |  |  | Áno
Zobrazenie celej jamky identifikačnej karty vrátane reakčnej komory počas validácie výsledkov. Počas validácie výsledkov zobrazenie systémom aj predchádzajúce výsledky pacienta a porovnanie aktuálneho výsledku s výsledkom uloženým ešte pred validáciou nového výsledku. |  |  | Áno
Týždenná rutinná údržba analyzátora (nie denná ani mesačná). |  |  | Áno
Možnosť pripojiť záložný Reader na manuálne testovanie, ktorý používa rovnakú databázu a kontrolu diskrepancií ako analyzátor bez toho, aby ho bolo potrebné samostatne pripojiť do LIS. |  |  | Áno
Možnosť titrácie protilátok až do 1:2048 a identifikácie protilátok s automatickým vyhodnotením zistených protilátok. |  |  | Áno
Nepretržité vkladanie vzoriek a činidiel kedykoľvek počas chodu analyzátora, vkladanie vzoriek bez otvorenia krytu alebo dvierok analyzátora, možnosť kombinovať skúmavky rôznych priemerov a výšok v jednom stojane. |  |  | Áno
Aktívne monitorovanie kontroly kvality s možnosťou výberu parametrov podľa požiadaviek laboratória. |  |  | Áno
Obojsmerná komunikácia s LIS s možnosťou komunikovať s viacerými laboratórnymi systémami súčasne, s každým LIS osobitným prenosovým protokolom, nevyhnutnosť komunikácie súčasne s LIS Hemo a LIS Openlims používanými na našom pracovisku. |  |  | Áno
Stolový systém – montáž na stôl, stôl pod analyzátor súčasťou dodávky. |  |  | Áno
IVD karty totožné pre manuálnu aj prístrojovú metódu. |  |  | Áno
Kapacita vzoriek. |  |  | Min. 49
Kapacita kariet (ľubovoľná kombinácia vložených kariet). |  |  | Min. 160
Kapacita reagencií. |  |  | Min.32
Počet rack s diluentmi. |  |  | min. 230 dilúcií bez interakcie obsluhy
Profily vyšetrení: |  |  | Áno
Kompletná krvná skupina AB0/RhD s vyšetrením aglutinínov A1,B a RhD antigénu dvomi rôznymi DVI- klonmi anti-D v jednej karte |  |  | Áno
Krvná skupina novorodenca AB0/RhD s vyšetrením aglutinogénov (anti-A, anti-B, anti-AB), RhDVI+ klonom anti-D, ctl. a PAT v jednej karte. |  |  | Áno
Krvná skupina novorodenca AB0/RhD s vyšetrením aglutinogénov (anti-A, anti-B, anti-AB), RhDVI- klonom anti-D, ctl. a PAT v jednej karte. |  |  | Áno
Vyšetrenie tried imunoglobulínov a komplementu: IgG, C3d a ctl. 2x v jednej karte. |  |  | Áno
Vyšetrenie tried imunoglobulínov a komplementu: IgG, IgA, IgM, C3d, C3c, ctl v jednej karte. |  |  | Áno
Karta s obsahom polyšpecifického anti-IgG+C3d AGH séra na vyšetrenie skríningu protilátok, testov kompatibility a PAT. |  |  | Áno
Karta s obsahom monošpecifického anti-IgG AGH séra na vyšetrenie skríningu protilátok a testov kompatibility. |  |  | Áno
Skríningové erytrocyty s tromi typmi erytrocytov, ktoré musia zahŕňať typové erytrocyty Cw + určené pre vyšetrenie v NAT. |  |  | Áno
Papainizované skríningové erytrocyty s tromi typmi erytrocytov pre enzýmové techniky. |  |  | Áno
Orientačné vyšetrenie krvnej skupiny AB0/RhD v karte s RhDVI+ klonom. |  |  | Áno
Orientačné vyšetrenie krvnej skupiny AB0/RhD v karte s RhDVI-klonom. |  |  | Áno
Kompletné stanovenie AB0/RhD obsahujúce 2 rôzne klony anti-DVI- a PAT v jednej karte. |  |  | Áno
Karta na detekciu prítomnosti alebo neprítomnosti antigénu Cw na erytrocytoch. |  |  | Áno
Karta na kompletné stanovenie Rh fenotypov C-c-E-e + stanovenie antigénu Kell v jednej karte. |  |  | Áno
Panel 11 diagnostických erytrocytov na identifikáciu protilátok v NAT a v soľnom prostredí. |  |  | Áno
Panel 11 diagnostických erytrocytov papainizovaných na identifikáciu protilátok v enzýmových technikách |  |  | Áno
Roztok s nízkou iónovou silou na prípravu suspenzií ľudských erytrocytov. |  |  | Áno
Karta na určenie protilátok, stanovenie aglutinínov, skríning a identifikáciu protilátok, testy kompatibility v soľnom a enzýmovom prostredí. |  |  | Áno
Karta na stanovenie antigénov Lua, Lub a ctl. v jednej karte bez potreby pridania diagnostického séra. |  |  | Áno
Karta na stanovenie antigénu M bez potreby pridania diagnostického séra. |  |  | Áno
Interná kontrola kvality, ktorá obsahuje vzorky plnej krvi pre dennú kontrolu kvality vrátane vzorky na pozitívnu kontrolu PAT. |  |  | Áno
Diagnostické erytrocyty A1 a B na vyšetrenie aglutinínov krvných skupín. |  |  | Áno
Možnosť vzdialenej správy. |  |  | Áno
Integrované komponenty analyzátora: inkubátor a 2 centrifúgy s automatickým vkladaním a vykladaním, čítačka na princípe farebnej kamery. |  |  | Áno
Rozmery prístroja: |  |  | šírka (dĺžka) prístroja, max. 125 cm
DIAGNOSTKÁ/REAGENICE K PLNOAUTOMATICKÉMU IMUNOHEMATOLOGICKÉMU ANALYZÁTORU PRE KRVNÉ BANKY
Por.č. | Vyšetrenie |  | Predpokladaná spotreba za 12 mesiacov |  | Vlastný návrh plnenia | Jednotková cena v € bez DPH | Celková cena v € bez DPH | Sadzba DPH v % | Celková cena v € s DPH
1. | Kompletná krvná skupina AB0/RhD s vyšetrením aglutinínov A1,B a RhD antigénu dvomi rôznymi DVI- klonmi anti-D v jednej karte |  | 9792 | kariet |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Krvná skupina novorodenca AB0/RhD s vyšetrením aglutinogénov (anti-A, anti-B, anti-AB), RhDVI+ klonom anti-D, ctl. a PAT v jednej karte |  | 1824 | kariet |  | 10 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Krvná skupina novorodenca AB0/RhD s vyšetrením aglutinogénov (anti-A, anti-B, anti-AB), RhDVI- klonom anti-D, ctl. a PAT v jednej karte |  | 48 | kariet |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Vyšetrenie tried imunoglobulínov a komplementu: IgG, C3d a ctl. 2x v jednej karte |  | 36 | kariet |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Vyšetrenie tried imunoglobulínov a komplementu: IgG, IgA, IgM, C3d, C3c, ctl v jednej karte |  | 108 | kariet |  | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Karta s obsahom polyšpecifického anti-IgG+C3d AGH séra na vyšetrenie skríningu protilátok, testov kompatibility a PAT |  | 17472 | kariet |  | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Karta s obsahom monošpecifického anti-IgG AGH séra na vyšetrenie skríningu protilátok a testov kompatibility |  | 144 | kariet |  | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Skríningové erytrocyty s tromi typmi erytrocytov, ktoré musia zahŕňať typové erytrocyty Cw + určené pre vyšetrenie v NAT |  | 182 | bal. |  | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Papainizované skríningové erytrocyty s tromi typmi erytrocytov pre enzýmové techniky |  | 13 | bal. |  | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Orientačné vyšetrenie krvnej skupiny AB0/RhD v karte s RhDVI+ klonom |  | 96 | kariet |  | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Orientačné vyšetrenie krvnej skupiny AB0/RhD v karte s RhDVI-klonom |  | 144 | kariet |  | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Kompletné stanovenie AB0/RhD obsahujúce 2 rôzne klony anti-DVI- a PAT v jednej karte |  | 1200 | testov |  | 0 | 0 | 0 | 0
13. | Karta na detekciu prítomnosti alebo neprítomnosti antigénu Cw na erytrocytoch |  | 72 | testov |  | 0 | 0 | 0 | 0
14. | Karta na kompletné stanovenie Rh fenotypov C-c-E-e + stanovenie antigénu Kell v jednej karte |  | 1440 | testov |  | 0 | 0 | 0 | 0
15. | Panel 11 diagnostických erytrocytov na identifikáciu protilátok v NAT a v soľnom prostredí |  | 13 | bal. |  | 0 | 0 | 0 | 0
16. | Panel 11 diagnostických erytrocytov papainizovaných na identifikáciu protilátok v enzýmových technikách |  | 13 | bal. |  | 0 | 0 | 0 | 0
17. | Roztok s nízkou iónovou silou na prípravu suspenzií ľudských erytrocytov |  | 78 | balení do analyzátora (rack s jamkami , ktoré sú naplnené roztokom) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 15 | bal/500 ml (určené na manuálnu metódu) |  | 0 | 0 | 0 | 0
18. | Karta na určenie protilátok, stanovenie aglutinínov, skríning a identifikáciu protilátok, testy kompatibility v soľnom a enzýmovom prostredí |  | 432 | kariet |  | 0 | 0 | 0 | 0
19. | Karta na stanovenie antigénov Lua, Lub a ctl. v jednej karte bez potreby pridania diagnostického séra |  | 36 | testov |  | 0 | 0 | 0 | 0
20. | Karta na stanovenie antigénu M bez potreby pridania diagnostického séra |  | 48 | testov |  | 0 | 0 | 0 | 0
21. | Interná kontrola kvality, ktorá obsahuje vzorky plnej krvi pre dennú kontrolu kvality vrátane vzorky na pozitívnu kontrolu PAT |  | 26 | bal. IH-QC1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 26 | bal. IH-QC2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 26 | bal. IH-QC7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 26 | bal. IH-QC8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
22. | Diagnostické erytrocyty A1 a B na vyšetrenie aglutinínov krvných skupín |  | 84 | bal. |  | 0 | 0 | 0 | 0
23. | Premývací roztok |  | 119 | bal. |  | 0 | 0 | 0 | 0
24. | Dekontaminančný roztok |  | 107 | litrov |  | 0 | 0 | 0 | 0
25. | Čistiaci roztok |  | 6 | bal. |  | 0 | 0 | 0 | 0
SPOLU: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Ďalšie požiadavky kladené na predmet zákazky:
Dodávaný tovar musí byť nový/nepoužívaný, podľa technickej špecifikácie.
Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ produktu, alebo produkt konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt, alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové, funkčné a estetické charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené zariadenia určené. Pri produktoch, príslušenstvách konkrétnej značky, môže uchádzač predložiť aj ekvivalent inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite, teda za ekvivalent nebude môcť byť považovaný každý ekvivalentný produkt, ale len taký, ktorý bude rovnakej, alebo vyššej kvality, ako požadovaný predmet zákazky.