## výkaz výmer
Národné centrum zdravotníckych informácií, Lazaretská 26, 811 09 Bratislava
| Rekonštrukcia a výmena kotlov - budova NCZI, Lazaretská 26, Bratislava |  |  |  |  | Príloha č. 2
Dodávateľ:
Adresa:
IČO:
Kontaktá osoba, tel.:
E-mailová adresa:
poradové číslo položky | KCN | Kód položky | popis | MJ | Množstvo celkom | jednotková cena bez DPH | cena celkom bez DPH
Práce a dodávky PSV
| 713 |  | Izolácie tepelné
1 | 713 | 713482132.S | Montáž trubíc z PE, hr.30 mm, vnút. priemer do 37-70mm | súb. | 1 |  | 0
2 | 283 | 283310000700 | izolácie - materiál | súb. | 1 |  | 0
| 731 |  | Ústredné kúrenie - kotolne
3 | 484 | 484120023600.S | Neutralizačné zariadenie NE 0,1 V2 | ks | 1 |  | 0
4 | 484 | 484120020100.S | Poistná sada KSS pre 75/100, 3 bar | ks | 2 |  | 0
5 | 551 | 551310001200.S | Plynový filter pre výkony 75/100 kW | ks | 2 |  | 0
6 | 484 | 484120010332 | Kotol 100 kW kondenzačný | ks | 2 |  | 0
7 | 484 | 484120010332K3 | Kaskádová sada DN 50/65, 2x100 kW | ks | 1 |  | 0
8 | 484 | 484120010332K4 | Základná kas. Sada DN110 na DN 160 | ks | 1 |  | 0
9 | 484 | 484120023200 | Pripojovacia sada pre ASS 1" | ks | 2 |  | 0
10 | 484 | 48432005480.S | Výmenník DN 65-2x 150kW | ks | 1 |  | 0
11 | 484 | 484620001100.S | Mag-exp. nádoba 35 L, 3 bar M | ks | 2 |  | 0
12 | 551 | 551240001500.S | Ventil s klobúčikom R 3/4 | ks | 2 |  | 0
13 | HZS | DYM2 | komín | súb. | 2 |  | 0
| 783 |  | Nátery
14 | 783 | 783122110.S | Nátery konštrukcií | súb. | 1 |  | 0
Práce a dodávky M
15 | 936 | 360190002.S2 | Modul MC 110 | ks | 2 |  | 0
16 | 936 | 360190002.S3 | Modul MC 400 | ks | 1 |  | 0
17 | 936 | 360190002.S4 | Rozširovací modul 1604 | ks | 1 |  | 0
18 | 936 | 360190002.S8 | Kabeláž | súb. | 1 |  | 0
19 | 936 | 360190002.S81 | Pomocný materiál elektro | súb. | 1 |  | 0
20 | 936 | 360190002.S94 | Stykač | ks | 2 |  | 0
21 | 936 | 360190002.S95 | Istič | ks | 2 |  | 0
22 | 936 | 360190002.S96 | Relé | ks | 2 |  | 0
23 | 936 | 360190002.S97 | Káblový snímač teploty | ks | 1 |  | 0
24 | 936 | 360190002.S98 | Príložný snímač teploty | ks | 1 |  | 0
25 | 936 | 360190002.S99 | Rozširovací modul 1501 | ks | 1 |  | 0
26 | 936 | 360190002.S6 | Zaškolenie obsluhy | súb. | 1 |  | 0
27 | 936 | 360190002.S7 | Demontáž a montáž elektro | súb. | 1 |  | 0
28 | 936 | 360UPR | Úprava zapojenia rozvádzača | súb. | 1 |  | 0
29 | 936 | 360UPRPD | Úprava projektovej dokumentácie elektro | súb. | 1 |  | 0
30 | 936 | 360UPRRP | Úprava riadiaceho programu, oživenie | súb. | 1 |  | 0
31 | 936 | 360WEB | Práce na WEB serveri | súb. | 1 |  | 0
Hodinové zúčtovacie sadzby
32 | HZS | HZS000113.S | Demontáž a montáž technológie | súb. | 1 |  | 0
33 | HZS | HZS000213.S | Tlaková a tesnostná skúška | súb. | 1 |  | 0
34 | HZS | HZS000213.S1 | Revízia komína | súb. | 1 |  | 0
35 | HZS | HZS000214.S | Projektová dokumentácia | súb. | 1 |  | 0
36 | HZS | HZS000212.S | Spojovací materiál (rúry, kolená, ventile, klapky a p.) D+M | súb. | 1 |  | 0
V rámci rozpočtu je tiež zahrnuté: |  |  |  | MJ | Množstvo celkom | jednotková cena bez DPH | cena celkom bez DPH
|  |  | doplnenie riadiaceho systému o rozširovacie moduly | súb. | 1 |  | 0
|  |  | úprava riadiaceho programu pre riadenie koltov a zariadení kotolne | súb. | 1 |  | 0
|  |  | demontáž a montáž zariadení a doplnenie rozvádzača o nové moduly a nové elektrické istenie kotlov | súb. | 1 |  | 0
|  |  | projekt MaR+ Elektro a zakresleníe skutkového stavu po montáži | súb. | 1 |  | 0
|  |  | odvoz a likvidácia obalového materiálu a vzniknutého odpadu ( aj elektro) | súb. | 1 |  | 0
[5 empty] | Cena spolu bez DPH |  | 0
DPH
Cena spolu s DPH
Súhlasím s cenovou ponukou (dátum, meno a priezvisko, pečiatka, podpis)