## Arkusz1
KOSZTORYS OFERTOWY
KALKULACJA UPROSZCZONA ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU Z FUNKCJI TECHNICZNEJ NA BIUROWĄ Cierpice ul. Sosnowa 42, dz. 2269 ,0002 Cierpice
lp. | ST | nazwa elementu | JM | Ilość | wartość Jm | wartość razem
1 | 01 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2 | 01 | demontaż okna 1,42*1,50 | szt. | 1
3 | 01 | demontaż okien 0,5*2,35 | szt. | 2
4 | 01 | wykucie z muru ościeżnic stalowych | szt. | 3
5 | 01 | wykucie otworów w murze gr. 37 cm 1,6*1,7+0,80*1,50+0,80*0,40+1,1*2,30 | m3 | 2.51
6 | 01 | wykucie otworów w ścianach wewnętrznych 2,25*2,60*0,16+1,0*2,30*0,25 | m3 | 1.15
7 |  | ROBOTY BUDOWLANE
8 |  | wstawienie nadproży prefabrykowanych L - 150 cm | szt. | 9
9 |  | wstawienie nadproża stalowego z ceownika z oróbką tynkiem 2x C160 L-160 cm | szt. | 1
10 | 09 | zamurowanie otworów w murze 1,0*2,1*0,37 +1,0*2,1*0,25+0,5*2,35*0,37+0,60*1,10*0,37+0,80*0,50*0,37 | m³ | 2.14
11 | 09 | ścianki działowe z gazobetonu 24 cm 3,00*3,10 | m² | 9.3
12 | 09 | ścianki działowe z gazobetonu 12 cm 2,20*3,02 | m² | 6.64
13 | 09 | okna rewniane z obróbką obsadzenia 2( 1,42*1,50)+1,40*0,60 | m² | 5.1
14 | 13 | drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe o wym. 90x210 z obróbką | szt. | 1
15 | 08 | drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe o wym. 90x210 z obróbką | szt. | 5
16 | 06 | tynki na ścianach 2,56*0,50*2+1,0*2,1*2+1,0*2,1*2+2,20*3,05*2+3,30*3,05*2 | m² | 44.53
17 |  | malowanie farbą emulsyjną scian ( ( 2,80+2,20) +(3,30+2,85)+(1,94+3,00)+(3,30+2,71))*2*3,05 | m² | 134.81
18 |  | malowanie farbą emulsyjną sufitów | m² | 35.55
19 | 08 | sufit podwieszany z płyt K-G ze szpachlowaniem i szlifowaniem 5,94+15,94+4,23 | m² | 26.61
20 | 09 | obłożenie ścian wew. płytkami ceramicznymi (2,44+1,94)*2*2,80-(0,90*2,00) | m² | 22.73
21 | 06 | obłożenie posadzki płytkami ceramicznymi (gres) 5,94+4,73+8,94 | m² | 19.61
22 |  | obłożenie posadzki panelami podłogowymi AC5 8mm 15,94 m² | m² | 15.94
23 | 13 | przewód wentylacyjny flex 150mm z podłączeniem | szt. | 1
24 | 13 | montaż parapetów wewnętrznych z MDFszer. 30 cm 1,60*2 | mb | 3.2
25 | 13 | montaż parapetów zewnętrznych szer 20 cm z blachy powlekanej 1,5*3+0,60 | mb | 5.1
26 |  | malowanie scian zewnętrznych farbą emulsyjną 2,1*1,0+2,35*0,5 | m² | 3.85
27 |  | obłożenie elewacji przy wejściu płytkami ceramicznymi 120*20*0,9 cm(gres) w kolorze i fakturze deski 6,95-1,0*2 | m² | 4.95
28 | 13 | chodnik z kostki betonowej 6 cm na podbudowie z chudego betonu | m² | 21.5
29 | 09 | ustawienie donic betonowych 100*50*40 cm ,przy podeście wejściowym | szt. | 4
30 | 13 | daszek nad drzwi wejściowe łukowy, 145*70, dwie ścianki 180*50 - zestaw typowy | szt. | 1
31 | OGÓŁEM |  |  |  |  | 0
32 | VAT 23% |  |  |  |  | 0
33 | RAZEM |  |  |  |  | 0

## Arkusz2
KOSZTORYS OFERTOWY INSTALACJE ELEKTRYCZNE
KALKULACJA UPROSZCZONA ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU Z FUNKCJI TECHNICZNEJ NA BIUROWĄ Cierpice ul. Sosnowa 42, dz. 2269 ,0002 Cierpice
Lp | Podstawa | Nr spec. technicz. | Opis robót | Jednostka | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 |  |  | Rozdzielnie
1 | KNR 5-08 0404-03 |  | Demontaż rozdzielni | szt. | 1
2 | KNR 5-08 0404-03 |  | Montaż rozdzielni | szt. | 5
3 |  |  | Przełożenie istniejących obwodów zasilających | kpl | 1
|  |  | RAZEM 1 Rozdzielnie |  |  |  | 0
2 |  |  | Instalacje wewnetrzne
4 | KNR 4-03 1001-04 z.o.3.1. 9901-5 |  | Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie - budowle o wys.do 12 m | m | 50
5 | KNR 4-03 1014-01 |  | Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej | m3 | 0.125
6 | KNR 4-03 1012-01 |  | Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm | m | 50
7 | KNR 5-08 0210-05 |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym | m | 100
8 | KNR-W 5-08 0301-21 |  | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w betonie | szt. | 12
9 | KNR-W 5-08 0302-01 |  | Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o śr.do 60mm | szt. | 12
10 | KNR-W 5-08 0307-02 |  | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej | szt. | 4
11 | KNR 5-08 0309-02 |  | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. w puszkach z podłączeniem | szt. | 7
12 | KNR 5-08 0309-06 |  | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem | szt. | 1
13 | KNR 4-03 0904-01 |  | Wykon.połączeń przewodów pojedynczych lub wtynkowych do 2.5 mm2 w puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t. bez zadławiania przewodów (3 odgałęzienia) | kpl. | 4
14 | KNR-W 5-08 0502-10 |  | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe | kpl. | 11
15 | KNR-W 5-08 0512-03 |  | Montaż opraw oświetleniowych | kpl. | 11
16 | KNR-W 5-08 0512-03 |  | Montaż czujek ruchu | kpl. | 2
17 | KNR 4-03 1004-07 |  | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 20 cm - śr.rury do 40 mm | otw. | 4
18 |  |  | Dostarczenie przewodu YDY 3x1,5 | m | 100
19 |  |  | Dostarczenie przewodu YDY 3x2,5 | m | 100
20 |  |  | Podpięcie obwodów do istniejącej instalacji, demontaż istn. instalacji montaż dodatkowych zabezpieczeń | kpl | 1
21 |  |  | Wykonanie kompletu pomiarów powykonawczych | kpl | 1
|  |  | RAZEM 2 Instalacje wewnetrzne |  |  |  | 0
RAZEM kosztorys NETTO
VAT 23%
|  |  | RAZEM kosztorys BRUTTO |  |  |  | 0

## Arkusz3
KOSZTORYS OFERTOWY INSTALACJE SANITARNE
Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena | Wartość
1.1 | KNR-W 4-01 0341-01 analogia | Wykucie bruzd | m | 12,00
obmiar = 12,00 m
1.2 | KNR-W 4-01 0335-02 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie wapiennej | szt. | 3,00
obmiar = 3,00 szt.
1.3 | KNR-W 2-19 0306-01 | Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nominalnej do 50 mm | m | 1,00
obmiar = 1 <1,5> = 1,00 m
1.4 | KNR 0-13 0128-01 | Rurociągi PEX-c o śr. 16-20 mm | m | 34,00
obmiar = 34,00 m
1.5 | KNR 0-34 0101-10 | Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami - jednowarstwowymi | m | 34,00
obmiar = 34,00 m
1.6 | KNR-W 2-15 0116-01 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm | szt. | 6,00
obmiar = 6,00 szt.
1.7 | KNR-W 2-15 0116-07 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm | szt. | 1,00
obmiar = 1,00 szt.
1.8 | KNR-W 4-01 0327-01 analogia | Zamurowanie bruzd | m | 5,00
obmiar = 5,00 m
1.9 | KNR-W 2-15 0132-01 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 3,00
obmiar = 3,00 szt.
1.1 | KNR-W 2-15 0132-02 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm | szt. | 1,00
obmiar = 1,00 szt.
1.11 | KNR-W 2-15 0132-02 | Zawory zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm - typ EA | szt. | 1,00
obmiar = 1,00 szt.
1.12 | KNR-W 2-15 0127-03 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych | m | 34,00
obmiar = 34,00 m
1.13 | KNR-W 2-15 0137-03 | Baterie umywalkowe mieszaczowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm | kpl | 1,00
obmiar = 1,00 kpl
1.14 | KNR-W 2-15 0137-09 | Baterie natryskowe mieszaczowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 1,00
obmiar = 1,00 szt.
1.15 | KNR-W 2-15 0143-01 analogia | Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 50 dm3 ( z osprzętem- zawory: EA, bezpieczeństwa, odcinający) | kpl. | 1,00
obmiar = 1,00 kpl.
1.16 | KNR INSTAL 0109-01 | Zawory przelotowe gwintowane o śr.nom. 15 mm - podumywalkowe | szt. | 2,00
obmiar = 2,00 szt.
1.17 | KNR-W 2-15 0128-02 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m | 34,00
obmiar = 34,00 m
2.1 | KNR-W 2-15 0230-02 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym (dostosowane dla osób niepełnosprawnych) | kpl. | 1,00
obmiar = 1,00 kpl.
2.2 | KNR-W 2-15 0233-03 | Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" ( dostosowane dla osób niepełnosprawnych) | kpl. | 1,00
obmiar = 1,00 kpl.
2.3 | KNR-W 2-15 0232-02 analogia | Kabina prysznicowa | kpl. | 1,00
obmiar = 1,00 kpl.
2.4 | KNR-W 2-15 0222-02 analogia | Odwodnienie liniowe k.o. dla prysznica | szt. | 1,00
obmiar = 1,00 szt.
2.5 | KNR-W 2-15 0222-02 analogia | Rewizja PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 1,00
obmiar = 1,00 szt.
2.6 | KNR-W 2-15 0213-05 analogia | Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm | szt. | 1,00
obmiar = 1,00 szt.
2.7 | KNR-W 2-19 0306-10 | Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nominalnej 200 mm | m | 0,50
obmiar = 0,50 m
2.8 | KNR-W 2-15 0208-04 | Rurociągi z PP kanalizacyjne o śr. 160 mm w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 1,00
obmiar = 1,00 m
2.9 | KNR-W 2-15 0208-03 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 1,00
obmiar = 1,00 m
2.1 | KNR-W 2-15 0208-02 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 4,00
obmiar = 4,00 m
2.11 | KNR-W 2-15 0208-01 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 7,00
obmiar = 7,00 m
2.12 | KNR-W 2-15 0211-03 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | pod ej. | 1,00
obmiar = 1,00 podej.
2.13 | KNR-W 2-15 0211-01 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych | pod ej. | 2,00
obmiar = 2,00 podej.
2.14 | KNR-W 4-01 0102-01 analogia | Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. I-II | m3 | 1,00
obmiar = 1,00 m3
2.15 | KNR-W 4-01 0105-01 analogia | Zasypanie wykopów ziemią z ukopów oraz z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. I-II | m3 | 1,00
obmiar = 1,00 m3
2.16 | KNR-W 2-18 0706-01 analogia | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm | odc. -1 prób . | 1,00
obmiar = 1,00 odc. -1 prób.
3.1 | KNR 2-31 0501-02 analogia | Rozbiórka i ponowny montaż utwardzenia Krotność = 2 | m2 | 10,00
obmiar = 10 <1*10,3> = 10,00 m2
3.2 | KNR-W 4-01 0208-04 | Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm | szt. | 1,00
obmiar = 1,00 szt.
3.3 | KNR-W 4-01 0102-03 | Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. IV | m3 | 12,00
obmiar = 12 <10,3*1*1,2> = 12,00 m3
3.4 | KNR 2-18 0501-01 | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm | m2 | 6,00
obmiar = 6 <0,6*10,3> = 6,00 m2
3.5 | KNR 2-18 0501-03 analogia | Obsypka z materiałów sypkich o grub.20 cm | m2 | 2,00
obmiar = 2 <0,2*10,3> = 2,00 m2
3.6 | KNR-W 2-18 0614-01 analogia | Zabezpieczenie rurociągów przed zamarzaniem - izolacja | m3 | 2,00
obmiar = 2 <0,2*1*10,3> = 2,00 m3
3.7 | KNR-W 4-01 0105-02 analogia | Zasypanie wykopów ziemią z ukopów oraz z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III | m3 | 10,00
obmiar = 10 <0,3*1+10,3> = 10,00 m3
3.8 | KNR-W 2-15 0211-03 analogia | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PP o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | pod ej. | 1,00
obmiar = 1,00 podej.
3.9 | KNR-W 2-18 0408-02 | Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm | m | 10,00
obmiar = 10 <10,5> = 10,00 m
3.1 | KNR-W 2-18 0421-02 | Kształtki PP kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm | szt | 2,00
obmiar = 2,00 szt
3.11 | KNR-W 4-02 0214-06 analogia | Wstawienie studzienki rewizyjnej | szt. | 1,00
obmiar = 1,00 szt.
3.12 | KNR-W 2-18 0517-02 analogia | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr do 315 mm - zamknięcie rurą teleskopową i pokrywą C250 | szt | 2,00
obmiar = 2,00 szt
3.13 | KNR-W 4-01 0109-02 analogia | Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (grunt kat. III) | m3 | 5,00
obmiar = 5 <1*0,5*10,3> = 5,00 m3
4.1 | KNR-W 4-02 0521-02 | Demontaż grzejnika stalowego dwupłytowego | kpl. | 3,00
obmiar = 3,00 kpl.
4.2 | KNR 0-13 0128-01 analogia | Rurociągi o śr. 20 mm- DEMONTAŻ | m | 40,00
obmiar = 40,00 m
4.3 | KNR-W 4-01 0335-02 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie wapiennej | szt. | 5,00
obmiar = 5,00 szt.
4.4 | KNR-W 2-15 0418-07 analogia | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm | szt. | 5,00
obmiar = 5,00 szt.
4.5 | KNR-W 2-15 0425-02 analogia | Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1200 mm | szt. | 1,00
obmiar = 1,00 szt.
4.6 | KNR-W 2-15 0412-02 analogia | Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 6,00
obmiar = 6,00 szt.
4.7 | KNR-W 2-15 0412-02 analogia | Głowice termostatyczne | szt. | 6,00
obmiar = 6,00 szt.
4.8 | KNR-W 2-15 0513-01 analogia | Zestaw pompowy z mieszaczem trójdrogowym z regulatorem i pompą cyrkulacyjną w izolacji montowany w kotłowni [ odpowiednik np. AFRISO PrimoTherm K180-2 DN25 nr kat. 77338 ] | kpl | 1,00
obmiar = 1,00 kpl
4.9 | KNR INSTAL 0306-03 analogia | Podejście do zestawu pompowego | kpl. | 2,00
obmiar = 2,00 kpl.
4.1 | KNR 7-08 0402-02 analogia | Montaż bezprzewodowego radiowego sterowania pompą w zestawie pompowym za pomocą regulatora pokojowego tygodniowego i odbiornika [ odpowiednik np. SALUS 091FLRFv2 ] | ukł. | 1,00
obmiar = 1,00 ukł.
4.11 | analiza indywidualna | Wykonanie instalacji elektrycznej do podłączenia zestawu pompowego i odbiornika radiowego | kpl | 1,00
obmiar = 1,00 kpl
4.12 | KNR INSTAL 0306-03 analogia | Podejście do pompy cyrkulacyjnej - śr. zew.rury 22 mm | kpl. | 2,00
obmiar = 2,00 kpl.
4.13 | KNR INSTAL 0308-03 analogia | Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o śr. nom. 20 mm w instalacji c.o. | szt. | 2,00
obmiar = 2,00 szt.
4.14 | KNR INSTAL 0301-05 analogia | Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr. zew. 22 mm (gr. ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie) | m | 18,00
obmiar = 18,00 m
4.15 | KNR INSTAL 0301-04 analogia | Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr. zew. 18 mm (gr. ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie) | m | 30,00
obmiar = 30,00 m
4.16 | KNR INSTAL 0301-03 analogia | Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr. zew. 15 mm (gr. ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie) | m | 40,00
obmiar = 40,00 m
4.17 | KNR INSTAL 0305-01 analogia | Rury przyłączne o śr. zew. 15 mm do grzejnika c.o. płytowego, konwektorowego lub członowego na ścianach | kpl. | 6,00
obmiar = 6,00 kpl.
4.18 | KNR INSTAL 0307-03 analogia | Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych | m | 88,00
obmiar = 88,00 m
4.19 | KNR INSTAL 0307-04 analogia | Sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na gorąco z dokonaniem regulacji | urzą dz. | 6,00
obmiar = 6,00 urządz.
4.2 | KNR 0-34 0101-10 | Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami - jednowarstwowymi | m | 44,00
obmiar = 44,00 m
4.21 | KNR-W 2-17 0204-01 analogia | Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o średnicy otworu ssącego do 100 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika z opóźniaczem czasowym i higrostatem | szt. | 1,00
obmiar = 1,00 szt.
4.22 | KNR-W 2-17 0114-02 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 55 % | m2 | 2,00
obmiar = 2 <2,2> = 2,00 m2
4.23 | KNR-W 2-16 0303-08 analogia | Jednowarstwowa izolacja otulinami z wełny mineralnej wentylacji | m2 | 2,00
obmiar = 2 <2,2> = 2,00 m2
5.1 | analiza indywidualna | Utylizacja odpadów | m3 | 0,80
obmiar = 0,80 m3
5.2 | analiza indywidualna | Badania wody bakteriologiczne wody | kpl | 1,00
obmiar = 1,00 kpl
5.3 | analiza indywidualna | Obsługa geodezyjna | kpl | 1,00
obmiar = 1,00 kpl
Kosztorys netto VAT 23% Kosztorys brutto