Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky, tejto Výzvy

Opis predmetu zákazky

Pravidelné servisné prehliadky a opravy automatického výdajného systému PHM Fuelomat _ CP 17/2024

ŠPECIFIKÁCIA SLUŽIEB

Predmetom zákazky je zabezpečiť a vykonávať:

- pravidelné servisné prehliadky a opravy zariadení samoobslužného autorizovaného systému výdaja pohonných hmôt Fuelomat na čerpacích staniciach a vozidlách objednávateľa

- správu a prenos dát o spotrebe a výdaji pohonných hmôt z jednotlivých čerpacích staníc.

Typ: 		Fuelomat Controller VIU3

Výrobca:  	Orpak Industries (1983) Ltd.

Predpokladaný rozsah prác je nasledovný:

- kontrola technológie samoobslužného systému Fuelomat;

- kontrola častí zariadenia Fuelomat a servisné prehliadky samoobslužného automatizovaného systému kontroly spotreby a výdaja pohonných látok vozidlách a zariadeniach;

- preprogramovanie riadiacich jednotiek vozidiel;

- kalibrácie identifikačných jednotiek vozidiel za stanovených podmienok;

- montáž zariadení do nových vozidiel a ďalšie úkony podľa požiadavky objednávateľa;

- oboznámenie a zaškolenie personálu;

- dodávka náhradných dielov a opravy častí systému Fuelomat vo vozidlách a na čerpacích staniciach;

- ostatné úkony v zmysle platných predpisov o prevádzkovaní čerpacej stanice.

Miesto výkonu práce:

- Depo Jurajov dvor

- Depo Trnávka

- Depo Petržalka

- Depo Krasňany

- Depo Hroboňova

Ďalšie požiadavky:

- zabezpečenie pravidelných servisných prehliadok samoobslužného systému výdaja pohonných hmôt na zariadeniach čerpacích staníc 1-krát za mesiac;

- zabezpečenie opráv a odstránenia závad na zariadeniach čerpacích staníc najneskôr do 12 hodín a vozidiel najneskôr do 24 hodín po oznámení telefonicky a mailom od objednávateľa;

- požadovaná záruka min. 24 mesiacov na nové použité náhradné diely a v prípade vzniku poruchy náhradného dielu v záručnej dobe s nárokom na dodanie a výmenu náhradného dielu bezplatne;

- vydanie potvrdenia (protokolu) o vykonaní servisnej prehliadky, ktorá bude obsahovať dátum, čas nástupu na servis a jeho trvanie, meno a podpis servisného technika a rozsah vykonaných prác, meno a podpis zodpovednej osoby za objednávateľa;

- vydanie potvrdenia (pracovného výkazu) o vykonaní opravy, ktorý bude obsahovať dátum, čas vykonania opravy, meno a podpis servisného technika a rozsah vykonaných prác, meno a podpis zodpovednej osoby za objednávateľa;