** DOMOV SENIOROV LAMAČ**

**Na barine 5, 841 03 Bratislava**

TÚV  nemá meranie spotreby tepla s mesačným vyhodnocovaním.

Vyhodnocuje sa raz po skončení roka. Spotrebu tepla na prípravu TÚV sme preto rozpočítali rovnomerne na jednotlivé mesiace.

Rovnako mesačná spotreba vody na TÚV je rozpočítaná z ročnej spotreby.

**Rok 2018  -  Domov seniorov Lamač**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 | UK | TÚV | Voda na TÚV |
|  | kWh | kWh | m3 |
| január | 161 078,40 | 31 639,83 | 379,678 |
| február | 175 332,00 | 31 639,83 | 379,678 |
| marec | 152 376,00 | 31 639,83 | 379,678 |
| apríl | 35 512,80 | 31 639,83 | 379,678 |
| máj | 0,00 | 31 639,83 | 379,678 |
| jún | 0,00 | 31 639,83 | 379,678 |
| júl | 0,00 | 31 639,83 | 379,678 |
| august | 0,00 | 31 639,83 | 379,678 |
| september | 13 996,65 | 31 639,83 | 379,678 |
| október | 83 336,80 | 31 639,83 | 379,678 |
| november | 151 529,25 | 31 639,83 | 379,678 |
| december | 190 548,70 | 31 639,83 | 379,678 |
| **celkom** | **963 710,60** | **379 677,96** | **4 556,14** |