***Špecifikácia meradiel***

Zasielam Vám špecifikáciu váh, ktorých overenie požadujeme.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Názov meradla | Váha s neautomatickou činnosťou 1. triedy presnosti | Váha s neautomatickou činnosťou 1. triedy presnosti |
| Platný certifikát | 3735/321.12/22 | 3734/321.12/22 |
| Typ meradla | WA 32 | XA 60/220 |
| Výrobné číslo | 137845 | 162576/2006 |
| Merací rozsah | 0,010 až 200 g (e=1mg, d=0,1mg, T= -20g | 0,001 až 60/200 g (e=1mg, d=0,01/0,1mg, T= -200g |
| Druh výkonu | Overenie  | Overenie  |
| Certifikát | áno | áno |
| Termín | 13.07.2024 | 13.07.2024 |
| Miesto používania | MV SR SKR, Kontrolné chemické laboratórium CO v Slovenskej Ľupči, Príboj 559, 976 13 Slovenská Ľupča | MV SR SKR, Kontrolné chemické laboratórium CO v Slovenskej Ľupči, Príboj 559, 976 13 Slovenská Ľupča |

Dátum ukončenia platnosti overenia / kalibrácie: 13.07.2024.