Opis predmetu zákazky

### Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa

Názov: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – OŠK OK SE MV SR

Adresa: Košická 47, 812 72  Bratislava

Krajina: Slovenská republika

Kontaktná osoba: Mgr. Janette Zajacová

Telefón: 09610/54093

E-mail: janette.zajacova@minv.sk

URL zverejneného prieskumu: https://josephine.proebiz.com

Názov zákazky: kalibrácia a overenie správnej funkčnosti laminárnych boxov

Druh zákazky: služba

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 50433000-9 – Kalibrovanie

Zákazka nie je delená na časti.

Miesto plnenia: Kriminalistický a expertízny ústav P PZ, Bratislava, Košice, Slovenská Ľupča

Termín plnenia zákazky: na základe objednávky do 30.11.2024

Opis predmetu zákazky: kalibrácia a overenie správnej funkčnosti laminárnych boxov

Podrobný opis predmetu: bližšia špecifikácia v prílohe č. 1

Komunikácia pri zisťovaní predpokladanej hodnoty zákazky:

Verejný obstarávateľ bude pri komunikácií s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať  prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi. Uchádzač má možnosť registrovať sa do systému JOSEPHINE pomocou hesla alebo pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). Technické požiadavky na systém a informácie o registrácii a o používaní systému JOSEPHINE sú uvedené na webovom sídle systému https://josephine.probiz.com v položke „Knižnica manuálov a odkazov“.)

Spôsob predkladania ponúk PHZ:

Formou predloženia ponuky do predmetnej zákazky v elektronickej podobe v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com .

Verejný obstarávateľ môže zaslať záväznú objednávku alebo uzatvoriť zmluvu so záujemcom, ktorého cenová ponuka t. j. celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH bude najnižšia (z ponúk predložených v lehote na predkladanie ponúk), a za predpokladu, že spĺňa/splní všetky požiadavky verejného obstarávateľa uvedené v tejto výzve na predpokladanú hodnotu zákazky .

Cena v eurách musí byť konečná, stanovená vrátane všetkých nákladov súvisiacich so zabezpečením predmetu zákazky do miesta plnenia.

Záujemca predloží s vyčíslením PHZ aj nasledovné vyplnené tlačivá:

- v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov jeho súhlas so spracovaním osobných údajov (tlačivo na súhlas je v prílohe)

- a vyhlásenie, že v súlade s § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (tlačivo o vyhlásení je v prílohe).

Doplňujúce informácie:

- V prieskume predpokladanej hodnoty zákazky  musia byť zahrnuté všetky náklady uchádzača spojené s dodaním tovaru, vrátane dopravy, manipulácie a iných možných nákladov spojených s dodaním tovaru.

- Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky

- Na základe písomne vystavenej objednávky bude vystavená faktúra

- Prílohou faktúry musí byť dodací/montážny list potvrdený oprávneným zástupcom verejného obstarávateľa

V Bratislave,  dňa 24. 05. 2024

.............................................................

Ing. Tibor Fóti

riaditeľ

odboru komodít

sekcie ekonomiky

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Príloha č. 1

| skúšobné zariadenia | výrobca | počet kusov | výrobné číslo | prac. | servisný plán |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EKOSTAR FLOW HF-BH-1200 | Ekokrok | 1 | 178/2006 | BA | ročná validácia, servisná podpora |
| EKOSTAR FLOW HF-V-1005 | Ekokrok | 1 | 40/2006/A | BA | ročná validácia, servisná podpora |
| AIRSTREAM FLOW PCR Cabinet | ESCO | 1 | 2004-8757 | BA | ročná validácia, servisná podpora |
| EKOSTAR FLOW HF-V-1005 | Ekokrok | 1 | 39/2006/A | KE | ročná validácia, servisná podpora |
| EKOSTAR FLOW HF-BH-1200 | Ekokrok | 1 | 179/2006 | KE | ročná validácia, servisná podpora |
| EKOSTAR FLOW HF – V | Ekokrok | 1 | 34/2005/A | SĽ | ročná validácia, servisná podpora |
| EKOSTAR FLOW HF – V | Ekokrok | 1 | 38/2006/A | SĽ | ročná validácia, servisná podpora |
| Cytosafe 1, 34 BASIC Line | Ekokrok | 1 | CS1340BL-1432120 | SĽ | ročná validácia, servisná podpora |
| Cytosafe 1, 34 BASIC Line | Ekokrok | 1 | CS1340BL-1432121 | SĽ | ročná validácia, servisná podpora |

- Predmetom služby je vykonanie ročnej validácie a servisnej prehliadky PCR laminárnych boxov s overením ich správnej funkčnosti – overenie prístrojov a to vrátane práce, materiálu k servisu a údržbe, dopravy a servisná podpora na dané prístroje.

- Predmetom záručnej služby je vykonanie ročnej validácie a servisnej prehliadky Cytosafe boxov s overením ich správnej funkčnosti – overenie prístrojov a to vrátane práce, materiálu k servisu a údržbe, dopravy a servisná podpora na dané prístroje

- Do cenovej ponuky za kalibráciu a servis zohľadnite aj náklady na dopravu, prácu servisného technika a cenu za najčastejšie používané náhradné diely používané pri servisnej prehliadke, ako aj náklady na vystavenie protokolov o meraní a kalibrácií zariadení.

- Servisná prehliadka zahŕňa:

- Vizuálnu kontrolu integrity a funkčnosti zariadenia

- Výmenu ULPA/HEPA filtra na vstupe

- Výmenu ULPA/HEPA filtra na výstupe

- Zabezpečenie náhradných filtračných vložiek na 1 rok prevádzky

- Servisná podpora zahŕňa:

- Opravy prístrojov tak, aby bola zachovaná plná funkčnosť prístrojov pri ich použití objednávateľom v rámci jeho činnosti, ak je taký zásah nevyhnutný.

- O vykonaní opravy vydá zhotoviteľ objednávateľovi servisný protokol.

- Nastavenie zariadenia / funkčná skúška / validácia zahŕňa:

- Nastavenie zariadenia.

- Skúšku funkčnosti.

- Validáciu zariadenia podľa STN EN ISO 14644-1.

- Vypracovanie dokumentov – skúšobnej správy a vystavenie certifikátu funkčnosti prístroja.

Miesto výkonu práce:

Kriminalistický a expertízny ústav PZ, Sklabinská 1, Bratislava

Kriminalistický a expertízny ústav PZ, Príboj 560, Slovenská Ľupča

Kriminalistický a expertízny ústav PZ, Kuzmányho 8, Košice