Opis a špecifikácia predmetu zákazky

Predmet zákazky: Dodávka POMÔCOK K INKONTINENCII pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, vrátane dovozu a vyloženia tovaru na miesto dodania.

Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technické a funkčné parametre v nižšie požadovanej špecifikácií:

Obchodné meno: .......................................

Sídlo: .........................................................

IČO: ..........................................................

| Časť č. 2 : Nohavičky plienkové naťahovacie pre dospelých |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobca |  |  |  |  |
| Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky |  |  |  |  |
| Klasifikácia ZP* (zaradenie ZP* do triedy) |  |  |  |  |
| Parameter | špecifikácia predmetu zákazky |  |  | Požadujeme uviesť, či tovar spĺňa požadovaný parameter áno/nie resp. uviesť konkrétny údaj, číselnú hodnotu: |
| Funkcia | Naťahovacie nohavičky určené na starostlivosť o inkontinentných mobilných a čiastočne mobilných pacientov |  |  |  |
|  | vhodné na použitie pri močovej inkontinencii a inkontinencie stolice |  |  |  |
| Materiál | Hypoalergénny a dermatologicky testovaný materiál, ktorý pôsobí proti zvyšovaniu pH pokožky |  |  |  |
|  | Spoľahlivo zaručuje prevenciu alergických reakcií |  |  |  |
|  | Priedušný |  |  |  |
| Absorpčné jadro trojvrstvové anatomicky tvarované | Prvá vrstva 100% sulfátovej buničiny bielenej bez chlóru |  |  |  |
|  | Druhá vrstva sulfátová buničina so supersbsorpčným polymér (SAP) |  |  |  |
|  | Tretia vrstva kraftová buničina „zvlnené vlákno“ |  |  |  |
| Superabsorpčný polymér (SAP) | Mení tekutinu na gél a zabraňuje tak jej prenikaniu späť |  |  |  |
|  | Rozmiestňuje moč rovnomerne po celom absorpčnom jadre |  |  |  |
|  | Obsahuje špeciálnu látku účinne neutralizujúcu zápach |  |  |  |
| Bočná vrstva | polypropylénová netkaná textília, hydrofóbna, priedušná, biela |  |  |  |
| Zadná vrstva | polyetylénová fólia s polypropylénovou netkanou vrstvou, biela, priedušná |  |  |  |
| Lepidlo | Tavené |  |  |  |
| Horná vrstva | polypropylén - netkaná textília, hydrofilná, biela |  |  |  |
| Manžety | polypropylén - netkaná textília, hydrofóbna, biela |  |  |  |
| Gumičky | na báze polyuretánu na zipsy na nohaviciach, manžety, pás a bok |  |  |  |
| Indikátor vlhkosti | včas upozorní na potrebnú výmenu , spôsob indikácie žiadame uviesť |  |  |  |
| Vlastnosti | Vysoká absorpcia |  |  |  |
|  | Anatomické tvarovanie, vnútorné pásiky a polyetylénová fólia chrániace pred pretekaním po bokoch: |  |  |  |
| Použitie | Nesterilné |  |  |  |
|  | Jednorazové |  |  |  |
| Spôsob zabalenia | Nohavičky balené v PE obale a následne v kartóne : (uviesť spôsob a veľkosť balenia - počet kusov v PE obale, počet kusov PE balení v kartóne ) |  |  |  |
| Veľkosť M | Min. obvod bokov: minimum: 70 cm a maximum: 90 cm ( uviesť min. a max. rozmery) |  |  |  |
|  | Max.obvod bokov: minimum: 110 cm a maximum: 125 cm (uviesť min. a max. rozmery) |  |  |  |
|  | Savosť minimum: 2 000 ml ( uviesť savosť v ml) |  |  |  |
| Veľkosť L | Min. obvod bokov: minimum: 90 cm a maximum: 120 cm ( uviesť min. a max. rozmery) |  |  |  |
|  | Max.obvod bokov: minimum: 135 cm a maximum: 150 cm (uviesť min. a max. rozmery) |  |  |  |
|  | Savosť minimum: 2 400 ml ( uviesť savosť v ml) |  |  |  |
| Veľkosť XL | Min. obvod bokov: minimum: 130 cm a maximum: 150 cm ( uviesť min. a max.rozmery) |  |  |  |
|  | Max.obvod bokov: minimum: 170 cm a maximum: 175 cm ( uviesť min. a max. rozmery) |  |  |  |
|  | Savosť minimum: 2 700 ml ( uviesť savosť v ml) |  |  |  |

- V ........................................., dňa ............................

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Meno, priezvisko, funkcia a podpis osoby oprávnenej konať za     uchádzača, resp. osoby na základe plnej moci