Šesť  odberných miest pre plynu v Trenčíne(5x) a Púchove (1x)

Predpokladaný ročný rozsah spotreby všetkých OM  : 2090 MWh

Tolerancia možného prekročenia, alebo neodobrania za všetky odberné miesta ako

jeden sumár spotreby ±10 %

Prekročenie  denného maximálneho množstvo do 5% vrátane nebude spoplatňované

Skutočná spotreba  plynu v roku  2023: 2070 MWh  2022: 2071 MWh   2021: 1884 MWh

2020: 1871 MWh  2019: 1879 MWh   2018: 1887 MWh

A1.  Adresa  odberného miesta      Študentská 1  Trenčín 911 01

B1.  POD                                         SKSPPDIS000430020252

C1.  OM                                           679273

D1.  Tarifa                                     M8

E1.  Predpokladaný ročný rozsah spotreby OM : 380 MWh

tolerancia možného prekročenia, alebo neodobrania ±10 %

F1. Skutočná spotreba  plynu v roku 2023: 380 MWh  2022: 361 MWh  2021: 427 MWh

2020: 393 MWh  2019: 468 MWh  2018: 503 MWh

A2. Adresa  OM            Študentská 2  Trenčín 911 01

B2. POD                         SKSPPDIS000430020224

C2. OM                           679274

D2.Tarifa                        M8

E2. Predpokladaný ročný rozsah spotreby OM: 370 MWh

tolerancia možného prekročenia, alebo neodobrania ±10 %

F2. Skutočná spotreba  plynu v roku 2023:365 MWh  2022: 338 MWh,  2021:454 MWh,

2020 :466 MWh  2019: 470 MWh   2018: 486 MWh

*v roku 2022 sa kvôli rekonštrukcii nevykuroval celý objekt

A3. Adresa OM              Pri parku 19, Trenčín 911 06

B3. POD                         SKSPPDIS000430021984

C3. OM                           679275

D2.Tarifa                        S9

E3. Predpokladaný ročný rozsah spotreby OM: 940 MWh

tolerancia možného prekročenia, alebo neodobrania ±10 %

Denné maximálne množstvo (DMM) spotreby OM : 750 m³

Prekročenie DMM do 5% vrátane nebude spoplatňované.

F3. Skutočná spotreba  plynu v roku  2023: 929 MWh, 2022: 946 MWh, 2021:1003 MWh,

2020: 958 MWh  2019: 940 MWh, 2018: 897 MWh

G3. Percentuálny podiel odberu počas mesiacov

| jan. | feb. | mar. | apr. | máj | jún | júl | aug. | sep. | okt. | nov. | dec. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20% | 16% | 14% | 6% | 3% | 1% | 1% | 1% | 1% | 8% | 13% | 16% |

A4.  Adresa  odberného miesta      Študentská 3180/3  Trenčín 911 01

B4.  POD                                           SKSPPDIS000430022239

C4.  OM                                             680502

D4.  Tarifa                                       M8

E4.  Predpokladaný ročný rozsah spotreby OM : 365 MWh

tolerancia možného prekročenia, alebo neodobrania ±10 %

F4. Skutočná spotreba  plynu v roku 2023: 362MWh, 2022: 363MWh,  2021: 440 MWh,

2020: 384 MWh, 2019: 377MWh,  2018: 367MWh

A5. Adresa  OM             Horný Šianec 9/, Trenčín, 911 01

B5. POD                         SKSPPDIS000410404594

C5. OM                           680503

D5. Tarifa                        M4

E5.  Predpokladaný ročný rozsah spotreby OM: 35 MW

tolerancia možného prekročenia, alebo neodobrania ±10 %

F5. Skutočná spotreba  plynu v roku  2023: 34 MWh 2022: 63 MWh,  2021: 79 MWh,

2020: 64 MWh 2019: 62 MWh,  2018: 55 MWh

*v roku 2023 nový kotol namiesto 20 rokov starého

A6. Adresa OM              I.Krasku 1809/34, Púchov, 020 01

B6. POD                         SKSPPDIS000510506036

C6. OM                           680504

D6. Tarifa                        M1

E6.  Predpokladaný ročný rozsah spotreby OM: 115 kWh

tolerancia možného prekročenia, alebo neodobrania ±10 %

F6. Skutočná spotreba  plynu v roku 2023: 109kWh, 2022: 140kWh, 2021:  86kWh,

2020:    76kWh, 2019:   86kWh, 2018: 160kWh