Zahradní altán – technická specifikace

Popis:

- Konstrukce z hranolů o min. rozměrech 90x90 mm

- plocha 4 x 3 metry s podchozí výškou min. 2 m

- sedlová střecha s přesahem min. 30 cm

- střecha: palubky, asfaltový pás, šindel

- kotvení do terénu (bez podlahy)

- impregnační nátěr a UV odolná lazura

- materiál dřevo (broušené, sražené hrany)

- dle normy ČSN 1176

- okraj střechy chráněn žárově zinkovaným plechem

- s dřevěným zábradlím

Já, níže podepsaný zástupce účastníka čestně prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že v případě úspěchu v zadávacím řízení dodáme zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce. Dodané zboží splňuje veškeré požadavky uvedené jak v zadávací dokumentaci, tak i v přílohách zadávací dokumentace.

V……………… dne ……………

…………..………………………….

(Jméno, příjmení, podpis osoby

oprávněné jednat za dodavatele)