## Rekapitulácia
Názov | Hodnota A | Hodnota B
Základné náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Presun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Medzisúčet 1 | 0 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátery |  | 0
Zemné práce |  | 0
PPV 0,00% z náterov a zemných prác |  | 0
Medzisúčet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentácia 0,00% z medzisúčtu 2 |  | 0
Riziká a poistenie 0,00% z medzisúčtu 2 |  | 0
Opravy v záruke 0,00% z medzisúčtu 1 |  | 0
Základné náklady celkom |  | 0
Vedľajšie náklady
GZS 0,00% z pravej strany medzisúčtu 2 |  | 0
Prevádzkové vplyvy 0,00% z medzisúčtu 2 |  | 0
Vedľajšie náklady celkom |  | 0
Kompletizačná činnosť |  | 0
Náklady celkom |  | 0
Základ a hodnota DPH 20% | 0 | 0
Náklady celkom s DPH |  | 0
Ročný nárast cien 0,00% |  | 0
Ročný nárast cien 0,00% |  | 0
Súčty odstavcov | Materiál | Montáž
STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU K320 KALINOVO | 0 | 0
ELEKTROINŠTALÁCIA | 0 | 0
BLESKOZVOD A UZEMNENIE | 0 | 0
ROZVÁDZAČE | 0 | 0
ROZVÁDZAČ RH1 | 0 | 0
ROZVÁDZAČ R-TECH | 0 | 0

## Rozpočet
Názov | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkom | Montáž | Montáž celkom | Cena | Cena celkom | 0
STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU K320 KALINOVO | [8 empty] | 0
ELEKTROINŠTALÁCIA | [8 empty] | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC | [8 empty] | 0
CYKY-J 3x1.5 , pevne | m | 500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x2.5 , pevne | m | 1600 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x6 , pevne | m | 900 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x10 , pevne | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-O 3x1.5 , pevne | m | 1350 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-J 5x50 , pevne | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LED SVIETIDLO:
LED 230V/24W Kruhové svietidlo 1920lm, IP65 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LED 230V/24W Kruhové svietidlo so senzorom pohybu 1920lm, IP44 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LED reflektor 230V/50W Reflektor 5048lm, IP65 | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LED núdzové sv. 230V/2W Núdzové svietidlo 3hod, IP20 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVIETIDLA SINCLAIR
TPL54, IP66 Svietidlo Sinclair LED obdĺžnik 230V/54W, | ks | 154 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SPÍNAČE:
č.1 Spínač osvetlenia, biely | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
č.6 Prepínač osvetlenia striedavý, biely | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
č.1 Spínač osvetlenia biely na povrch, IP44 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKY:
Zásuvka jednonásobná, biela | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RÁMIK:
Rámik jednoduchý, biely | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rámik dvojnásobný, biely | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA 400V:
432RS6 Zás. 400V/32A 3P+N+PE; IP 44 | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
TRUBKA OHYBNÁ:
FXP20 Trubka FXP 20 | m | 800 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
FXP32 Trubka FXP 32 | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
INŠTALAČNÝ ŽLAB
NKZI 50X125X0.70 ŽLAB KABLOVÝ S INT.SPOJKOU | m | 270 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
NKZI 50X250X1.00 ŽLAB KABLOVÝ S INT.SPOJKOU | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
NV 125 KRYT KÁBLOVÉHO ŽLABU | m | 270 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V 250 KRYT KÁBLOVÉHO ŽLABU | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
NPS 125 PODPERA NA STENU | ks | 540 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
NPS 250 PODPERA NA STENU | ks | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
NSM 6X10 SKRUTKA +MATICA | ks | 1200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KRABICA:
KP 67/2 Krabica prístrojová (pod omietku) | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVORKOVNICA:
Svorkovnica ekvipotenciálna s krytom | ks | 21 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KÁBEL SAMOZHÁŠAVÝ, BEZHALOGÉNOVÝ
CHKE-V-O 2x1,5 Kábel bezhalogénový odolný voči ohni, pevne | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VODIČ CYA:
H07-V-K 10 z/ž Vodič, pevne | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
H07-V-K 25 z/ž Vodič, pevne | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VODIČ CY:
H07V-U 6 z/ž Vodič, pevne | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKOVÉ SKRINE
SCAME, s krytím IP44 Zásuvková skriňa s istením, 1x 400V/32A + 1x 400V/16A + 2x 230V | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
POŽIARNA OCHRANA
M131800000 Tlačidlo požiarne so sklom, IP55, na omietku | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VYSEKANIE DRÁŽKY DO BETÓNU
30x30 Vysekanie drážky, šírka 30mm/hĺbka 30mm | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
70x50 Vysekanie drážky, šírka 70mm/hĺbka 50mm | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
OSTATNÉ
Odskúšanie elektroinštalácie | hod | 32 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zakreslenie skutočného vyhotovenia | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
ELEKTROINŠTALÁCIA - celkom |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
BLESKOZVOD A UZEMNENIE
BLESKOZVOD VODIČE:
FeZn D10 Drôt 10mm | m | 400 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZP 30x4 Zemniaci pás 30x4 | m | 800 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
BLESKOZVOD SVORKY:
SR 3b Svorka pás/drôt | ks | 270 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SS Svorka spojovacia | ks | 300 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SP Svorka pripojovacia | ks | 96 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SR 2b svorka páska-páska | ks | 64 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
BLESKOZVOD VODIČE:
AlMgSi D8 Drôt 8mm | m | 600 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
BLESKOZVOD SVORKY:
SK Svorka krížová | ks | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SS Svorka spojovacia | ks | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SOa Svorka odkvaporé rúry | ks | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZACHYTÁVAČ:
JP 15 Tyč zachytávacia 1,5m AlMgSi | ks | 11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
POMOCNY Pomocný zachytávač AlMgSi D8 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PODPERA:
PV23 Podpera - plech, PV23 | ks | 441 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
OSTATNÉ:
OU 1,7 Ochranný uholník L 1,7m | ks | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DUDa-18 Držiak ochranného uholníka | ks | 48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ŠTÍTOK Štítok označovací | ks | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
EPS 3 Svorkovnica ekvipotenciálna do KO125 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu | zvod | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
BLESKOZVOD A UZEMNENIE - celkom |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
ROZVÁDZAČE
ROZVÁDZAČ RH1
BC160NT305-160-L Jistič | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SV-BC-X230 Napěťová spoušť | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RSI-20-20-A230 Instalační stykač | Ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OLI-10B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OLI-16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OLI-16C-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou | Ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
MIR-16-001-A230 Impulzní relé | Ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVBC-12,5-4-MZ Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PVA10 6A gG Pojistková vložka | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OPVP10-1 Pojistkový odpínač | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OPVP22-3 Pojistkový odpínač | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LTN-6B-1 Jistič | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LTN-32C-3 Jistič | Ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LVN-100C-3 Jistič | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LFN-40-4-030AC Proudový chránič | Ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PV22 125A gG Pojistková vložka | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rozvádzač 800x400x2000 mm, IP54 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Podružný materiál (prepojovacie vodiče, hrebene, svorky, skrutky...) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Výroba rozvádzača vrátane odskúšania a Kusovej skúšky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ROZVÁDZAČ RH1 - celkom |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
ROZVÁDZAČ R-TECH
SVBC-12,5-4-MZ Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OPVP22-3 Pojistkový odpínač | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LTN-6B-1 Jistič | Ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LTN-16B-1 Jistič | Ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LTN-20C-3 Jistič | Ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LTN-32C-3 Jistič | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LTN-40C-3 Jistič | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LFN-40-4-030AC Proudový chránič | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
MSO-125-3 Vypínač | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PV22 80A gG Pojistková vložka | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Transformátor 200VA,230/24V | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rozvádzač 800x400x2000 mm, IP54 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Podružný materiál (prepojovacie vodiče, hrebene, svorky, skrutky...) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Výroba rozvádzača vrátane odskúšania a Kusovej skúšky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ROZVÁDZAČ R-TECH - celkom |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
ROZVÁDZAČE - celkom |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU K320 KALINOVO - celkom |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## Parametre
Názov | Hodnota
Nadpis rekapitulácie | Zoznam prác a dodávok elektrotechnických zariadení
Akcia | Stavebné úpravy objektu K320 Kalinovo, parc. č. 808/43
Projekt | Elektroinštalácia
Investor | AGROSPOL Kalinovo, s.r.o.
Z. č. | CIS17
A. č. | 2024
Zmluva
Vypracoval | A.BRISUDA
Kontroloval | ING.J.BRISUDA
Dátum
Spracovateľ
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny sú v Euro a nezahŕňajú DPH, pokiaľ to nie je uvedené.
Doprava dodávok (3,6) % | 3,60
Presun dodávok (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemných prác, náterov (1) % | 0,00
Dodáv. dokumentácia (1 - 1,5) % | 0,00
Riziká a poistenie (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruke (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 alebo 8,4) % | 0,00
Prevádzkové vplyvy % | 0,00
Kompletizačná činnosť - a | 0,00
Kompletizačná činnosť - b | 0,952842
Kompletizačná činnosť - k1 | 0,00
Kompletizačná činnosť - k2 | 0,00
Ročný nárast cien 1 % | 0,00
Ročný nárast cien 2 % | 0,00
1. sadzba DPH % - aj pre prirážky rekapitulácie | 20
2. sadzba DPH % | 0
Percento PM % | 5