## Príloha č. 1
Názov predmetu zákazky:
Príslušenstvo k chirurgickému strihaciemu strojčeku
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky
FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Príslušenstvo k chirurgickému holiacemu strojčeku
Opis a požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty:
Položka č. 1 - Náhradné jednorazové nože
2024-01-01 | Holia tlačením aj ťahom
2024-02-01 | Strihá chĺpky tesne nad pokožkou, čím minimalizuje riziko porezania mikroskopického poranenia
2024-03-01 | Strihacia hlavica zabraňuje vtiahnutiu pokožky do strihacieho ostria
2024-04-01 | Umožňuje strihanie všetkých typov vlasov a chĺpkov na celom tele
2024-05-01 | Požaduje sa kompatibilita s holiacim strojčekom 3M
Obchodné meno/Názov uchádzača
Sídlo/miesto podnikania uchádzača
V:
Dňa
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenej osoby