## Príloha č. 1
Názov predmetu zákazky:
Vankúšik vatový sterilný a nesterilný
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky
FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Na všestranné ošetrenie znečistených, infikovaných a silno exudujúcich rán.
Opis a požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty:
Položka č. 1 - Vankúšik vatový sterilný 10 x 10 cm
1.1 | rozmer: 10 cm x 10 cm
1.2 | požaduje sa materiál:
1.2.1 | bielená gáza zo 100% bavlny
1.3 | gáza je tkaná:
1.3.1 | 17 nití/cm2
1.4 | jadro z obväzovej vaty
1.4.1 | minimálne 2 vrstvové
1.4.2 | zavinuté do gázy
1.5 | zvýšená absorpčná schopnosť
1.6 | hydrofilný, mäkký
1.7 | okraje sú založené, nestrapkajú sa
1.8 | použitie na všestranné ošetrenie znečistených, infikovaných a silno exudujúcich rán
2024-09-01 | sterilné
2024-10-01 | min. 2 ks/bal., max. 4 ks/bal.
Položka č. 2 - Vankúšik gázový sterilný 10 x 15 cm
2.1 | rozmer: 10 cm x 15 cm
2.2 | požaduje sa materiál:
2.2.1 | bielená gáza zo 100% bavlny
2.3 | gáza je tkaná:
2.3.1 | 17 nití/cm2
2.4 | jadro z obväzovej vaty
2.4.1 | minimálne 2 vrstvové
2.4.2 | zavinuté do gázy
2.5 | zvýšená absorpčná schopnosť
2.6 | hydrofilný, mäkký
2.7 | okraje sú založené, nestrapkajú sa
2.8 | použitie na všestranné ošetrenie znečistených, infikovaných a silno exudujúcich rán
2.9 | sterilné
2.10 | min. 2 ks/bal., max. 4 ks/bal.
Položka č. 3 - Vankúšik vatový nesterilný 10 x 10 cm
2024-01-03 | rozmer: 10 cm x 10 cm
3.2 | požaduje sa materiál:
3.2.1 | bielená gáza zo 100% bavlny
3.3 | gáza je tkaná:
3.3.1 | 17 nití/cm2
3.4 | jadro z obväzovej vaty
3.4.1 | minimálne 2 vrstvové
3.4.2 | zavinuté do gázy
3.5 | zvýšená absorpčná schopnosť
3.6 | hydrofilný, mäkký
3.7 | okraje sú založené, nestrapkajú sa
3.8 | použitie na všestranné ošetrenie znečistených, infikovaných a silno exudujúcich rán
3.9 | nesterilné
3.10 | min. 100 ks/bal
Položka č. 4 - Vankúšik gázový nesterilný 10 x 15 cm
4.1 | rozmer: 10 cm x 15 cm
4.2 | požaduje sa materiál:
4.2.1 | bielená gáza zo 100% bavlny
4.3 | gáza je tkaná:
4.3.1 | 17 nití/cm2
4.4 | jadro z obväzovej vaty
4.4.1 | minimálne 2 vrstvové
4.4.2 | zavinuté do gázy
4.5 | zvýšená absorpčná schopnosť
4.6 | hydrofilný, mäkký
4.7 | okraje sú založené, nestrapkajú sa
4.8 | použitie na všestranné ošetrenie znečistených, infikovaných a silno exudujúcich rán
4.9 | nesterilné
4.10 | min. 100 ks/bal
Obchodné meno/Názov uchádzača
Sídlo/miesto podnikania uchádzača
V:
Dňa
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenej osoby