## FTV_Promitor
CENOVÁ PONUKA NA URČENIE PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY
Názov zákazky: | Fotovoltaika
Obstarávateľ: | Promitor s.r.o.
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE POTENCIONÁLNEHO DODÁVATEĽA
Obchodné meno a sídlo:
IČO:
Platca DPH (ÁNO/NIE)
Kontaktná osoba:
Telefón a mail:
Technická špecifikácia predmetu zákazky
Typ zariadenia | Množ | *Projektové riešenie | Typ požadovaného parametru | Požadovaný parameter | (Min / Max / Rovná sa) | **Údaj / hodnota ponúknutého parametru | J. cena bez DPH (Eur) | Cena spolu bez DPH (Eur)
FV panel Trina Solar TSM-DE09.08 400 Wp s konštrukciou vrátane montáže a zapojenia 43,200kWp | 108 |  | Výkon panelu | 400Wp | Minimálne |  |  | 0
|  |  | Záruka na panel | 25 rokov | Minimálne
MenicSofar 40000TL (40KTLX-G3) trojfázové prevedenie | 1 |  | Výkon meniča | 40k W | Rovná sa |  |  | 0
|  |  | Napätie meniča | 1000V | Rovná sa
|  |  | Záruka na meniče | 10 rokov | Minimálne
HRM1 - 1x Hlavné rozpojovacie miesto Západoslovenská distribučná spoločnosť | 1 |  | Podľa požiadaviek ZSDIS | Podľa požiadaviek ZSDIS | Minimálne |  |  | 0
|  |  | Záruka na výkonové relé | 24 mesiacov | Minimálne
Rozvádzač fotovoltiky RFVZ s príslušenstvom (43,20kWp) | 1 |  | IP 65 | 400V | Rovná sa |  |  | 0
Solarflex 6mm kabeláž k fotovoltickým panelom | 480 |  | 1000V | 1000V | Minimálne |  |  | 0
Montáž a inštalácia zariadení – plochá strecha vrátane záťažových tvárnic | 1 |  | Práce súvisiace s montážou a inštaláciou zariadení | súbor | áno/nie |  |  | 0
FV panel Trina Solar TSM-DE09.08 400 Wp s konštrukciou vrátane montáže a zapojenia 34.00 kWp | 85 |  | Výkon panelu | 400Wp | Minimálne |  |  | 0
|  |  | Záruka na panel | 25 rokov | Minimálne
MenicSofar 33000TL (33KTLX-G3) trojfázové prevedenie | 1 |  | Výkon meniča | 33 KW | Rovná sa |  |  | 0
|  |  | Napätie meniča | 1000V | Rovná sa
|  |  | Záruka na meniče | 10 rokov | Minimálne
HRM 2 - 1x rozpojovacie miesto Západoslovenská distribučná spoločnosť s WiFI prenosom k HRM1 | 1 |  | Podľa požiadaviek ZSDIS | Podľa požiadaviek ZSDIS | Minimálne |  |  | 0
|  |  | Záruka na výkonové relé | 24 mesiacov | Minimálne
Rozvádzač fotovoltiky RFVZ s príslušenstvom (35kWp) | 1 |  | IP 65 | 400V | Rovná sa |  |  | 0
Solarflex 6mm kabeláž k fotovoltickým panelom šikmá strecha | 380 |  | 1000V | 1000V | Minimálne |  |  | 0
Montáž a inštalácia zariadení – šikmá strecha | 1 |  | Práce súvisiace s montážou a inštaláciou zariadení | súbor | áno/nie |  |  | 0
Inštalácia software a zaškolenie personálu pre vzdialenú správu | 1 |  | Software | súbor | áno/nie |  |  | 0
Cena celkom bez DPH | [7 empty] | 0
*Potencionálny dodávateľ uvedie buď "áno", v prípade ak dokáže dodať a inštalovať požadované konkrétne zariadenia, v prípade ak uvedie "nie" je potrebné priložiť k ponuke technický list ekvivalentného výrobku
**Potencionálny dodávateľ vyplní hodnotu ponúnutého parametra
V ....................., dňa ...................................
Meno, pečiatka, podpis zodpovedného pracovníka