Príloha č. 2 súťažných podkladov

| Verejný obstarávateľ: | Národná transfúzna služba SR Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava |
| --- | --- |
| Typ zákazky: | Nadlimitná zákazka |
| Postup: | „Reverzná“ jednoobálková verejná súťaž podľa § 66 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov |
| Predmet zákazky: | „Kúpa aferetických separátorov plazmy a spotrebného materiálu pre odber plazmy od darcov“ |
| Dokument: | Ponuka – návrh na plnenie kritéria |

Predkladá uchádzač:

| Názov: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sídlo: |  |  |  |  |  |
| IČO: |  |  | Web: |  |  |
| Kontaktná osoba: |  |  |  |  |  |
| Meno a priezvisko: |  | e-mail: |  |  | Telefón: |
| Návrh na plnenie kritéria: |  |  |  |  |  |
| Kritérium |  |  |  |  | Návrh na plnenie (uchádzač uvedie hodnotu parametra/uchádzač uvedie, či jeho ponuka spĺňa aelbo nespĺňa daný parameter/hodnotu): |
| Kritérium č. 1: Celková zmluvná cena v EUR, ktorou sa rozumie celková konečná zmluvná cena za dodávku celého predmetu zákazky v rozsahu podľa opisu predmetu zákazky, uvedenom v Kapitole C. Opis predmetu zákazky počas celého zmluvného obdobia v EUR vypočítaná podľa Prílohy č. 4 súťažných podkladov, v súlade s Kapitolou D. Spôsob určenia ceny. Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť, uvedie cenu bez DPH a sadzbu DPH 0 %. |  |  |  |  |  |
| Kritérium č. 2: Uprednostňuje sa separátor, ktorého výsledný produkt (plazma) má nižší obsah bunkových elementov – trombocytov. Uchádzač uvedie zvyškový obsah trombocytov v 1 L plazmy: Trombocytov ................ x 109 / L |  |  |  |  |  |
| Kritérium č. 3: Uprednostňuje sa separátor, ktorého výsledný produkt (plazma) má nižší obsah bunkových elementov – leukocytov. Uchádzač uvedie zvyškový obsah leukocytov v 1 L plazmy: Leukocytov ................ x 109 / L |  |  |  |  |  |
| Kritérium č. 4: Uprednostňuje sa separátor, ktorý umožňuje monitorovanie tlaku krvi a reguláciu rýchlosti odberu a návratu krvi (prietoku krvi) s plne automatickým prispôsobením rýchlosti odberu a návratu krvi. |  |  |  |  |  |
| Kritérium č. 5: Uprednostňuje sa separátor s väčšou farebnou dotykovou obrazovkou s ikonami pre obsluhu. Uchádzač uvedie veľkosť uhlopriečky obrazovky v mm. |  |  |  |  |  |
| Kritérium č. 6: Uprednostňuje sa separátor so zvukovou signalizáciou a zároveň vizuálnou signalizáciou viditeľnou z čelnej strany v 180 ° uhle. |  |  |  |  |  |
| Kritérium č. 7: Uprednostňuje sa separátor s čo najnižším mimotelovým objemom v odberovej súprave (sete) počas procedúry - pri plnom naplnení odberovej súpravy. Uchádzač uvedie maximálny objem v odberovej súprave (sete) počas procedúry v ml - pri plnom naplnení odberovej súpravy. |  |  |  |  |  |
| Kritérium č. 8: Uprednostňuje sa separátor s čo najnižším obsahom zvyškových erytrocytov v súprave po ukončení procedúry – pri procedúre bez použitia náhradného roztoku. Uchádzač uvedie obsah zvyškových erytrocytov v súprave po ukončení procedúry v ml. pri procedúre bez použitia náhradného roztoku |  |  |  |  |  |
| Kritérium č. 9: Uprednostňuje sa separátor umožňujúci obojstranný prenos dát do/z LIS (laboratórny informačný systém) a konfiguráciu procedúry na diaľku na základe dát o darcovi uložených v databáze odberového centra. |  |  |  |  |  |
| Kritérium č. 10: Uprednostňuje sa separátor umožňujúci identifikáciu obsluhy prístroja, identifikáciu darcu a používaného zdravotníckeho materiálu prostredníctvom čítačky čiarového kódu. |  |  |  |  |  |
| Kritérium č. 11: Uprednostňuje sa separátor umožňujúci bezdrôtový prenos dát po odbere do LIS, ktorý nevyžaduje žiadny manuálny zásah obsluhy a prebieha plne automaticky. |  |  |  |  |  |
| Kritérium č. 12: Uprednostňuje sa separátor umožňujúci v prípade straty spojenia uložiť min. 10 procedúr v pamäti prístroja. |  |  |  |  |  |
| Kritérium č. 13: Uprednostňuje sa odberová súprava označená čiarovým kódom priamo na samotnej súprave. |  |  |  |  |  |
| Kritérium č. 14: Uprednostňuje sa odberová súprava, ktorá umožňuje odhadnúť objem krvi v súprave počas procedúry |  |  |  |  |  |
| Kritérium č. 15: Uprednostňuje sa separátor, ktorý má zabezpečenú mechanickú ochranu vaku (flaše) na uskladnenie plazmy pred externými vplyvmi. |  |  |  |  |  |

V .............................. dňa ......................

Podpis podľa bodu 19.5 kapitoly A. Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov