## Kryci_list 6208
|  |  |  | Krycí list rozpočtu | [6 empty] | 30.126
Stavba STAVEBNÉ ÚPRAVY SENNÍKA par.č.1643-22 NA OVČÍN pre 380 ks-PLOŠTÍN
Objekt SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY SENNÍKA NA OVČÍN | [6 empty] | Miesto:
Ks:
Zákazka: 10/DSP/2020 |  |  |  | Spracoval: PETER JANEK |  |  | Dňa | 2024-06-20
Odberateľ: POLNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO so sídlom v LIPTOVSKOM MIKULÁŠI
IČO: |  |  |  |  | DIČ:
Projektant: PETER JANEK
IČO: |  |  |  |  | DIČ:
Dodávateľ: URČENÝ VÝBEROVÝM KONANÍM
IČO: |  |  |  |  | DIČ:
A | ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu | B | Ďalšie náklady
1 | HSV |  |  |  | 6 | Ostatné náklady |  | 0
2 | PSV |  |  |  | 7 | Kompletačná činnosť |  | 0
3 | MONT | 0 | 0 | 0 | 8 | HZS |  | 0
4 | VRN |  |  |  | 9
5 | Spolu |  |  | 0 | 10 | Spolu |  | 0
C | VRN |  |  |  | D | VRN
11 | Zariadenie staveniska |  | 0% z [H+P+M] | 0 | 16 | Sťažené podmienky dopravy | 0% z [H+P+M] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | Sťažené výrobné podmienky |  | 0% z [H+P] | 0 | 17 | Horské oblasti | 0% z [H+P+M] | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
13 | Prevádzkové vplyvy |  | 0% z [H+P+M] | 0 | 18 | Mimostavenisková doprava | 0% z [H+P] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
14 |  |  |  |  | 19
15 |  |  |  |  | 20 | Spolu |  | 0
| Projektant,rozpočtár |  |  |  | E | Celkové náklady
[5 empty] | 21 | Súčet riadkov 5,10,15,20 |  | 0
[5 empty] | 22 | DPH 20% z | 0 | 0
[5 empty] | 23 | DPH 0% z | 0 | 0
[5 empty] | 24 | Spolu v EUR |  | 0
F
|  | Odberateľ |  |  | 26 | Dodávateľ

## Rekap 6208
Odberateľ: POLNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO so sídlom v LIPTOVSKOM MIKULÁŠI |  |  |  | Spracoval: PETER JANEK |  | 30.126
Projektant: PETER JANEK |  |  |  | Ks:
Dodávateľ: URČENÝ VÝBEROVÝM KONANÍM |  |  |  | Dátum: 20.6.2024
Stavba STAVEBNÉ ÚPRAVY SENNÍKA par.č.1643-22 NA OVČÍN pre 380 ks-PLOŠTÍN
Objekt SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY SENNÍKA NA OVČÍN
Prehľad rozpočtových nákladov
Oddiel | Montáž | Materiál | Spolu | Hmotnosť (T) | Suť (T)
Montážne práce
M-21 ELEKTROMONTÁŽE | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0
M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0
Montážne práce | 0 | 0 | 0 | 8.92 | 0
Celkom v EUR | 0 | 0 | 0 | 8.92 | 0

## SO 6208
| Odberateľ: POLNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO so sídlom v LIPTOVSKOM MIKULÁŠI | [6 empty] | Spracoval: | [5 empty] | PETER JANEK |  |  |  | 30.126
| Projektant: PETER JANEK | [6 empty] | Ks:
| Dodávateľ: URČENÝ VÝBEROVÝM KONANÍM | [6 empty] | Dátum: | [5 empty] | 2024-06-20
Zákazka STAVEBNÉ ÚPRAVY SENNÍKA par.č.1643-22 NA OVČÍN pre 380 ks-PLOŠTÍN
Objekt SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY SENNÍKA NA OVČÍN
Prehľad rozpočtových nákladov
Por.č. | Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | [5 empty] | Hmotnosť/Mj |  | Hmotnosť | Suť
Montážne práce
|  | 921 | M-21 ELEKTROMONTÁŽE
| 921/M21 | 210110021 | Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia jednopólový - radenie 1 | KUS | 4 |  |  | 0 | 21.24 | 0 | 0 | 0 | 5.31 |  |  | 0 |  |  | 0
| S/S30 | 3453501010 | Spínač rad.1 3558-01600 B, IP54, plast - na povrch | KUS | 4 |  |  | 0 | 16.28 | 0 | 0 | 0 | 4.07 |  |  | 0 |  |  | 0
| 921/M21 | 210810001 | Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 2x1.5 | M | 60 |  |  | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 0.62 |  |  | 0 |  |  | 0
| S/S30 | 3412011000 | Kábel Cu jadro 750V CYKY-O 2x1,5 | M | 60 |  |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |  |  | 0 |  |  | 0
| 921/M21 | 210810005 | Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5 | M | 190 |  |  | 0 | 117.8 | 0 | 0 | 0 | 0.62 |  |  | 0 |  |  | 0
| S/S30 | 3412011140 | Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Jx1,5 | M | 190 |  |  | 0 | 127.3 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |  |  | 0 |  |  | 0
| 921/M21 | 210810017 | Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x6 | M | 5 |  |  | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0.72 |  |  | 0 |  |  | 0
| S/S30 | 3412011431 | Kábel Cu jadro 750V CYKY 5Jx6 | M | 5 |  |  | 0 | 17.75 | 0 | 0 | 0 | 3.55 |  |  | 0 |  |  | 0
| 921/M21 | 210100001 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2 | KUS | 27 |  |  | 0 | 21.33 | 0 | 0 | 0 | 0.79 |  |  | 0 |  |  | 0
| 921/M21 | 210100002 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2 | KUS | 5 |  |  | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0.78 |  |  | 0 |  |  | 0
| 921/M21 | 210201001 | Svietidlo, stropné, nástenné, montáž | KUS | 20 |  |  | 0 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 11.57 |  |  | 0 |  |  | 0
| S/S30 | 348001100 | A - ŽIARIVKOVÉ SVIETIDLO, PRIEMYSLOVÉ, 2x36W, IP65 | KUS | 18 |  |  | 0 | 783 | 0 | 0 | 0 | 43.5 |  |  | 0 |  |  | 0
| S/S30 | 357021990 | RZ - Zásuvková rozvodnica Scame, TYP: 632.3122-111F2 | KUS | 1 |  |  | 0 | 148.75 | 0 | 0 | 0 | 148.75 |  |  | 0 |  |  | 0
| 921/M21 | 210010102 | Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 40 preťahovací | M | 110 |  |  | 0 | 256.3 | 0 | 0 | 0 | 2.33 |  |  | 0 |  |  | 0
| S/S30 | 345130560 | Žľab 40/15 | M | 110 |  |  | 0 | 111.1 | 0 | 0 | 0 | 1.01 |  |  | 0 |  |  | 0
| 921/M21 | 210010351 | Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vč. ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2 | KUS | 25 |  |  | 0 | 265.5 | 0 | 0 | 0 | 10.62 |  |  | 0 |  |  | 0
| S/S30 | 3456801600 | Škatuľa KR rozvodka 6455-11 | KUS | 25 |  |  | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 3.52 |  |  | 0 |  |  | 0
| 921/M21 | 210020553 | Nosné drôty, 1 oceľový drôt pozinkovaný do D 16 mm | M | 150 |  |  | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 1.4 |  |  | 0 |  |  | 0
| S/S10 | 156152250 | Drôt pozinkovaný mäkký 11343 d16.00mm | KG | 237 |  |  | 0 | 282.03 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0.001 | 0.001 | 0.237 |  |  | 0
| 921/M21 | 210020551 | Nosné drôty, kotvové konz. s 1 napín. | KUS | 4 |  |  | 0 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 1.98 |  |  | 0 |  |  | 0
| S/S30 | 345719210 | Konzola nástenná | KUS | 4 |  |  | 0 | 9.68 | 0 | 0 | 0 | 2.42 |  |  | 0 |  |  | 0
| S/S30 | 347030120 | Trubica 36W/33 | KUS | 36 |  |  | 0 | 34.56 | 0 | 0 | 0 | 0.96 |  |  | 0 |  |  | 0
| S/S30 | 348120160 | Starter 25-65W | KUS | 36 |  |  | 0 | 9.72 | 0 | 0 | 0 | 0.27 |  |  | 0 |  |  | 0
| 921/M21 | 210800566 | Vodič NN a VN uložený pre drôtovanie v rozvodniach, CY 4 | M | 2 |  |  | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 2.16 |  |  | 0 |  |  | 0
| S/S30 | 341000340 | Vodič CY (H07V-U 4) 4,00 drôt, zel/žltý | M | 2 |  |  | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0.41 |  |  | 0 |  |  | 0
| 921/M21 | 210220452 | Ochranné pospájanie, pevne uložené 4-16mm2 | M | 80 |  |  | 0 | 97.6 | 0 | 0 | 0 | 1.22 |  |  | 0 |  |  | 0
| 921/M21 | 210220010 | Náter zemniaceho pásku do 120 mm2(1x náter včít.svo riek a vyznač.žlt.pruhov) | M | 4 |  |  | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.45 |  |  | 0 |  |  | 0
| S/S20 | 246274060 | Chemicko odolná náterová hmota SIKAGARD 64N | KG | 0.5 |  |  | 0 | 8.73 | 0 | 0 | 0 | 17.46 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  |  | 0
| S/S20 | 246420300 | Riedidlo olejovo-syntetické S 6006 | KG | 0.5 |  |  | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  |  | 0
| S/S30 | 357011790 | Rozvádzač RH-komplet | KUS | 1 |  |  | 0 | 1454 | 0 | 0 | 0 | 1454 |  |  | 0 |  |  | 0
| R/R 0 | 12 | HZS-Revízie | HOD | 30 |  |  | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 | 19.5 |  |  | 0 |  |  | 0
| P/PP | P0000003 | Podružný materiál | % | 3 |  |  | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 73 |  |  | 0 |  |  | 0
| R/R10 | R0000001 | Murárska výpomoc pre montážne práce | % | 3 |  |  | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 54 |  |  | 0 |  |  | 0
| R/R10 | R0000003 | Náklady na presun pre montážne práce | % | 9 |  |  | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 54 |  |  | 0 |  |  | 0
| R/R10 | 00000007 | PPV | % | 6 |  |  | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 54 |  |  | 0 |  |  | 0
| 921/M21 | 210190001 | Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 20 kg | KUS | 6 |  |  | 0 | 41.28 | 0 | 0 | 0 | 6.88 |  |  | 0 |  |  | 0
| 921/M21 | 210190004 | Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 150 kg | KUS | 1 |  |  | 0 | 34.47 | 0 | 0 | 0 | 34.47 |  |  | 0 |  |  | 0
| 921/M21 | 210010101 | Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 20 preťahovací | M | 40 |  |  | 0 | 92.4 | 0 | 0 | 0 | 2.31 |  |  | 0 |  |  | 0
| S/S30 | 345130440 | Žľab 20/20 LH L=2 | M | 40 |  |  | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 0.59 |  |  | 0 |  |  | 0
| 921/M21 | 210810006 | Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5 | M | 250 |  |  | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0.62 |  |  | 0 |  |  | 0
| S/S30 | 3412011170 | Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Jx2,5 | M | 250 |  |  | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 1.02 |  |  | 0 |  |  | 0
| 921/M21 | 210190031 | Montáž vyhrievaných napájačiek | KUS | 8 |  |  | 0 | 103.36 | 0 | 0 | 0 | 12.92 |  |  | 0 |  |  | 0
| P/PE | PC | B - VONKAJŠIE SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ S VÝLOŽNÍKOM NA STENU, 2x36W,IP65 | KUS | 2 |  |  | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 259 |  |  | 0 |  |  | 0
| 921/M21 | 210220101 | Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm | M | 100 |  |  | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0.72 |  |  | 0 |  |  | 0
| S/S30 | 3549001040 | Drôt zvodový - zemniaci FeZn O 10 | KG | 62 |  |  | 0 | 119.66 | 0 | 0 | 0 | 1.93 |  |  | 0 |  |  | 0
| S/S30 | 3410301644 | Svorkovnica ekvipotencionálna HUS | KUS | 1 |  |  | 0 | 15.25 | 0 | 0 | 0 | 15.25 | 0.00024 | 0.00024 | 0 |  |  | 0
| 921/M21 | 210220301 | Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (ST, SJ, SK, SZ) | KUS | 23 |  |  | 0 | 40.02 | 0 | 0 | 0 | 1.74 |  |  | 0 |  |  | 0
| 921/M21 | 210140201 | Ovládač pomocných obvodov vč. zapojenia jednotlačidlový | KUS | 1 |  |  | 0 | 4.16 | 0 | 0 | 0 | 4.16 |  |  | 0 |  |  | 0
| S/S30 | 3580760572 | NÚDZOVÉ BEZPEČNOSTNÉ STOP TLAČIDLO, IP44 | KUS | 1 |  |  | 0 | 23.79 | 0 | 0 | 0 | 23.79 |  |  | 0 |  |  | 0
| 921/M21 | 210810005 | Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5 | M | 90 |  |  | 0 | 55.8 | 0 | 0 | 0 | 0.62 |  |  | 0 |  |  | 0
| S/S30 | 3410104300 | Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-O 3x 1,5 | M | 90 |  |  | 0 | 54.9 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0.00016 | 0.00016 | 0.014 |  |  | 0
| S/S30 | 357165590120 | R1-R4, Rozvodná skriňa, ARIA 43, IP66, vrátane zásuvky 230V,stykača 25A-3pol., prúd.chrániča 16A a bezpeč. transformátora,Termostat Suevia model 389,2xVyhrievací kábel Suevia 3 m, 2xDoplnkové vyhrievanie ventilu 24V/5W | KUS | 4 |  |  | 0 | 2208.28 | 0 | 0 | 0 | 552.07 |  |  | 0 |  |  | 0
| S/S30 | 3549001000 | Pásovina FeZn 30 x 4 | KG | 122.2 |  |  | 0 | 248.07 | 0 | 0 | 0 | 2.03 |  |  | 0 |  |  | 0
| 921/M21 | 210220020 | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn | M | 130 |  |  | 0 | 135.2 | 0 | 0 | 0 | 1.04 |  |  | 0 |  |  | 0
| 921/M21 | 210220253 | Svorka FeZn uzemňovacia SR03 | KUS | 20 |  |  | 0 | 48.4 | 0 | 0 | 0 | 2.42 |  |  | 0 |  |  | 0
| S/S30 | 3544199600 | Svorka vodovodná SR 03 vod d 6-12 mm | KUS | 20 |  |  | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0.0007 | 0.0007 | 0.014 |  |  | 0
| 921/M21 | 210220800 | Vedenie na povrchu zliatina AlMgSi | M | 200 |  |  | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0.59 |  |  | 0 |  |  | 0
| S/S30 | 3410102082 | HR-Gulatina 8 ALMgSi (1kg 7,40m) | KG | 27 |  |  | 0 | 186.57 | 0 | 0 | 0 | 6.91 | 0.001 | 0.001 | 0.027 |  |  | 0
| 921/M21 | 210220401 | Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot | KUS | 9 |  |  | 0 | 15.03 | 0 | 0 | 0 | 1.67 |  |  | 0 |  |  | 0
| S/S30 | 3549031110 | Svorka SZ, skúšobná | KUS | 9 |  |  | 0 | 25.74 | 0 | 0 | 0 | 2.86 |  |  | 0 |  |  | 0
| S/S30 | 3549031020 | Svorka SK, krížová | KUS | 7 |  |  | 0 | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 0.87 |  |  | 0 |  |  | 0
| 921/M21 | 210220246 | Svorka FeZn na odkvapový žľab SO | KUS | 7 |  |  | 0 | 13.79 | 0 | 0 | 0 | 1.97 |  |  | 0 |  |  | 0
| S/S30 | 3540403400 | HR-Podpera PV 05 | KUS | 36 |  |  | 0 | 19.44 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0.00018 | 0.00018 | 0.006 |  |  | 0
| 921/M21 | 210220372 | Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny | KUS | 9 |  |  | 0 | 52.02 | 0 | 0 | 0 | 5.78 |  |  | 0 |  |  | 0
| S/S30 | 3549051010 | Uholník ochranný, typ : OU 2m, l=1700mm | KUS | 9 |  |  | 0 | 77.13 | 0 | 0 | 0 | 8.57 |  |  | 0 |  |  | 0
| S/S30 | 3549051020 | Držiak ochranného uholníka, typ : DU | KUS | 18 |  |  | 0 | 15.84 | 0 | 0 | 0 | 0.88 |  |  | 0 |  |  | 0
| 12/A 1 | 413941011 | Zvárané spoje | KUS | 90 |  |  | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0.00025625 | 0.00025625 | 0.023 |  |  | 0
| S/S30 | 3410102135 | HR-Podpera PV 23 | KUS | 150 |  |  | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0.64 |  |  | 0 |  |  | 0
| S/S30 | 3410102087 | HR-Jimacia tyč JP10 | KUS | 5 |  |  | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 5.04 |  |  | 0 |  |  | 0
| S/S30 | 3410102165 | HR-Svorka SS s prilozkou | KUS | 15 |  |  | 0 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 0.55 |  |  | 0 |  |  | 0
| 921/M21 | 210220104 | Montáž podpera PV 23 | KUS | 150 |  |  | 0 | 217.5 | 0 | 0 | 0 | 1.45 |  |  | 0 |  |  | 0
| 921/M21 | 210220106 | Podpery vedenia FeZn do dreva a drevených konštrukcií PV04-06 a PV17-18 | KUS | 86 |  |  | 0 | 124.7 | 0 | 0 | 0 | 1.45 |  |  | 0 |  |  | 0
| 921/M21 | 210220201 | Zachyt.tyč včít.upevnenia na strešný hrebeň do 3 m dľžky tyče | KUS | 5 |  |  | 0 | 30.25 | 0 | 0 | 0 | 6.05 |  |  | 0 |  |  | 0
| 921/M21 | 210100004 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2 | KUS | 4 |  |  | 0 | 9.72 | 0 | 0 | 0 | 2.43 |  |  | 0 |  |  | 0
| S/S50 | 5489511000 | Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm | KUS | 9 |  |  | 0 | 29.25 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0.00015 | 0.00015 | 0.001 |  |  | 0
| 921/M21 | 210010006 | Rúrka ohybná elektroinštalačná, typ 23 - 48 mm | M | 130 |  |  | 0 | 175.5 | 0 | 0 | 0 | 1.35 |  |  | 0 |  |  | 0
| S/S30 | 3410106052 | I-Trubka FXP 32-TURBO | M | 130 |  |  | 0 | 105.3 | 0 | 0 | 0 | 0.81 |  |  | 0 |  |  | 0
| 922/M22 | 220111765 | Zmeranie a zhodnotenie zemného odporu vrátane záznamu do protokolu | KUS | 9 |  |  | 0 | 81.54 | 0 | 0 | 0 | 9.06 |  |  | 0 |  |  | 0
| S/S30 | 3410102117 | HR-Podpera PV 16 | KUS | 50 |  |  | 0 | 88.5 | 0 | 0 | 0 | 1.77 |  |  | 0 |  |  | 0
| 921/M21 | 210800609 | Vodič medený NN a VN v rúrkach CYA 25 | M | 5 |  |  | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0.62 |  |  | 0 |  |  | 0
| S/S30 | 3410416000 | Vodič medený CYA 25 žltozelený | M | 5 |  |  | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 3.26 |  |  | 0 |  |  | 0
| 921/M21 | 210290743 | Montáž motorického spotrebiča,elektromotora (s prenesením do vzdialenosti 5 m) do 10 kW | KUS | 2 |  |  | 0 | 29.76 | 0 | 0 | 0 | 14.88 |  |  | 0 |  |  | 0
| 921/M21 | 210120102 | Poistkový náboj vč.montáže nožový náboj do 500 V | KUS | 3 |  |  | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0.19 |  |  | 0 |  |  | 0
| S/S30 | 3581532300 | Poistková patróna PHN 00 63A gF1+S | KUS | 3 |  |  | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 5.7 |  |  | 0 |  |  | 0
| 921/M21 | 210901081 | Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm2) pevne uložený "Solidal" AYKY 1 kV 3x25 | M | 5 |  |  | 0 | 7.15 | 0 | 0 | 0 | 1.43 |  |  | 0 |  |  | 0
| S/S30 | 3410205800 | Kábel/vodič pre pevné uloženie - hliníkový AYKY-J 4x25 | M | 5 |  |  | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 2.54 |  |  | 0 |  |  | 0
| R/R 0 | PC000012 | Demontáž pôvodnej elektrickej inštalácie | HOD | 40 |  |  | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 15 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 921 | M-21 ELEKTROMONTÁŽE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.32 | 0
|  | 946 | M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH
| 946/M46 | 460200163 | Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3 | M | 130 |  |  | 0 | 679.9 | 0 | 0 | 0 | 5.23 |  |  | 0 |  |  | 0
| 946/M46 | 460560163 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 | M | 130 |  |  | 0 | 256.1 | 0 | 0 | 0 | 1.97 |  |  | 0 |  |  | 0
| 271/A 1 | 451572111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm | M3 | 4.55 |  |  | 0 | 158.66 | 0 | 0 | 0 | 34.87 | 1.8908 | 1.8908 | 8.603 |  |  | 0
| 946/M46 | 460420371 | Zriadenie kábl.lôžka z kop.piesku, hr.zásyp.vrstvy 10cm,tehl.v smere kábl.š.35cm | M | 130 |  |  | 0 | 239.2 | 0 | 0 | 0 | 1.84 |  |  | 0 |  |  | 0
| 946/M46 | 460620013 | Provizórna úprava terénu v prírodnej zemine, zemina triedy III | M2 | 45.5 |  |  | 0 | 78.72 | 0 | 0 | 0 | 1.73 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 946 | M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 8.6 | 0
|  |  | Montážne práce |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 8.92 | 0
|  |  | Celkom v EUR |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8.92 | 0 |  | 0