## Príloha č. 1
Názov predmetu zákazky:
Pozáručný servis zariadení výrobcu B. Braun
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky
Položky predmetu zákazky: |  | Počet | MJ
1. | Bezpečnostno technická kontrola pre dávkovače injekčné a infúzne | 650 | ks
2. | Bezpečnostno technická kontrola pre dávkovacie stanice jednoduché | 100 | ks
3. | Bezpečnostno technická kontrola pre dávkovacie stanice dvojité | 25 | ks
4. | Pozaručná a mimozáručná servisná starostlivosť | 1 | celok
Minimálne požiadavky na predmet zákazky:
Položka č.1 - Bezpečnostno technická kontrola pre dávkovače injekčné a infúzne
1.1 | Realizácia pravidelných bezpečnostných a technických kontrol a ďalších úkonov smerujúcich k zachovaniu bezpečnosti a plnej funkčnosti infúznej techniky.
1.2 | Súčasťou odbornej údržby je zároveň vykonávanie elektrickej kontroly infúznej techniky, ktorá je elektrickým zariadením.
Položka č. 2 - Bezpečnostno technická kontrola pre dávkovacie stanice jednoduché
2.1 | Realizácia pravidelných bezpečnostných a technických kontrol a ďalších úkonov smerujúcich k zachovaniu bezpečnosti a plnej funkčnosti infúznej techniky.
2.2 | Súčasťou odbornej údržby je zároveň vykonávanie elektrickej kontroly infúznej techniky, ktorá je elektrickým zariadením.
Položka č. 3 - Bezpečnostno technická kontrola pre dávkovacie stanice dvojité
3.1 | Realizácia pravidelných bezpečnostných a technických kontrol a ďalších úkonov smerujúcich k zachovaniu bezpečnosti a plnej funkčnosti infúznej techniky.
3.2 | Súčasťou odbornej údržby je zároveň vykonávanie elektrickej kontroly infúznej techniky, ktorá je elektrickým zariadením.
Položka č. 4 - Pozáručná a mimozáručná servisná starostlivosť
4.1 | Opravy objednávateľom odovzdanej infúznej techniky dodávateľovi, pričom pod opravou sa v zmysle tejto zmluvy rozumie súbor operácií, ktorými sa poškodená infúzna technika vráti do pôvodného alebo plne prevádzkyschopného stavu, pričom nedôjde k zmene technických parametrov alebo určeného účelu.
Obchodné meno/Názov uchádzača:
Sídlo/Miesto podnikania:
IČO:
Kontaktná osoba:
Telefónne číslo:
E-mailová adresa:
V:
Dňa
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenej osoby