## Export
Zoznam strojov a zariadení
Klimatizácia
Názov projektu: Klimatizácia priestorov MsÚ v Topoľčanoch
Investor: MsÚ Topoľčany
Zoznam strojov a zariadení
Pozícia | Názov komponentu | Typové označenie / jednotka | Množstvo | dodávka |  | montáž
|  |  |  | jedn. | celk. | jedn. | celk.
Zariadenie č.1
1.1 | Vonkajšia klimatizačná jednotka (napr. AJY 108 LELAH) | kpl | 1
Menovitý chladiaci výkon: 33,5kW
Qel: 400V/50Hz / 25A
Hmotnosť: 178kg
Klimatizácia m.č. 306, 307,308, náčelník
1.2 | Vnútorná nástenná jednotka + infraovládač (napr. ASYA007GTEH) | kpl | 4
Qchl: 2,0kW
Qel.: 230V / 0,23A
Klimatizácia m.č. 319, 320, 321,326,3.40, Mestská polícia
1.3 | Vnútorná nástenná jednotka + infraovládač (napr. ASYA012GCEH) | kpl | 6
Qchl: 3,5kW
Qel.: 230V / 0,30A
Klimatizácia m.č. 337, 339
1.4 | Vnútorná nástenná jednotka + infraovládač (napr. ASYA09GTEH) | kpl | 2
Qchl: 2,5kW
Qel.: 230V / 0,38A
| Infra ovládač (napr. UTY-RLRY) | kpl | 12
| Rozdeľovač chladiva (napr. UTP-AX054A) | kpl | 9
| Rozdeľovač chladiva (napr. UTP-AX090A) | kpl | 1
| Rozdeľovač chladiva (napr. UTP-AX180A) | kpl | 1
| Cu prepojovacie potrubie | bm | 202
| Potrebné množstvo pre doplnenie chladiva | kg | 8.14
| Konzola pre inštaláciu kondenzačnej jednotky podľa požiadavka pamiatkového úradu | kpl | 1
| Odvod kondenzátu + sifon | bm | 241
| Krycia lišta - farbu dohodnúť s investorom | bm | 231
| Spojovací, tesniaci a montážny materiál | kpl | 1
| Skúšky a zeregulovanie | kpl | 1
| Montážne mechanizmy | kpl | 1
| SPOLU |  |  |  | 0 |  | 0
| Celkom bez DPH | [5 empty] | 0