Opis predmetu zákazky/ Vzor vlastného návrhu plnenia

- Názov predmetu zákazky:  „Zariadenie na meranie RA kontaminácie“

(ID zákazky 58700)

Predmetom zákazky je obstaranie zariadenia na meranie RA kontaminácie osôb, vody, potravín a predmetov, najmä:

- detekcia beta, gama, (alfa) RA žiarenia,

- detekcia kontaminácie osôb pred a po dekontaminácii

- detekcia kontaminácie potravín a vody

- detekcia kontaminácie predmetov, techniky a prostriedkov

Zariadenie bude slúžiť na meranie najmä plošnej kontaminácie osôb s právom vstupu do špeciálneho režimového zariadenia pri vyhlásení a trvaní MU / MS, spojenou s haváriou  jadrovej elektrárne, vojnou, alebo pri teroristickom útoku s použitím RA látok

- Hlavný kód CPV:

38341500-2         Prístroje na monitorovanie kontaminácie

60000000-8  	Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

- S tovarom sa požaduje  zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:

- dodanie tovaru do miesta dodania,

- vyloženie tovaru v mieste dodania.

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.

- Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený.

- Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar 24 mesačnú záruku, pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia doba podľa záručných podmienok výrobcu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe dodacieho listu.

- Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.

- Lehota dodania je:  do 10 týždňov po nadobudnutí účinnosti Kúpnej zmluvy

- Miesta dodania:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Sekcia krízového riadenia, Centrum bezpečnostnotechnických činností, Hlavná 285, 951 93 Topoľčianky

- Technická  špecifikácia predmetu zákazky:

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača. Táto detailná technická špecifikácia sa stane prílohou č. 1 zmluvy uzavretej medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom.

Tabuľka č. 1 - Technická špecifikácia predmetu zákazky

- Rýchla, jednoduchá a spoľahlivá detekcia RA kontaminácie, najmä RA izotopov beta, gama, (alfa).

- Odnímateľná ručná sonda (sondy), spojená s vyhodnocovacou jednotkou a s možnosťou ľahkej výmeny.

- Vysoká odolnosť a dlhá životnosť zariadenia s cieľom dosiahnutia maximálnej udržateľnosti systému.

- Kombinácia pripevnenia zariadenia na stenu s ľahkou odnímateľnosťou.

- Ľahká údržba a servis.

| Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie „áno/nie“ |  |
| Položka č. 1: Zariadenie na meranie RA kontaminácie |  |  |  |
| Množstvo: 2 ks |  |  |  |
| Výrobca |  |  |  |
| Typové označenie |  |  |  |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného produktu |  |  |  |
| Detektory – plošné, aktívna plocha minimálne 100 cm2 | Doplní uchádzač | N/A |  |
| Alarmy – kombinované (napr. vizuálne - svetelné, zvukové, vibračné atď.) | Doplní uchádzač | N/A |  |
| Komunikačné rozhranie – napr. ethernet, USB port. a iné | Doplní uchádzač | N/A |  |
| Napájanie z el. siete/ resp. kombinované – napájanie zo siete 230 V/50Hz a aj z náhradnej batérie 9V alebo 12V | Doplní uchádzač | N/A |  |
| Ochrana proti vniknutiu – IP65 puzdro odolné voči nárazom a vode | Doplní uchádzač | N/A |  |
| Prevádzková teplota – od 20 °C až do maxim. 45 °C | Doplní uchádzač | N/A |  |
| Atmosférický tlak – normálny od 84 až 106,7 kPa | Doplní uchádzač | N/A |  |
| Vlhkosť – od min. 35 max. 95 % | Doplní uchádzač | N/A |  |

Ostatné požiadavky na predmet zákazky

- Zariadenie požadujeme dodať ako súpravu v plnej možnej konfigurácii aj s dostupným rozšíreným príslušenstvom (napr. rôzne aktuálne dostupné a kompatibilné druhy detektorov/sond, káblov...) a držiakom pre fixné upevnenie na stenu.

- Ak budú súčasťou zariadenia aj detektory vyžadujúce pravidelnú kalibráciu, žiadame dodávateľa zabezpečiť cestou SMÚ overenie / prvotnú kalibráciu. Vzhľadom na unikátnosť a špecifickosť miesta merania (dôležitý kritický prvok infraštruktúry) požadujeme, aby dodané zariadenie spĺňalo podmienky pre určené meradlo. Ďalej dodávateľa / výrobcu žiadame uviesť do návodu na obsluhu zariadenia odporúčanú časovú periodicitu následných overovaní a technické podmienky.

- V cene predmetu zákazky  musia byť zahrnuté všetky náklady, priame aj nepriame, ktoré sú spojené s plnením zákazky. V cene musí byť započítaná doprava, balné, vykládka v mieste dodania tovaru, ako aj odborná inštalácia zariadenia na presné miesto merania, určené odberateľom. V cene predmetu zákazky taktiež požadujeme zaškolenie obsluhy zariadenia minimálne 3 zamestnancov Ministerstva vnútra SR a dodanie návodu v slovenskom jazyku.

- Verejný obstarávateľ požaduje predložiť v rámci ponuky dodanie platnej skúšky/certifikátu o zhode (napr. kalibračný certifikát alebo certifikát napr. získaný z SMÚ Bratislava). Nakoľko údaje a namerané hodnoty z predmetného prístroja majú chrániť zdravie a životy spoločensky dôležitých osôb, mal by byť prístroj jednoznačne certifikovaný. Mal by merať hodnoty v jednotkách SI.

Táto časť súťažných podkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.