## Hárok1
Príloha č. 7 súťažných podkladov
Zoznam vzoriek pre časť 1: Spotrebý zdravotnícky materiál
P. č. | P. č. položky podľa Opisu predmetu zákazky pre časť 2 | Druh tovaru |  | Počet vzoriek | VZORKA
1 | 1 | Kompresná gáza bez obsahu latexu, výrobok CE certifikovaný | Kompresná gáza bez obsahu latexu - balenie vákuové, rozmer gázy: 4.5 in. (11,43cm) x 4.1 yd (3,75m) sterilné, viacvrstvové tkanie, 100% bavlna, ideálna na ošetrenie poranení, materiál zložením a tkaním zabezpečuje dostatočnú mieru absorpcie tekutín, gáza sa v prípade potreby dá roztiahnuť na pokrytie väčších plôch, vhodná aj na použitie spolu s hemostatikom v kombinácii s kompresným obväzom s tlakovou pomôckou na kontrolu silného krvácania. Výrobok musí zodpovedať NAR Compressed Gauze, musí byť CE certifikovaný a opatrený kódom NSN 6510-01-503-2117 alebo ekvivalent. | 1 ks | VZORKA
2 | 35 | Tlakový obväz so sponou 10 cm x 12 cm x 2,5 m | Tlakový obväz so sponou - rozmer nepriľnavého vankúšika cca: 10 cm x 12 cm, dĺžka obväzu v napnutom stave cca 2,5 m, vhodný na krytie rán, redukciu masívnych krvácaní, integrovaná tlaková hlavica slúži na zvýšenie tlaku priamo na krvácajúcu ranu čím významne zvyšuje efektivitu tlakového obväzu, koniec ovínadla je vybavený plastovou sponou v tvare "C" pre zaistenie obväzu, sterilný, vákuovo balený. | 1 ks | VZORKA
3 | 40 | Polykarbonový očný kryt | Na prekrytie poraneného oka a zamedzenie ďalšieho poranenia. Pevný, nerozbitný očný kryt z polykarbonátu. Otvory umožňujú cirkuláciu vzduchu. Rozmer cca. 7,6 x 6,0 cm. Hmotnosť cca. 5,7g | 1 ks | VZORKA
4 | 46 | Škrtidlo do taktického prostredia, čierne | Škrtidlo do taktického prostredia, čierne – na rýchle použitie, je bezpečné a efektívne na poskytnutie prednemocničnej prvej pomoci, 100% účinný na zastavenie krvácania horných aj dolných končatín, ovládateľný jednou rukou, zosilnený kolík a konštrukcia spony pôsobia na ranu vyšším tlakom, vyžadujú menej utiahnutí čo má za následok rýchlejšie nasadenie v strese, po uchytení kolíka bezpečnostným popruhom- zaznamenanie času aplikácie. Napr. C.A.T./NAR 7.generácia | 1 ks | VZORKA
5 | 48 | Škrtidlo/Turniket, čierna farba | Škrtidlo/Turniket, čierna farba - jednoduchý trojkrokový postup: KLIKNI - OTOČ – ZAISTI, navrhnuté na účel okamžitého použitia, inovatívne vyhotovenie vyžaduje menej otáčok tyčkového vratidla a umožňuje jednoduchšie a rýchlejšie preškolenie a aj intuitívne použitie, Spĺňa MIL-STD 810G na odolnosť, technológia spony TRUFORCE™ automaticky napne škrtidlo správnym napätím a uzamkne ho, jednotlivé časti škrtidla SAM XT : časový pásik, zaisťujúce háčiky vratidla, doskaTRUFLEX, spona TRUFORCE, kovová tyč vratidla, pevný popruh, pomocné: krátky popruh (Napr. Turniket SAM XT alebo adkvátna náhrada). Výrobok musí byť opatrený kódom NSN 6515-01-670-2240 | 1 ks | VZORKA
6 | 49 | Rezač bezpečnostných pásov | Rezač bezpečnostných pásov - má ergonomický tvar s otvorom pre isté uchopenie a s očkom pre zavesenie na výstroj alebo zväzok kľúčov, ostrie noža je zapustené a tým zabraňuje zraneniu | 1 ks | VZORKA
7 | 50 | Multifunkčné elastické škrtidlo | Multifunkčné, elastické, bezlatexové škrtidlo. Čierna farba. Aplikácia v troch jednoduchých bodoch: natiahni, omotaj a zastrč. Rozmer 10 x 140cm. Piktogramami znázornené kedy je dosiahnutý správny tlak nasadeného škrtidla. | 1 ks | VZORKA
8 | 52 | Obväz hydrogélový sterilný 20 cm x 50 cm | Obväz hydrogélový sterilný - určený na ošetrenie ruky, dlane, rozmer: 20 cm x 50 cm, prispôsobený na ošetrenia medziprstových priestorov, kombinácia popáleninového gélu a špeciálneho nosiča (drží gél na rane 3-5 hodín a chladí len miesto popálenia, nie celé telo, nespôsobuje hypotermiu), odburáva bolesť, znižuje riziko kontaminácie na minimum, je použiteľný nezávisle od iných faktorov (nevyžaduje dodatočné chladenie popáleniny ani špeciálne podmienky skladovania - bod mrazu -15°C a bod varu 92°C), biologicky odbúrateľný, dokáže hasiť biely fosfor, každé balenie obsahuje piktogramový návod na použitie a informáciu o % plochy pokrytia u dospelého ale aj dieťaťa, slúži na ošetrenie popál. plochy | 1 ks | VZORKA
9 | 57 | Taktický hydrogélový sterilný obväz univerzálny 49 cm x 28 cm | Taktický hydrogélový sterilný obväz univerzálny - rozmer: 49 cm x 28 cm, musí spĺňať vlastnosti uvedené v položke č.52 a 56, tj. spájať v sebe výhody dvoch špec. obväzov : masky na tvár a špeciálneho obväzu na popáleninu ruky. Obal: zelený, materiál špeciálne vyvinutý tak, aby neodrážal svetlo, je skladnejší ako civilné verzie, odľahčenejší. Na obale sú v podobe piktogramov, čitateľných okuliarmi na nočné videnie, pokyny na použitie. Obal je mierne nastrihnutý, aby sa ľahko otváral. Výrobok musí opatrený NSN kódom, ktoré sú uvedené na obale. | 1 ks | VZORKA
10 | 60 | Hemostatikum vo forme Z-skladaného gázového obväzu | Hemostatikum vo forme Z-skladaného gázového obväzu - rozmer: dĺžka: 150cm, je schopné zastaviť aj rozsiahle krvácanie už behom 3 minút, účinný aj pri teplote krvi 13 stupňov Celzia a taktiež s heparinizovanou krvou, negeneruje teplo, nedochádza k žiadnemu zvýšeniu teploty v mieste aplikácie (Napr. CELOX™ Z-fold alebo adekvátna výrobok opatrený NSN 6510-99-981-6636) | 1 ks | VZORKA
11 | 62 | Popáleninový set I. | Popáleninový set I. - obsahuje: popáleninové obväzy na ošetrenie popálenín rúk a tváre, konkrétny obsah: 1x maska na tvár, 2x veľký obväz na popáleniny ruky rozmeru: 20x55cm, 2x menšie obväzy na prsty a ruku rozmeru: 10x10cm a príslušenstvo: obväz, trauma nožnice, manuál v slov. jazyku. Produkty musia spĺňať požiadavky popísané v položkách 52, 54 a 56 | 1 set | VZORKA
12 | 64 | Popáleninový gél 80 ml | Popáleninový gél - v čistej podobe ktorý chladí, zastavuje prienik popáleniny smerom dovnútra, je sterilný, bakteriostatický čím, znižuje riziko kontaminácie, odbúrava bolesť postihnutého, je ľahko odstrániteľný z rany a biologicky odbúrateľný, má obsahovať minimálne 96% deionizovanej vody dostupný vo forme čistého gélu, balenie: vo fľaškách s objemom 80 ml | 1 ks | VZORKA
13 | 68 | Vyhrievacia vložka | Pre použitie pri záchrane či transporte pacienta do nemocnice pri šoku alebo podchladení. Ohrieva na teplotu 40°C za 15-20 minút. Udržuje minimálnu teplotu až 10 hodin. Prikrývka obsahuje 9 výhrevných panelov. Rozmer: 86 cm x 152 cm, hmotnosť: 510 g | 1 ks | VZORKA
14 | 78 | Karta I. pomoci - do individuálnej lekárničky | Karta I. pomoci - do individuálnej lekárničky, poskytuje základný algoritmus postupu v prípade akejkoľvek nehody, (7 typov postupov pri rôznych úrazoch) | 1 ks | VZORKA
15 | 79 | Očný výplach 250 ml s okulárom | Očný výplach - objem: 250 ml, sterilný fyziologický roztok na výplach očí a oplach pokožky bez obsahu endotoxínov, súčasťou balenia: odnímateľný okulár nasadený na flaši | 1 ks | VZORKA
16 | 81 | Univerzálny dekontaminačný prostriedok na pokožku 200 ml | Univerzálny dekontaminačný prostriedok na pokožku - na akúkoľvek chem. látku, amfotérna molekula s chelačnými vlastnosť., ktorá si v podobe oplachu uchováva výhody vody, zároveň optimal. jej účinnosť, tekutý roztok - zachováva mechan. vlastnosti vody, aktívny roztok - priťahuje a stabilizuje chem. a tým neutralizuje jej agresivitu, zároveň zabezpeč. univerzálnosť pre všetkých 6 typov chem. reakcií, hypertonický roztok - zabraňuje prieniku chemikálie, telový oplach v podobe spreju na plochu pokožky o rozmere cca tvár, rameno, časť korza, nutné použiť do 60 sek. po nehode s chem. látkou,objem: 200 ml; napr. Diphoterine alebo ekvivalentný produkt | 1 ks | VZORKA
17 | 82 | U niverzálny dekontaminačný prostriedok na oko 50 ml | Univerzálny dekontaminačný prostriedok na oko - na akúkoľvek chemickú látku, amfotérna molekula s chelačnými vlastnosťami, ktorá si v podobe oplachu uchováva výhody vody, zároveň optimalizuje jej účinnosť, tekutý roztok - zachováva mechanické vlastnosti vody, aktívny roztok - priťahuje a stabilizuje chemikáliu a tým neutralizuje jej agresivitu, zároveň zabezpečuje univerzálnosť pre všetkých 6 typov chemických reakcií, hypertonický roztok - zabraňuje prieniku chemikálie, očný oplach na 1 oko v nádobe s prispôsobeným okulárom, nutné použiť do 10 sek. po nehode s chemickou látkou, objem: 50 ml; Súčasťou dodávky je aj púzdro na opasok. napr. Diphoterine alebo ekvivalentný produkt | 1 ks | VZORKA
18 | 84 | Hexafluorine 500 ml LMPF | Hexafluorine 500 ml LMPF - objem: 500 ml, oplach tkaniva na rýchlu dekontamináciu tkaniva po kontaminácii kyselinou fluorovodíkovou a jej derivátmi, eliminuje účinky kyselinnej zložky HF ako aj prienik a toxický účinok fluóru v organizme, v plastovej fľaške, po otvorení je fľaška ukončená okulárom tak, aby bol oplach možno priložiť okamžite na oko a oplachovať, použitie do 1 minúty po nehode | 1 ks | VZORKA
19 | 101 | Nástenná lekárnička s náplňou | Nástenná lekárnička s náplňou - obal lekárničky musí spĺňať popis uvedený v položke č. 102, je naplnená modulmi č.1 až 4 (položky 97 - 100) zabalenými v priesvitných samozatváracích sáčkoch označených obsahom a dátumom výroby | 1 balenie | VZORKA
20 | 103 | Osobná vrecková lekárnička typ 1 | Osobná vrecková lekárnička typ 1- z nepremokavého čierneho materiálu o rozmeroch cca 100mmx 60mm x 110mm /+/- 10 mm / s predným vreckom a v zadnej časti s úchytom na opasok uzatvárateľným suchým zipsom a stláčacím gombíkom, predná strana je označená nápisom „Polícia“ a bielym krížom v kruhu, obsah lekárničky : 5 párov čiernych nitrilových rukavíc veľkosti: L, 1x resuscitačné rúško, 1x tlakový obväz so sponou, 4x dezinfekčný tampón v obale, 1x dezinfekciu rúk s antibakteriálnou a antivírovou ochranou s objemom 100ml, 6x náplasť 8cm x 4cm, 1x bezpečnostný nôž a 1x karta I. pomoci. Jednotlivé produkty musia spĺňať požiadavky uvedené na ne v popisoch tejto súťaže. | 1 ks | VZORKA
21 | 106 | IFAK - Individuálna lekárnička prvej pomoci základ - prázdny obal | IFAK - taktická lekárnička jednotlivca skladajúca sa z púzdra a samotnej lekárničky. IFAK je vyrobený z Cordury® s hustotou 1100 dtex. , spĺňa normu ISO 12947-2. Farba čierna. Púzdro umožňuje uchytiť lek. ako na opasok tak aj na taktickú vestu pomocou MOLLE systému a tiež naň uchytiť položky CAT a SWAT-T turniket. Púzdro je opatrené mechanizmom na pevné uchytenie vnútornej lekárničky. Možnosť vytiahnuť lek. z púzdra na obe strany ( ľavou aj pravou rukou ) pomocou úchytov .Čelná strana je opatrená suchým zipsom. Lekárnička je ľahko rozložiteľná a poskytuje úchyty na jednotlivé produkty prvej pomoci podľa obsahu IFAK-u tak, aby samovoľne nevypadávali. Rozmery lek. : rozmer: výška 10 cm x šírka 17 cm x hĺbka 5 cm), čiernej farby. | 1 ks | VZORKA
22 | 109 | Záchran. batoh kompatabilný so systémom intraxx | Batoh musí byť kompatabilný / možnosť uchytiť / so systémom INTRAXX. Skladá sa z dvoch častí. Prednej - vybavenej úchytmi do systému INTRAXX a zadnej. Batoh musí byť označený reflexným značením. Horná časť ruksaku je vybavená 2 vreckami na jednorazové rukavice so systémom umožňujúcim ich jednotlivé vyberanie. Zadná časť ruksaku vyrobená z hypalonu ( alebo rovnako odolného materiálu ), vybavená nastaviteľnými popruhmi. Popruhy sú vybavené reflexnými pásmi. Na chrbte je komora na uschovanie popruhov. Spodná časť je rovnako vyrobená z špecialne odolného materiálu Hypalon a plastovými nôžkami typu ježko. Ruksak má tri transportné rúčky na prenášanie v ruke, ktoré sú umiestnené tak, aby umožňovali transport vo vertikálnej (dva úchyty na vrchu ruksaku) a horizontálnej (bočný úchyt) polohe. Požadujeme zipsy značky YKK. Vnútro ruksaku musí byť dezinfikovateľné a vybavené modifikovateľným obsahom taštičiek vyrobených z permanentnej fólie rôznych rozmerov so zatváraním na magnety a vreciek s obojstranne zatvárateľným zipsom a úchytom na prenášanie ktorých uchytenie je na magnet. Batoh je tiež vybavený dostatočným počtom gumených úchytov. Rozmery : 38x50x28cm +/-1cm . Použitý materiál : odolný voči oteru, s možnosťou dezinfekcie, čistenia a prania, napr. Complan. | 1 ks | VZORKA
23 | 112 | Brašňa I. pomoci | Brašňa I. pomoci - záchranárska brašňa na uloženie základného zdravotníckeho materiálu, rozmer: 25,50cm x 40cm x 22cm, má dve bočné vrecká a jedno veľké v prednej časti, vnútro opatrené priečinkami a úchytmi na lepšie uloženie materiálu, má rukoväť na nosenie v ruke, ale aj možnosť nosenia cez rameno pomocou dlhého popruhu, hmotnosť prázdnej brašne do 1 kg, vyhotovenie v tkanine PES min. 1000 dtex – obojstranné potiahnutý PVC, hmotnosť tkaniny: cca. 650g/m2 za účelom lepšej ochrany a čistenia brašne, farba: červená. (Napr. Pax First Responder alebo adekvátna náhrada) | 1 ks | VZORKA
24 | 113 | Zdravotnícky batoh - malý | Zdravotnícky batoh malý - vyrobený z tkaniny PES min. 1000 dtex obojstranne potiahnutý PVC, hmotnosť tkaniny: cca. 650g/m2 (napr. Plan alebo adekvátna náhrada) v červenej farbe, reflexné, žlté prvky z prednej a zadnej strany ako aj po obvode batoha (pre dobrú viditeľnosť aj v sťažených podmienkach), popruhy s reflexnými prvkami po celej dĺžke, rukoväť vo vrchnej časti batoha, na prednej strane batoha je miesto na uchytenie (logo poprípade iné označenie) suchým zipsom, spodná časť je vybavená malými pätkami, ktoré ho izolujú od povrchu, na ktorý je položený, zips po celom obvode batoha, vnútro je delené (tri alternatívne uložiteľné priečinky ako aj uložné miesto napr. na ampulky alebo iný drobný zdravotnícky materiál), rozmer: cca. 44cm x 29cm x 22,50cm, objem cca. 29,2 l, hmotnosť prázdneho batoha cca. 1,36 kg. (Napr. Pax Rapid Response Backpack Small alebo adekvátna náhrada) | 1 ks | VZORKA
25 | 116 | Stredný taktický batoh | Batoh je určený na základnú zdravotnú výbavu. Je ho možné uchytiť zipsom a v prípade núdze aj prackami na veľký taktický batoh s ktorým bude tvoriť kompaktný celok a tiež ho používať samostatne. Rozmery (Š)x(Š)x(H): 48 (+/-1 cm) x 30 (+/-1 cm) x 10 (+/-1) cm. Batoh je vyrobený z Cordury® s hustotou 1100 dtex. a spĺňa normu ISO 12947-2. Zipsy sú memránové, veľkosť 10. vybavené pevnými šnúrkami s uzlami na zapínanie zipsu. Farba čierna. Je opatrený dvoma ramennými popruhmi na nosenie na chrbáte a tiež bedrovým popruhom. Všetky popruhy sú postrované, nastaviteľné a je ich možné skryť do sieťovinovej tašky na zadnej časti batohu. Bedrový popruh je opatrený MOLL systémom. Na spodnej časti batohu sa nachádza kapsa so všitou pláštenkou a je chránená plastovými nôžkami typu ježko. Vrchná časť batohu má transportnú rúčku. Boky batohu sú opatrené MOLL systémom. Na prednej časti batohu je samostatná taška, suchý zips umožňujúci označenie batohu, popruh umožňujúci uchytenie rôznych predmetov a tiež MOLL systém. Vstup do batohu je chránený proti neželanému otvoreniu okrem zipsu aspoň štyrmi poistnými prackami. Spodná stena vyplnená tromi samostatnými odnímateľnými puzdrami s rozmermi (Š)x(Š)x(H) – 25 cm (+/-1 cm) x 18 cm (+/-1 cm) x 7 cm (+/-1 cm ), s priehľadnou prednou stranou. Všetky tri púzdra sa zapínajú na zips a pripevňujú sa k spodnej časti batohu suchým zipsom.Horná stena je odnímateľná vďaka tvrdej palete upevnenej suchým zipsom a dodatočným vreckám zo sieťovaného materiálu k hornej stene. V hornej vnútornej časti bočnej steny po celej dĺžke batohu je vrecko na zips na uloženie imobilizačných predmetov. | 1 ks | VZORKA
26 | 117 | Veľký taktický batoh | Veľký taktický batoh slúži na rozšírenú predlekársku prvú pomoc a musí byť spojiteľný so stredným taktickým batohom do jedného účelného celku pomocou pevného zipsu a v prípade núdza aj prackami..Batoh je vyrobený z Cordury® s hustotou 1100 dtex. a spĺňa normu ISO 12947-2. Zipsy sú memránové, veľkosť 10. vybavené pevnými šnúrkami s uzlami na zapínanie zipsu. Na vrchu batohu je samostatná rúčka na nosenie v ruke.Na vonkajších stenách batohu je našitý MOLLE systém, určený na pripevnenie rôznych prostriedkov, puzdier a vo vnútri batohu je špeciálne pútko s 30 cm dlhou pružinou na pripevnenie nožníc. Farba čierna. Batoh má dva polstrované, nastaviteľné ramenné popruhy s plynule nastaviteľnou dĺžkou pre nosenie na chrbte, polstrovaný bedrový pás a popruh spájajúci ramenné popruhy v úrovni hrudníka. Chrbát batohu je vyrobený z priedušného a vzduchopriepustného materiálu. 3 popruhy na suchý zips na spodnej časti batohu (na pripevnenie puzdra). Súprava obsahuje 3 samostatné odnímateľné puzdrá, zapínané na zips, priehľadná predná strana, pripevnené k spodnej časti batohu suchým zipsom. Rozmery puzdra (Š)x(Š)x(H): 25 cm (+/- 1 cm) x 18 cm (+/-1 cm) x 7 cm (+/-1 cm). Na vonkajšej strane týchto puzdier je priehľadné vrecko na uloženie zoznamu obsahu puzdra. Tvrdené látkové puzdro na ampulky (2 ml, 5 ml a 10 ml ampulky). Vo vnútri puzdra sa nachádza 72 všitých gumených pútok na uloženie 2 až 5 ml ampuliek a 9 všitých gumených pútok na uloženie 10 ml liekov. Rozmery puzdra (Š) x (Š) x (H): 20 cm (+/- 1 cm) x 13 cm (+/- 1 cm) x 5 cm (+/- 1 cm). Odnímateľná horná stena, tvrdá paleta (pripevnená k hornej stene suchým zipsom, ďalšie vrecká zo sieťovaného materiálu; Na vnútornej strane hornej steny je po celej dĺžke batohu zapínaný zips s vreckom. V spodnej časti batohu je vrecko, v ktorom je uložená špeciálna všitá pláštenka. | 1 ks | VZORKA
27 | 126 | Emitná miska jednorázová papierová | Emitná miska jednorázová papierová - rozmer: cca 26 cm. Možnosť ju ako bio odpad likvidovať v macerátoroch. | 1 ks | VZORKA
28 | 128 | Kontajner na biohazard 5,11l | Kontajner na biohazard a ostré predmety kompatabilný s držiakom FERNO- Intraxx. Rozmery : 28,5x25x11,8cm. Objem 5,11 litra. Označenie BIOHAZARD na prednej strane. Popisovateľné, bezpečnostný uzáver, odolný, ihlou neprepichnuteľný materiál. Červená farba. | 1 ks | VZORKA
29 | 130 | Jednorázový antibakteriálny gél 2g | Jednorázový antibakteriálny dezinfekčný gél 2g - na ruky s obsahom alkoholu, zabíja 99,9% baktérií, bez vody, obsahuje Aloe a vitamín E, je antiseptický (Napr. Hand-Sanitizer alebo adekvátna náhrada) | 1 ks | VZORKA
30 | 136 | Repelent 100ml natural | Repelent - objem: 100 ml, prírodný, poskytujúci 2 až 6 hodín ochrany pred hmyzom, vhodný pre deti od 12 mesiacov a užívateľov vyhľadávajúcich prírodnú alternatívu pred chemickým repelentom, odpudzuje kliešte, komáre, osy, muchy a iný hmyz, netlaková nádoba (mechanický rozprašovač), balenie: 100 ml s rozprašovačom. (Napr. Ben's Natural alebo adekvátna náhrada) | 1 ks | VZORKA
31 | 137 | Repelent 100ml | Repelent s objemom 100ml a rozprašovačom Účinnná látka DEET (N, N-Diethyl-meta-toluamide ) min. 30%, poskytuje až 10 hodinovú obchranu pred hmyzom, odpudzuje komáre, osy, muchy, kliešte a iný bodavý hmyz. | 1 ks | VZORKA
Vzorky predkladá úspešný uchádzač na základe výzvy v zmysle bodu 25 SP.