|  |
| --- |
| Príloha č. 1 |
| C E N O V Á P O N U K A |
| Názov uchádzača : |
| Sídlo uchádzača : |
| IČO uchádzača : |
| Kontaktné údaje uchádzača (č.tel., email): |
|  |
| Názov zadávateľa : Podielnicko poľnohospodárske družstvo Bakov |
| Sídlo zadávateľa : Bakov, 980 34 Nová Bašta |
| IČO zadávateľa : 31 600 441 |
|  |
| **Tepelné čerpadlo vzduch/voda–1 kpl**  ***(tepelné čerpadlo alebo sústava tepelných čerpadiel, ktoré budú riadené meraním a reguláciou s nadväznosťou na fotovoltiku – ako zdroj elektrickej energie a následný ohrev akumulačného zásobníka vody s objemom cca 850 000 litrov vody)*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Typové označenie s príslušenstvom: | | |
| Požadovaný parameter | Požadovaná hodnota | Uviesť áno/nie, v prípadečíselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |
| Tepelný výkon | Min. 500 kW |  |
| Garantovaný chod - vykurovanie | Min. -20°C |  |
| Výstupná teplota | Min. 45°C |  |
| Dodávka a montáž | Áno |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Jednotková cena v EUR bez DPH | Počet kusov | Cena spolu  v EUR bez DPH |
| **Tepelné čerpadlo vzduch/voda** |  | 1 kpl |  |
| **DPH 20 %** | | |  |
| **Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH** | | |  |

**Poznámky :**

**Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.**

**Potenciálny dodávateľ je\* / nie\* je platcom DPH. (\* Prečiarknite, čo sa vás netýka)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko**  **štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |