Príloha č. 1

C E N O V Á P O N U K A

Názov uchádzača :

Sídlo uchádzača :

IČO uchádzača :

Kontaktné údaje uchádzača (č.tel., email):

Názov zadávateľa : Podielnicko poľnohospodárske družstvo Bakov

Sídlo zadávateľa : Bakov, 980 34 Nová Bašta

IČO zadávateľa : 31 600 441

Tepelné čerpadlo vzduch/voda–1 kpl (tepelné čerpadlo alebo sústava tepelných čerpadiel, ktoré budú riadené meraním a reguláciou s nadväznosťou na fotovoltiku – ako zdroj elektrickej energie a následný ohrev akumulačného zásobníka vody s objemom cca 850 000 litrov vody)

| Typové označenie s príslušenstvom: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Požadovaný parameter | Požadovaná hodnota | Uviesť áno/nie, v prípadečíselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |
| Tepelný výkon | Min. 500 kW |  |
| Garantovaný chod - vykurovanie | Min. -20°C |  |
| Výstupná teplota | Min. 45°C |  |
| Dodávka a montáž | Áno |  |

|  | Jednotková cena v EUR bez DPH | Počet kusov | Cena spolu v EUR bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Tepelné čerpadlo vzduch/voda |  | 1 kpl |  |
| DPH 20 % |  |  |  |
| Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH |  |  |  |

Poznámky :

Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

Potenciálny dodávateľ  je* / nie* je platcom DPH. (* Prečiarknite, čo sa vás netýka)

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |