**Cenová ponuka**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov zákazky:*** | **Wellness prvky** |
| ***Obstarávateľ:*** | Ing. Edita Spurná , Čerešňová 1193/1, 914 41 Nemšová, IČO: 47165740 |

|  |  |
| --- | --- |
| **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa:** | |
| ***Obchodné meno:*** |  |
| ***Sídlo:*** |  |
| ***IČO:*** |  |
| ***Platca DPH*** | ÁNO/NIE |
| ***Telefón a e-mail:*** |  |

**Technická špecifikácia predmetu zákazky**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Technická špecifikácia - Požadované parametre** | | | | |
| **Stroj / zariadenie:** | | | | |
| p.č. | ***Položka, parameter*** | | ***Názov , značka, typ:*** | ***Cena spolu bez DPH*** |
| 1 | **Sauna s prestrešením:**  Celkový vonkajší rozmer: Šírka 500-550 cm, dĺžka 250 cm, výška 225 cm  Vnútorné rozmery sauny: Šírka 250 cm, dĺžka 250 cm, výška 190 cm  Rozmer miesta na oddych – resp. na umiestnenie kúpacej kade Šírka 300 cm, dĺžka 250 cm, výška 190 cm   * Ohrev – pec na drevo * Komín * Okno * príslušenstvo (vedierko, naberačka, vlhkomer s teplomerom) * podsvietenie | 1 ks | ***Názov , značka, typ:*** |  |
| 2 | **Kúpacia kaďa:**   * Pec na drevo s komínom a strieškou ( vonkajšia piecka alebo  vnútorná) * Podsvietenie, hydromasážne trysky, schodíky * Filtrácia * Termokryt | 1 ks | ***Názov , značka, typ:*** |  |
| 3 | **Ochladzovací sud:**  (s vnútornou vložkou) + Schodíky, poklop | 1 ks | ***Názov , značka, typ:*** |  |

Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

**Cenová ponuka pre určenie Predpokladanej hodnoty zákazky:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Predmet zákazky:** | **Cena spolu v €**  **za celý predmet zákazky**  **bez DPH:** | |
| **Wellness prvky** |  | |
| **CENA CELKOM v EUR s DPH:** | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko**  **štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |