Obsah

1.	Identifikačné údaje stavby a investora	2

2.	Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku, zdôvodnenie stavby a jej výrobno-technických cieľov na základe zhodnotenia využitia územia	2

3.	Súhrny prehľad a zdôvodnenie	3

4.	Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory	3

5.	Prehľad východiskových podkladov	4

6.	Vecné a časové väzby stavby na okolie a na súvisiace investície	4

7.	Prehľad prevádzkovateľov (užívateľov)	4

8.	Lehota výstavby v mesiacoch	4

9.	Termín začatia a dokončenia stavby	4

10.	Údaje o prípadnom postupnom uvádzaní častí stavby do prevádzky (užívania)	5

11.	Skúšobná prevádzka a doba jej trvania vo vzťahu k dokončeniu a kolaudácii stavby	5

12.	Celkové náklady stavby	5

13.	Poznámky	5

14.	Záver	6

## Identifikačné údaje stavby a investora

Názov stavby:		Systém zhodnocovania BRO v Krásne nad Kysucou

Miesto stavby:		Krásno nad Kysucou

Investor:			Mesto Krásno nad Kysucou, Mestský úrad, Ulica 1. mája 1255

Gen. Projektant :	HESCON s.r.o, NÁMESTIE SV. ANNY, 911 01 TRENČÍN

Spracovateľ časti :	HESCON s.r.o, NÁMESTIE SV. ANNY, 911 01 TRENČÍN

Katastrálne územie:	Krásno nad Kysucou

Okres:			Čadca

Kraj:			Žilinský

Druh stavby:		Novostavba

Klasifikácia stavby:	1252 Silá, sklady (nepoľnohospodárske)

1271 Nebytové poľnohospodárske budovy - kompostové valy

2420 Ostatné inžinierske stavby (skládky odpadu)

Stupeň PD :		Dokumentácia pre stavebné povolenie (PSP)

Dátum:			December 2019

## Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku, zdôvodnenie stavby a jej výrobno-technických cieľov na základe zhodnotenia využitia územia

Mesto Krásno nad Kysucou, kde sa plánuje kompostáreň leží medzi mestami Čadca a Kysucké Nové Mesto. Leží 14 km severne od mesta Kysucké Nové Mesto a 8 km južne od mesta Čadca). Popri prístupovej ceste na pozemok sa nachádza vodný tok rieky Kysuca. Plánovaná lokalita systému zhodnocovania BRO sa nachádza v katasrálnom území  Krásno nad Kysucou. Predmetný pozemok na p.č.: 515/72, 515/73 je vo vlastníctve investora (Mesto Krásno nad Kysucou, Ulica 1.Mája 1255).

Lokalita je podľa územného plánu definovaná ako plocha pre výrobu, sklady a technické vybavenie. Pozemok je situovaný pri Kysuckej ceste č. 1517.

Rozloha navrhovaných stavebných objektov na pozemku pre zriadenie kompostárne.

Plocha časti navrhovaného pozemku 	 			3684 m2

Zastavaná plocha – dozrievacia plocha /SO01/ 		  688 m2

Zastavaná plocha – doručovacia hala /SO02/ 		  226 m2

Zastavaná plocha – skladovacia plocha /SO03/ 		  298 m2

Zastavaná plocha – spevnená plocha /SO04/ 		  381 m2

Kompostáreň sa navrhuje s cieľom zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu a kuchynského odpadu z domácnosti . K  dispozícii  budú  nasledovné  druhy  zhodnocovaného  materiálu -  kuchynského biologicky  rozložiteľného  odpadu  (BRO)  z komplexnej  a individuálnej  bytovej výstavby  a biologicky  rozložiteľný odpad  z údržby  zelene,  parkov  a cintorínov a biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad. Na kompostáreň bude dodávka materiálu nákladným alebo zberovým vozidlom, ktorú zabezpečuje Mesto Krásno nad Kysucou z podružných zberných areálov. Zariadenie na kompostovanie je určené na ročný vstup 500 t BRO.

## Súhrny prehľad a zdôvodnenie

Výber lokality stavby na danom území je z dôvodu výhodnej polohy v priemyselnej oblasti, kde sa nachádzajú stavby, ktoré súvisia s našou prevádzkou. Jedná sa o jestvujúce stavby ako objekt vrátnice so sociálnym vybavením a cestnú váhu. Pozemok pre realizáciu kompostárne sa nachádza v areály s inými stavbami, ktoré sú vo vlastníctve obce. K pozemku vedie jestvujúca prístupová cesta.

Zároveň táto plánovaná funkcia plochy je v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou mesta Krásno nad Kysucou. Lokalita stavby sa nachádza v dostatočnej vzdialenosti a je izolovaná od najbližšej lokality s trvalo obývanými obydliami. Navrhované areálové rozvody vody a elektriny sú v projekte navrhované napojiť na už jestvujúce rozvody v areáli.

Pozemok je pomerne svahovitý. Výškový rozdiel v rámci celej riešenej časti pozemku je v niektorých miestach až 4,5 m. Pozemok je vo výpise z listu vlastníctva evidovaný ako ostatná plocha, trvalý trávnatý porast, záhrada, orná pôda  a zastavaná plocha a nádvoria. Súčasný spôsob využitia pozemkov – Pozemok, na ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s krovím alebo kamením a iné plochy, ktoré neposkytujú trvalý úžitok.

Pred začatím zemných prác je potrebne vytýčiť podzemné inžinierske siete.

Na zastavanom pozemku sa odstráni v riešenej ploche vyšší trávnatý porast prípadne náletová zeleň. Z pozemku sa odstráni ornica v hrúbke 20 cm. Odobratá ornica sa použije na pozemku stavby ako podklad na zeleň a  úpravy v rámci areálu stavby. Prebytočná zemina sa rozprestrie na pozemku.

## Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory

SO 01 - KOMPOSTÁREŇ – DOZRIEVACIA A SKLADOVÝ PLOCHA KOMPOSTU

SO 02 - KOMPOSTÁREŇ - DOZRUČOVACIA HALA

SO 03 - SKLADOVACIA PLOCHA SUROVÍN

SO 04 – SPEVNENÉ PLOCHY

SO 05 – AREÁLOVÝ ROZVOD VODY

SO 06 – AREÁLOVÁ KANALIZÁCIA

SO 07 – AREÁLOVÉ ROZVODY NN A AREÁLOVÉ OSVETLENIE

PS 01 – PREVÁDZKOVÉ ROZVODY SILNOPRÚDU

PS 02 - MERANIE A REGULÁCIA

ROZPOČET

## Prehľad východiskových podkladov

– kópia z katastrálnej mapy

– územný plán obce Krásno nad Kysucou

– podklady od spracovateľa technológie kompostovania

- katastrálna mapa riešeného územia v digitálnej forme

- požiadavky investora

## Vecné a časové väzby stavby na okolie a na súvisiace investície

Predmetná stavba bude realizovaná na parcelách, ktoré patria Mestu Krásno nad Kysucou. Výstavba jednotlivých objektov novo navrhovanej kompostárne zasiahne p.č.: 515/72, 515/73  katastrálne územie Krásno nad Kysucou.  Stavba nebude mať žiadne vecné a časové väzby a nebude ovplyvňovať okolitú výstavbu či prevádzku, čím si nevyžiada ani súvisiace investície.

Po dokončení stavby v areáli vznikne kompostáreň, ktorá bude priamo súvisieť s činnosťami, ktoré  mesto Krásno nad Kysucou už v súčasnosti vykonáva  len  im  chýba  výsledok  a  to  je  odpredaj kompostu,  ktorý  bude  spracovaný  zo  surovín,  ktoré  sa  v  meste  zbierajú, separujú  a odvážajú  na  skládku -  zelený  odpad,  konáre  a  po vybudovaní  novej  kompostárne pribudne i kuchynský odpad, ktorý sa bude zbierať a spracovávať.

## Prehľad prevádzkovateľov (užívateľov)

Prevádzkovateľom objektu bude investor – Mesto Krásno nad Kysucou.

## Lehota výstavby v mesiacoch

Lehota výstavby je stanovená na 12 mesiacov.

## Termín začatia a dokončenia stavby

Zhotovenie projektu: 				December  	2019

Výber dodávateľov stavby: 			Po vydaní stavebného povolenia

Predpokladané začatie stavby: 		August 	2020

Predpokladané ukončenie stavby: 		August 	2021

## Údaje o prípadnom postupnom uvádzaní častí stavby do prevádzky (užívania)

Stavba areálu nového kompostoviska bude odovzdaná do užívania ako celok. Možnosť postupného uvádzania je možná, záleží od investora, hlavne z možnosti pokrytia financovania stavby.

## Skúšobná prevádzka a doba jej trvania vo vzťahu k dokončeniu a kolaudácii stavby

Nakoľko sa jedná o stavbu technologického charakteru, kde musia byť dodržané všetky technologické procesy, hlavne čo sa týka ochrany životného prostredia, ale i hygienické procesy musí prebehnúť skúšobná prevádzka, kde bude odsledovaná technológia jak skladovania - príprava na skladovanie surovín, samotná technológia hygienickej prípravy konečného produktu, ktorým je kompost a jeho skladovaním pred vývozom k spotrebiteľovi.

Z tohto technologického hľadiska bude stavba kolaudovaná ako celok. Technologický proces výroby musí mať urobené komplexné skúšky, elektroinštalácia a bleskozvod revízne správy, ktoré investor doloží ku kolaudácií objektu .

## Celkové náklady stavby

Celkové náklady stavby sú zrejme z časti H. Celkové náklady stavby.

## Poznámky

- Pred začatím stavebných prác na pozemku je nutné vytýčiť všetky jestvujúce inžinierske siete za účasti ich správcov, aby sa predišlo ich poškodeniu, prípadne ujme na zdraví pracovníkov.

- Projektant nenesie žiadnu zodpovednosť za zmeny uskutočnené bez jeho písomného súhlasu.

- Zhotoviteľ je povinný o zistených chybách v dokumentácií neodkladne informovať projektanta.

- Zhotoviteľ je povinný zmeny a úpravy konštrukčného riešenia konzultovať s projektantom.

- Technická správa k požiarnej bezpečnosti stavby bude dopracovaná a bude obsahom riešenia v časti B.2 Požiarno bezpečnostné riešenie stavby, ktoré bude súčasťou kompletnej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.

- Všetky nosné oceľové konštrukcie budú opatrené náterom proti korózii, resp. požiarnym  náterom zodpovedajúcim požiadavke požiarnej ochrany  !!!

- Všetky železobetónové konštrukcie viditeľné bez ďalších navrhovaných povrchových úprav budú vyhotovené v pohľadovej kvalite !!!

- Táto projektová dokumentácia slúži výhradne pre potreby získania stavebného povolenia a jej spracovanie zodpovedá rozsahu a obsahu daného právnymi predpismi pre tento stupeň dokumentácie. Pre iné a nasledovné potreby musí byť spracovaná dokumentácia k tomu účelu určená.

- V prípade zmeny podkladov, či vzniku nových skutočností si projektant vyhradzuje právo na posúdenie vplyvu týchto zmien na riešenia a eventuálne doplnenie alebo úpravu projektu. V prípade rozporu medzi jednotlivými prílohami v projektovej dokumentácii je potrebné na tento rozpor včas upozorniť a vyžiadať oficiálne stanovisko projektanta.

- Dokumentácia bola spracovaná na základe zadania, informácií, podkladov a znalostí platných ku dňu jej vzniku.

- Neoddeliteľnou súčasťou tejto technickej správy sú dokumenty tabuľkového charakteru a výkresová časť.

- Všetky dodávky, práce a výkony musia spĺňať technické a kvalitatívne podmienky, ktoré určujú platné slovenské zákony, normy, hygienické predpisy a nariadenia.

- Dodávateľ stavby musí dbať na dodržiavanie montážnych a technologických pokynov príslušných výrobcov stavebných prvkov a konštrukcií uvedených v tejto dokumentácii.

- Dodávateľ je povinný si riadne naštudovať aj dokumentáciu vrátane vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a správcov inžinierskych sietí.

- Dokumentáciu možno používať výhradne v zmysle príslušnej zmluvy o dielo.

- Dokumentácia je chránená autorským právom.

## Záver

Táto projektová dokumentácie je svojím obsahom a rozsahom spracovaná pre účely vydania stavebného povolenia a v žiadnom prípade nenahrádza vyšší stupeň projektovej dokumentácie, t.j. realizačný projekt a výrobnú dokumentáciu.

Trenčín, 12/2019						Vypracoval: 	Ing. Lukáš Kupka