VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY V RÁMCI ZADÁVANIA KONKRÉTNEJ ZÁKAZKY S POUŽITÍM DYNAMICKÉHO NÁKUPNÉHO SYSTÉMU Č. 02_2024

V súlade s § 61 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verenom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verenom obstarávaní“ v príslušnom gramatickom tvare) Vás týmto obstarávateľská organizácia: Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom: Olejkárska 1, 814 52 Bratislava, IČO: 00 492 736, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 607/B v rámci zriadeného DNS s názvom: Servis a opravy systémov MaR tepelného hospodárstva

vyzýva na predloženie ponuky

v rámci konkrétnej zákazky s názvom: „Servis MaR tepelného hospodárstva 02_2024“, zadávanej s použitím dynamického nákupného systému v rámci systému JOSEPHINE, ktorého oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo zverejnené dňa 19.04.2023 vo Vestníku verejného obstarávania č. 78/2023 pod zn. 14546-WNS.

- Odkaz na internetovú adresu, na ktorej sú súťažné podklady a táto výzva na predkladanie ponúk v rámci zadávania konkrétnej zákazky s použitím dynamického nákupného systému podľa § 43 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní dostupné:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/60335/summary

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/465289

- Identifikátor zadávanej konkrétnej zákazky s použitím dynamického nákupného systému

60335

- Odkaz na dokument, v ktorom sú uvedené doklady vyžadované na preukázanie splnenia podmienok účasti

Podmienky účasti ako i spôsob ich preukázania sú uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch.

- Predmet zákazky

  - Názov konkrétnej zákazky zadávanej s použitím dynamického nákupného systému

Servis MaR tepelného hospodárstva 02_2024

Evidenčné číslo

DNS CP 3/2023

Výzva 02_2024

  - Druh konkrétnej zákazky zadávanej s použitím dynamického nákupného systému

Služby

  - Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety konkrétne zákazky zadávanej s použitím dynamického nákupného systému z Hlavného slovníka, prípadne alfanumerický kód z Doplnkov ho slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV)

Hlavný predmet:                  Hlavný slovník:              Doplnkový slovník:

72267100-0 Údržba programového vybavenia (softvér) informačných technológii

50532000-3 Opravy a údržba elektrických strojov, prístrojov a súvisiaceho vybavenia

50413100-4 Opravy a údržba zariadení na detekciu plynu

50411000-9 Opravy a údržba meracích prístrojov

  - Podrobné vymedzenie (špecifikácia) predmetu konkrétnej zákazky zadávanej s použitím dynamického nákupného systému, technické požiadavky:

Servis meracej a regulačnej techniky tepelného hospodárstva DPB, a. s. v kotolni Hroboňova a vo výmenníkových staniciach Olejkárska, ZTI, AB a Technický dispečing.

Bližšia špecifikácia servisných činností je uvedená v prílohe č. 1.

  - Predpokladaná hodnota konkrétnej zákazky zadávanej s použitím dynamického nákupného systému

5 170,00 € bez DPH

  - Miesto dodania predmetu konkrétne zákazky zadávanej s použitím dynamického nákupného systému

Dopravný podnik Bratislava, a. s. (kotolňa Hroboňova, výmenníkové stanice Olejkárska, ZTI, AB a Technický dispečing Jurajov Dvor )

  - Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky:

Kontaktná osoba:

Ing. Viktor Krázel, mail:  krazel.viktor@dpb.sk, mobil: +421 903 229 007

  - Lehota dodania predmetu konkrétnej zákazky zadávanej s použitím dynamického nákupného systému

Termín realizácie do 30.11.2024

  - Jazyk, v ktorom možno predkladať ponuku

Slovenský jazyk

  - Požadované zábezpeky a záruky

Neuplatňuje sa.

  - Osobitné podmienky

Neuplatňuje sa.

  - Typ zmluvného vzťahu:

Objednávka.

4.13  Lehota viazanosti ponuky

3 mesiace

- Obsah ponuky

  - Návrh na plnenie kritéria - Vyplnený záväzný návrh na plnenie v informačnom systéme JOSEPHINE

Zákazka nie je rozdelená na časti. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky, špecifikované v informačnom systéme JOSEPHINE.

  - Za predloženú ponuku sa nepovažuje ponuka poslaná prostredníctvom Komunikácie, nakoľko informačný systém JOSEPHINE takúto ponuku neakceptuje. Ponuka sa predkladá prostredníctvom záložky Ponuky/žiadosti.

- Pomocné dokumenty na vyhodnotenie ponúk

  - Za účelom vyhodnotenia ponúk uchádzač vloží do informačného systému JOSEPHINE nasledovné dokumenty:

- Prílohu č. 2 – Čestné vyhlásenie uchádzača

- ak ponuku nevypracoval sám uvedie údaje o osobe, ktorej služby alebo podklady pri vypracovaní ponuky uchádzač využil podľa bodu 20.5 súťažných podkladoch.

- Vzor čestného vyhlásenia je uvedený v prílohe č. 2 tejto výzvy na predloženie ponuky.

- Prílohu č. 5 – vyplnený dotazník uchádzača s návrhom na plnenie kritéria na hodnotenie ponúk v zmysle Prílohy č. 3 podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača.

- Prílohu č. 6 – Čestné vyhlásenie uchádzača predkladaného podľa § 32 ods. 7, resp. 8 ZVO.

- uvedené čestné vyhlásenie je nutné priložiť do ponuky z dôvodu, že:

  - dňa 01.08.2024 nadobudol účinnosť zákon 179/2024 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej ako „Novela ZVO“),

  - pre zaradenie záujemcu do DNS bolo potrebné, aby záujemca preukázal splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní (ďalej ako „Podmienka účasti“),

  - Novela ZVO s účinnosťou od 01.08.2024 Podmienku účasti modifikovala  nasledovne:

„§ 32 ods. (7) ZVO

Podmienky účasti podľa odseku 1 písm. a) musí spĺňať aj iná osoba ako osoba podľa odseku 1 písm. a), ak táto osoba má právo za ňu konať, práva spojené s rozhodovaním alebo kontrolou v hospodárskom subjekte, ktorý sa chce zúčastniť verejného obstarávania. Splnenie podmienky účasti podľa prvej vety preukazuje uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi predložením čestného vyhlásenia alebo vyhlásenia podľa odseku 5, ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, ako súčasť ponuky alebo v žiadosti o účasť. V čestnom vyhlásení alebo vyhlásení uchádzač alebo záujemca uvedie zoznam osôb podľa prvej vety.

§ 32 ods. (8) ZVO

Za osobu podľa odseku 7 sa považuje osoba, ktorá má rozhodujúci vplyv na činnosť uchádzača alebo záujemcu, jeho strategické ciele alebo významné rozhodnutia prostredníctvom vlastníckeho práva, finančného podielu alebo pravidiel, ktorými sa uchádzač alebo záujemca spravuje, pričom rozhodujúcim vplyvom sa rozumie, ak iná osoba podľa odseku 7

- vlastní väčšinu akcií alebo väčšinový obchodný podiel u uchádzača alebo záujemcu,

- má väčšinu hlasovacích práv u uchádzača alebo záujemcu,

- má právo vymenúvať alebo odvolávať väčšinu členov štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu uchádzača alebo záujemcu alebo

- má právo vykonávať rozhodujúci vplyv na základe dohody uzavretej s uchádzačom alebo záujemcom alebo na základe spoločenskej zmluvy, zakladateľskej listiny alebo stanov, ak to umožňuje právo štátu, ktorými sa táto osoba riadi.“

- Lehota na predkladanie ponúk

Lehotu na predkladanie ponúk obstarávateľská organizácia stanovila do 09.10.2024, 08:00 hod. miestneho času.

- Adresa, na ktorú sa ponuky predkladajú

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/60335/summary

- Lehota na otváranie ponúk

Lehotu na otváranie ponúk obstarávateľská organizácia stanovila na 09.10.2024, 08.15 hod. miestneho času.

Ponuky sa otvárajú spôsobom a za podmienok uvedeným v bode 29 súťažných podkladov.

- Relatívna váha kritéria/jednotlivých kritérií na vyhodnotenie ponúk alebo zostupné poradie dôležitosti kritérií, ak nie je/nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch

Presnejšia formulácia kritérií na vyhodnotenie ponúk je uvedené v prílohe č. 2 tejto výzvy na predloženie ponuky.

- Ďalšie potrebné informácie

  - Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponúk podľa požiadaviek uvedených v tejto výzve a v súťažných podkladoch.

  - Ponuka je vyhotovená elektronicky a vložená do informačného systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/ Elektronická ponuka sa vloží vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaných dokladov a dokumentov v informačnom systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/ .

  - Žiadame uchádzačov, aby pri vkladaní svojej ponuky boli obozretní, a skontrolovali, či ponuku vkladajú skutočne k výzve prostredníctvom informačného systému Josephine.

  - Ponuky doručené obstarávateľskej organizácii po lehote uvedenej v bode 7 tejto výzvy nebudú vyhodnocované.

  - Obstarávateľská organizácia si vyhradzuje právo neprijať ponuku so žiadnych z uchádzačov v prípade, ak predložené ponuky budú presahovať predpokladanú hodnotu zákazky zadávanej s použitím dynamického nákupného systému uvedenú v tejto výzve.

  - Ponuky predložené v stanovenej lehote budú archivované obstarávateľskou organizáciou, ich obsah a informácie budú použité výlučne len na výber  partnera.

V Bratislave dňa 24.09.2024

Prílohy:

- Špecifikácia premetu zákazky

- Kritérium/jednotlivé kritériá na vyhodnotenie ponúk, pravidlá jeho/ich uplatnenia.

- Všeobecné obchodné podmienky

- Čestné vyhlásenie

- Návrh na plnenie kritérií

- Čestné vyhlásenie uchádzača podľa § 32 ods. 7, resp. 8 ZVO

___________________________________________

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

JUDr. Barbora Notová

vedúca odboru právnych služieb a verejného obstarávania

Príloha č. 1 _ Špecifikácia premetu zákazky

Predmetom zákazky je servis meracej a regulačnej techniky tepelného hospodárstva DPB, a. s. v kotolni Hroboňova a vo výmenníkových staniciach Olejkárska, ZTI, AB a Technický dispečing Jurajov dvor.

Servisné činnosti zahŕňajú nasledovné:

- optická kontrola jednotlivých prvkov a zariadení merania a regulácie /ďalej len MaR/

- kontrola funkčnosti jednotlivých prvkov a zariadení MaR

- údržba jednotlivých prvkov a zariadení MaR

- kontrola funkčnosti detektorov úniku plynu, CO /kalibračná skúška/

- optická kontrola vnútornej výbavy rozvádzača

- kontrola funkčnosti jednotlivých prvkov rozvádzača

- údržba jednotlivých prvkov rozvádzača

- kontrola parametrov aplikačného programového vybavenia

- kontrola systémových parametrov riadiaceho systému

- upgrade operačného systému riadiaceho systému /ak je vydaná nová verzia/

- údržba SCADA systému

- vzdialený prístup a monitoring riadiaceho systému a systému SCADA /na výzvu objednávateľa/

- odstránenie porúch menšieho rozsahu

- výmena opotrebovaných dielov

- zápis do prevádzkových kníh

Príloha č.2 - Kritérium/jednotlivé kritériá na vyhodnotenie ponúk, pravidlá jeho/ich uplatnenia.

KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK

A

PRAVIDLÁ   UPLATŇOVANIA   KRITÉRIA  NA VYHODNOTENIE PONÚK

Ponuky sa vyhodnocujú na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk

„Najnižšia cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky v EUR bez DPH“

Komisia na vyhodnotenie ponúk prostredníctvom systému JOSEPHINE automatizovaným spôsobom v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vyhodnotí ponuky uchádzačov predložené na konkrétnu zákazku zadávanú v rámci dynamického nákupného systému, ktoré neboli vylúčené, podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk (ďalej len „kritérium“) určeného v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a na základe pravidiel jeho uplatnenia určených v tejto časti súťažných podkladoch, resp. na základe presnejšej formulácie kritéria (ak je to potrebné), uvedenej vo výzve na predkladanie ponúk na konkrétnu zákazku zadávanú v rámci dynamického nákupného systému.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: „Najnižšia cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky v EUR bez DPH“

Uchádzačom predložený návrh na plnenie tohto kritéria musí byť zaokrúhlený na dve desatinné miesta.

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk predložených na konkrétnu zákazku zadávanú v rámci dynamického nákupného systému je najnižšia navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky v EUR bez DPH.

## Všetky ceny uvedené v ponuke uchádzača podľa výzvy na predkladanie ponúk musia byť zaokrúhlené na dve desatinné miesta.

## Pravidlá na uplatnenie kritéria:

## „Najnižšia cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky v EUR bez DPH“

Systém JOSEPHINE automatizovane označí ponuku predloženú na konkrétnu zákazku zadávanú v rámci dynamického nákupného systému s najnižšou cenou za prvú, ponuku predloženú na konkrétnu zákazku zadávanú v rámci dynamického nákupného systému s druhou najnižšou cenou za  druhú, ponuku predloženú na konkrétnu zákazku zadávanú v rámci dynamického nákupného systému s tretou najnižšou cenou za tretiu, atď. Ponuku uchádzača predloženú na konkrétnu zákazku zadávanú v rámci dynamického nákupného systému, ktorú systém JOSEPHINE automatizovane vyhodnotil podľa predmetného kritéria za prvú, t. j. úspešnú ponuku odporučí komisia na vyhodnotenie ponúk, obstarávateľskej organizácii prijať.

Obstarávateľská organizácia stanovuje pre prípad zhody ponúk uchádzačov rozhodné kritérium, ktoré stanoví, ktorá ponuka je úspešnou.

Obstarávateľská organizácia stanovila nasledovné rozhodné kritérium, ktoré sa uplatní vzostupnom poradí v prípade, že predchádzajúce rozhodné kritérium je zhodné:

1.	V prípade, ak viaceré ponuky budú obsahovať rovnakú ponuku – rovnakú cenu, pri určení poradia ponúk obstarávateľská organizácia uprednostní uchádzača, ktorého ponuka bola elektronicky predložená ako prvá.

Príloha č. 3  Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky tvoria samostatnú časť tejto výzvy na predloženie ponuky.

Príloha č. 4 Čestné vyhlásenia záujemcu

Čestné vyhlásenia záujemcu tvorí samostatnú časť tejto výzvy na predloženie ponuky.

Príloha č. 5  Návrh na plnenie kritérií

Návrh na plnenie kritérií tvorí samostatnú časť tejto výzvy na predloženie ponuky.

Priloha č. 6 Čestné vyhlásenie podľa § 32 ods 1 písm. a)_31082024

Čestné vyhlásenie podľa § 32 ods 1 písm. a) tvorí samostatnú časť tejto výzvy na predloženie ponuky.