## Príloha č. 1
Názov predmetu zákazky:
Chirurgické dvojzložkové lepidlo na základe hydrogélu
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky
Položka predmetu zákazky - Chirurgické dvojzložkové lepidlo na základe hydrogélu
1. | Dvojzložkové lepidlo na základe hydrogélu určené na poisťovanie sutúr pri našívaní graftov a na mechanickú antiadhezívnu bariéru, t.j. na prevenciu nežiaducich tkanivových mostov v srdcovej chirurgii.
2. | Bezformaldehydované, bezrezorcínové tkanivové lepidlo.
3. | Vstrebateľné v priebehu hojenia.
4. | Systém jedinej striekačky a aplikačného hrotu.
5. | Možnosť dodatočnej sutúry.
6. | Veľkosť balenia maximálne 5 ml.
7. | Balenie vrátane min. 2 ks aplikátorov.
8. | Dlhá expiračná doba - min. 18 mesiacov.
9. | Možnosť uskladnenia pri izbovej teplote.
10. | Obal musí obsahovať minimálne tieto údaje:
a) | názov
b) | expiráciu
c) | katalógové číslo
Obchodné meno/Názov uchádzača
Sídlo/miesto podnikania uchádzača
V:
Dňa
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenej osoby