SEKCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA odbor metodiky, analytiky a inovácií

Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Všetci uchádzači zaradení do zriadeného

dynamického nákupného systému ID: 60422

| Váš list číslo/zo dňa | Naše číslo | Vybavuje/linka | Bratislava |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SVO-MAI1-2024/000859-006 | Mgr. Plaštiaková | 29. 10. 2024 |

Vec:	„Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov“ (ID 590799)_odpoveď

Podľa § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Vám poskytujeme vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky v rámci konkrétneho obstarávania na predmet zákazky „Trezor na rádioaktívny materiál“, ktoré je realizované v rámci dynamického nákupného systému „Laboratórne príslušenstvo, technika a nábytok_DNS“.

Otázka č. 1:

„Verejný obstarávateľ v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky/ Vlastný návrh plnenia, Tabuľka č. 1 - Technická špecifikácia predmetu zákazky, požaduje Rozmery: min. 160 x 100 x 45 cm. Mohol by verený obstarávateľ objasniť, či sa jedná o vnútorné alebo vonkajšie rozmery a identifikovať, ktorý rozmer je výška, šírka a hĺbka?“

Odpoveď č. 1:

Jedná sa o vonkajšie rozmery: 160 cm je výška, 100 cm je šírka a 45 cm je hĺbka.

Otázka č. 2:

Verejný obstarávateľ v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky/ Vlastný návrh plnenia, Tabuľka č. 1 – Technická špecifikácia predmetu zákazky, požaduje Vlastnosť: Protipožiarny

Mohol by verejný obstarávateľ poskytnúť bližšie informácie k tejto požiadavke, čiže zadefinovať požadovanú teplotu a čas, do ktorých má trezor odolávať ohňu, nakoľko má olovo nízku teplotu tavenia?

Odpoveď č. 2:

Protipožiarna ochrana trezora min. 30 minút a teplota je min. 200 ⁰C.

Vzhľadom na doručenú žiadosť a s tým súvisiace vysvetlenie informácií potrebných na predloženie ponuky verejný obstarávateľ v súlade § 21 ods. 4 zákona nemení stanovené procesné lehoty, keďže v tomto prípade nejde o podstatnú zmenu súťažných podkladov.

Uvedené zmeny budú zverejnené novou verziou súťažných podkladov v rámci zadávania konkrétnej zákazky s použitím dynamického nákupného systému na elektronickej tabuli.

S pozdravom ...........................................

Ing. Branislav Chlebana

generálny riaditeľ sekcie verejného obstarávania MV SR