Príloha č. 1

Opis predmetu zákazky, vlastný návrh plnenia

Časť 1 – Hasiace deky

Hasiaca deka (plachta) slúži pre zrýchlenú redukciu tepelnej energie a na urýchlenie procesu hasenia. Je určená na hasenie menších požiarov v počiatočnom štádiu horenia.

Hasiaca deka (plachta) je nehorľavá tkanina ktorá slúži pre zrýchlenú redukciu tepelnej energie a na urýchlenie procesu hasenia. Je určená na hasenie menších požiarov v počiatočnom štádiu horenia. Zamedzuje prístupu kyslíka a tým zabraňuje rozvoju horenia.

| Špecifikácia predmetu zákazky | Uchádzač uvedie konkrétnu technickú špecifikáciu dodávaného tovaru - vlastný návrh plnenia |  |
| --- | --- | --- |
|  | Uchádzač uvedie príslušnú/é číselnú/é hodnotu/y | Uchádzač uvedie „áno/nie“ |
| Hasiaca deka |  |  |
| musí byť vyrobená z nehorľavej tkaniny z ekologického materiálu |  |  |
| musí byť vhodná na prekrytie osobného automobilu, prípadne menšieho SUV |  |  |
| nesmie obsahovať azbest |  |  |
| teplotná odolnosť musí byť minimálne 1 000 °C |  |  |
| musí byť minimálne z jednej strany spevnená nehorľavou fóliou |  |  |
| musí vhodná na viacnásobné použitie |  |  |
| ### rozmery hasiacej deky musia byť minimálne 6 x 8 m |  |  |
| ### musí byť uložená v praktickom obale s úchytom na prenášanie |  |  |

- Ďalšie požiadavky

- hasiaca deka musí byť v súlade s  STN EN 1869: 2019 - Požiarne prikrývky,

- záruka minimálne 2 roky.

- Iné požiadavky

Pri predkladaní ponuky je uchádzač povinný predložiť:

technický (produktový) list výrobku / katalógový list / resp. iné informačné materiály (napr. fotografie) 
k ponúkanému predmetu zákazky preukazujúce splnenie požiadaviek.

Pri dodaní výrobku je dodávateľ povinný predložiť doklady v zmysle obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. a zákona 
č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch v znení neskorších predpisov, najmä:

- užívateľskú dokumentáciu výrobku (návod na použitie),

- požaduje sa dodanie nového, doposiaľ nepoužitého tovaru v originálnom obale.

Verejný obstarávateľ z hľadiska opisu predmetu zákazky uvádza v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov technické požiadavky, ktoré sa v niektorých prípadoch odvolávajú 
na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, technické normy, technické osvedčenia, technické špecifikácie, technické referenčné systémy, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby. V prípade, že by záujemca/uchádzač sa cítil dotknutý vo svojich právach, t.j., že týmto opisom by dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov/uchádzačov alebo výrobcov, alebo že tento predmet zákazky nie je opísaný dostatočne presne a zrozumiteľne, tak vo svojej ponuke môže uchádzač použiť technické riešenie ekvivalentné, ktoré spĺňa kvalitatívne, technické, funkčné požiadavky na rovnakej a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladoch, túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač vo svojej ponuke.

Všetky dokumenty musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku (úradný preklad), akceptovaný je aj český jazyk.