## Príloha č. 1
Názov predmetu zákazky:
Pozáručný servis zdravotníckych prístrojov značky SIEMENS
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA
Obchodné meno/názov uchádzača:
Sídlo/miesto podnikania:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Právna forma:
URL adresa:
Zápis uchádzača v Obchodnom registri:
(Označenie Obchodného registra alebo inej evidencie, do ktorej je uchádzač zapísaný podľa právneho poriadku štátu, ktorým sa spravuje a číslo zápisu alebo údaj o zápise do tohto registra alebo evidencie)
Zápis uchádzača v Zozname hospodárskych subjektov:
(Uchádzač uvedie registračné číslo zápisu do Zoznamu hospodárskych subjektov)
Zápis uchádzača v Registri partnerov verejného sektora:
(Uchádzač uvedie číslo vložky zápisu do Registra partnerov verejného sektora)
Uchádzač je MSP: MSP je skratka mikro, malých a stredných podnikov (Mikropodniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 10 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 2 milióny EUR Malé podniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 50 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 10 miliónov EUR Stredné podniky: podniky, ktoré nie sú mikropodnikmi ani malými podnikmi a ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat neprekračuje 50 miliónov EUR a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 43 miliónov EUR) |  | áno/nie * nehodiace preškrtnite
Kontaktná osoba uchádzača - počas procesu VO
Meno a priezvisko:
Telefónne číslo:
E-mail:
Údaje o osobe podľa § 49 ods. 5 ZVO (vyplní úchádzač, ak je relevantné)
Meno a priezvisko:
Obchodné meno/názov:
Adresa pobytu/sídlo/miesto podnikania:
IČO:
Tefelónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač
#REF!

## Príloha č. 2
Názov predmetu zákazky:
Pozáručný servis zdravotníckych prístrojov značky SIEMENS
ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Obchodné meno/názov uchádzača:
Sídlo/miesto podnikania:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Ako štatutárny orgán vyššie uvedeného uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky:
- | vyhlasujem, že súhlasím a plne akceptujem ustanovenia návrhu zmluvy a bezvýhradne súhlasím s podmienkami uvedenými v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v týchto súťažných podkladoch vrátane ich príloh a v ostatných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom,
- | vyhlasujem, že všetky predložené doklady, dokumenty, vyhlásenia, potvrdenia, informácie a údaje uvedené v ponuke a predložené s ponukou sú pravdivé, aktuálne a úplné,
- | vyhlasujem, že všetky doklady, dokumenty, vyhlásenia a potvrdenia predložené v ponuke, ktoré neboli pôvodne vyhotovené v elektronickej podobe sú zhodné s originálnym vyhotovením, ktoré máme ako uchádzač k dispozícii v listinnej podobe,
- | vyhlasujem, že nie sme členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku v súlade s ustanovením § 49 ods. 6 ZVO
- | som zapísaný v Registri partnerov verejného sektora. Povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora upravuje osobitný predpis – zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- | vyhlasujem, že dávam písomný súhlas k tomu, aby kópia našej ponuky bola zverejnená v Profile verejného obstarávateľa v súlade s § 64 ods. 1 písm. b) ZVO.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 3
Názov predmetu zákazky:
Pozáručný servis zdravotníckych prístrojov značky SIEMENS
ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA KU KONFIKTU ZÁUJMOV
Obchodné meno/názov uchádzača:
Sídlo/miesto podnikania:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Týmto vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na vyššie uvedený predmet zákazky:
- | som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 ZVO („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnom obstarávaní,
- | som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu s týmto verejným obstarávaním,
- | budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 4
Názov predmetu zákazky:
Pozáručný servis zdravotníckych prístrojov značky SIEMENS
ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O NEULOŽENÍ ZÁKAZU ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Obchodné meno/názov uchádzača:
Sídlo/miesto podnikania:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Týmto vyhlasujem, že:
- | nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Zároveň prehlasujem, že som si vedomý následkov nepravdivého čestného vyhlásenia.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5
Názov predmetu zákazky:
Pozáručný servis zdravotníckych prístrojov značky SIEMENS
ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA K OBMEDZENIAM VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ V SÚVISLOSTI S VOJNOVÝM KONFLIKTOM NA UKRAJINE – SANKCIE VOČI RUSKU
Obchodné meno/názov uchádzača:
Sídlo/miesto podnikania:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Týmto čestne vyhlasujem, že:
- | v spoločnosti, ktorú zastupujem a ktorá vykonáva plnenie zákazky, nefiguruje ruská účasť, ktorá prekračuje limity stanovené v článku 5k nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení nariadenia Rady (EÚ) č. 2022/578 z 8. apríla 2022.
Predovšetkým vyhlasujem, že:
(a) uchádzač, ktorého zastupujem (a žiadna zo spoločností, ktoré sú členmi nášho konzorcia), nie je ruským štátnym príslušníkom ani fyzickou alebo právnickou osobou, subjektom alebo orgánom so sídlom v Rusku;
(b) uchádzač, ktorého zastupujem (a žiadna zo spoločností, ktoré sú členmi nášho konzorcia), nie je právnickou osobou, subjektom alebo orgánom, ktorých vlastnícke práva priamo alebo nepriamo vlastní z viac ako 50 % subjekt uvedený v písmene a) tohto odseku;
(c) ani ja, ani spoločnosť, ktorú zastupujeme, nie sme fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktorý koná v mene alebo na príkaz subjektu uvedeného v písmene a) alebo b) uvedených vyššie;
(d) subdodávatelia, dodávatelia alebo subjekty, na ktorých kapacity sa uchádzač, ktorého zastupujem, spolieha subjektami uvedenými v písmenách a) až c), nemajú účasť vyššiu ako 10 % hodnoty zákazky.
Zároveň prehlasujem, že som si vedomý následkov nepravdivého čestného vyhlásenia.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 6
Názov predmetu zákazky:
Pozáručný servis zdravotníckych prístrojov značky SIEMENS
ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO
Obchodné meno/názov uchádzača:
V zastúpení:
Sídlo/miesto podnikania:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
- | V zmysle § 32 ods. 1 písm. a) ZVO podmienku účasti musí spĺňať aj iná osoba ako osoba podľa § 32 ods.1 písm. a) ZVO, ak táto osoba má právo za ňu konať, práva spojené s rozhodovaním alebo kontrolou v hospodárskom subjekte, ktorý sa chce zúčastniť verejného obstarávania.
- | Za takúto osobu sa považuje osoba, ktorá má rozhodujúci vplyv na činnosť uchádzača alebo záujemcu, jeho strategické ciele alebo významné rozhodnutia prostredníctvom vlastníckeho práva, finančného podielu alebo pravidiel, ktorými sa uchádzač alebo záujemca spravuje, pričom rozhodujúcim vplyvom sa rozumie, ak iná osoba: a) vlastní väčšinu akcií alebo väčšinový obchodný podiel u uchádzača alebo záujemcu, b) má väčšinu hlasovacích práv u uchádzača alebo záujemcu, c) má právo vymenúvať alebo odvolávať väčšinu členov štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu uchádzača alebo záujemcu alebo d) má právo vykonávať rozhodujúci vplyv na základe dohody uzavretej s uchádzačom alebo záujemcom alebo na základe spoločenskej zmluvy, zakladateľskej listiny alebo stanov, ak to umožňuje právo štátu, ktorými sa táto osoba riadi.
- | Splnenie podmienky účasti preukazuje uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi predložením čestného vyhlásenia alebo vyhlásenia podľa § 32 ods. 5 ZVO, ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, ako súčasť ponuky.
V súvislosti s uvedeným verejným obstarávaním a na vyššie uvedené účely, predkladám toto čestné vyhlásenie a zároveň predkladám zoznam osôb podľa § 32 ods.1 písm. a) ZVO:
Iná osoba podľa § 32 ods. 8 ZVO: *áno/nie
Titul, meno, priezvisko a funkcia:
* v prípade, ak uchádzač označí možnosť nie, uvedené údaje nevypĺňa
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 7
Názov predmetu zákazky:
Pozáručný servis zdravotníckych prístrojov značky SIEMENS
NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA - KALKULÁCIA CENY
Por. č. | Názov položky |  | Merná jednotka (MJ) | Počet MJ | Jednotková cena v EUR |  |  |  | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR
[5 empty] | bez DPH | Sadzba DPH v % | Suma DPH v EUR | s DPH | bez DPH | Suma DPH v EUR | s DPH
1. | 2. |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | Pozáručný servis zdravotníckych prístrojov značky SIEMENS |  | mesiac | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Nové originálne náhradné diely pre prístroje značky SIEMENS |  | celok | 1 | 61954.794 | 20% | 12390.9588 | 74345.7528 | 61954.794 | 12390.9588 | 74345.7528
| * Verejný obstarávateľ stanovil pre položku č. 2 sumu 61 954,79 EUR bez DPH ako maximálnu výšku zdrojov pre obdobie zmluvného vzťahu, pričom verejný obstarávateľ sa nezaväzuje k vyčerpaniu tejto sumy; čerpanie zdrojov z položky č. 2 bude závislé výlučne na preukázanej potrebe výmeny náhradného dielu. |  | 11.: 74345.7528
*kritérium na vyhodnotenie ponúk - najnižšia celková cena v EUR s DPH za predmet zákazky *ak uchádzač nie je platcom DPH v stĺpci č. 6 uvedie 0
Zoznam prístrojov
Por. č. | Názov prístroja | Výrobné číslo | 3.: Merná jednotka (MJ); 4.: Počet MJ; 5.: Jednotková cena v EUR; 9.: Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR
[5 empty] | bez DPH | Sadzba DPH v % | Suma DPH v EUR | s DPH | bez DPH | Suma DPH v EUR | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
2024-01-01 | YSIO (2 detektory) | 23148 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-02-01 | YSIO (1 detektor) | 22991 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-03-01 | MOBILETT Mira | 2313 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-04-01 | ARCADIS Varic Gen2 | 16238 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-05-01 | ARCADIS Orbic Gen2 | 24110 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-01 | AXIOM Luminos dRF | 4503 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-01 | UROSKOP Omnia Max | 6123 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-01 | SOMATOM Definition AS | 67040 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obchodné meno/názov uchádzača:
Sídlo/miesto podnikania:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
V: |  | 10.: Podpis a pečiatka uchádzača
Dňa:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 8
Názov predmetu zákazky:
Pozáručný servis zdravotníckych prístrojov značky SIEMENS
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  |  |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaná služba spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaná služba nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkanej služby)
[5 empty] | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkanej služby
Predmet zákazky vrátane dopravných nákladov pozostáva z týchto položiek: |  |  |  |  | Požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota
Položka č. 1 - Pozáručný servis zdravotníckych prístrojov značky SIEMENS
Pozáručná servisná starostlivosť sa týka nasledujúcich prístrojov:
Prístroj č. 1 - YSIO (2 detektory), výrobné číslo: 23148, rok výroby: 2014, RA ORaZM, urgent |  |  |  |  | xxx | xxx
1.1 | Služba zahŕňa: |  |  |  | xxx | xxx
1.1.1 | kontroly bezpečnosti
1.1.2 | pripravenosť na servisný zásah
1.1.3 | pravidelná kontrola kvality obrazu a nastavenia parametrov obrazu
1.1.4 | služby telefonickej podpory
1.1.5 | odborná prehliadka a odborná skúška (elektrická revízia) 1 krát ročne
1.1.6 | prevedenie softvérových aktualizácií (tzv update) vydaných výrobcom pre zakúpené softvérové licencie (pokiaľ sú vydané výrobcom ako bezplatné)
1.1.7 | servisné práce preventívnych úkonov v rozsahu 2 krát ročne
1.1.8 | opakovaná skúška elektrických prístrojov 2 krát ročne
1.1.9 | služby reaktívnej podpory (opravy porúch)
1.1.10 | prevedenie zálohovania SW nastavení a údržba lokálnej DB
1.1.11 | náklady na dopravu pre zazmluvnené úkony
1.1.12 | doba reakcie v prac. dňoch max. do 24 hodín od nahlásenia poruchy (tzv. on site)
1.1.13 | prioritný čas odstránenia poruchy (72h bez použitia náhr. dielov, 96h s náhr. dielmi) v pracovných dňoch
1.2 | Služba nezahŕňa: |  |  |  | xxx | xxx
1.2.1 | nezahŕňa dodanie náhradných dielcov, detektorov ani žiariča
Prístroj č. 2 - YSIO (1 detektor), výrobné číslo: 22991, rok výroby: 2014, RA ORaZM, urgent |  |  |  |  | xxx | xxx
2.1 | Služba zahŕňa: |  |  |  | xxx | xxx
2.1.1 | kontroly bezpečnosti
2.1.2 | pripravenosť na servisný zásah
2.1.3 | pravidelná kontrola kvality a parametrov obrazu
2.1.4 | služby telefonickej podpory
2.1.5 | odborná prehliadka a odborná skúška (elektrická revízia) 1 krát ročne
2.1.6 | prevedenie softvérových aktualizácií (tzv. update) vydaných výrobcom pre zakúpené softvérové licencie (pokiaľ sú vydané výrobcom ako bezplatné)
2.1.7 | servisné práce preventívnych úkonov v rozsahu 2 krát ročne
2.1.8 | opakovaná skúška elektrických prístrojov 2 krát ročne
2.1.9 | služby reaktívnej podpory (opravy porúch)
2.1.10 | prevedenie zálohovania SW nastavení a údržba lokálnej DB
2.1.11 | náklady na dopravu pre zazmluvnené úkony
2.1.12 | doba reakcie v prac. dňoch max. do 24 hodín od nahlásenia poruchy (tzv. on site)
2.1.13 | prioritný čas odstránenia poruchy (72h bez použitia náhr. dielov, 96h s náhr. dielmi) v pracovných dňoch
2.2 | Služba nezahŕňa: |  |  |  | xxx | xxx
2.2.1 | nezahŕňa dodanie náhradných dielcov, detektora ani žiariča
Prístroj č. 3 - MOBILETT Mira, výrobné číslo: 2313, rok výroby: 2014, RA ORaZM urgent alebo ARO 1. p. |  |  |  |  | xxx | xxx
3.1 | Služba zahŕňa: |  |  |  | xxx | xxx
3.1.1 | kontroly bezpečnosti
3.1.2 | služby telefonickej podpory
3.1.3 | pripravenosť na servisný zásah
3.1.4 | opakovaná skúška elektrickkých prístrojov 1 krát ročne
3.1.5 | servisné práce preventívnych úkonov v rozsahu 1 krát ročne
3.1.6 | prevedenie softvérových aktualizácií (tzv. update) vydaných výrobcom pre zakúpené softvérové licencie (pokiaľ sú vydané výrobcom ako bezplatné)
3.1.7 | služby reaktívnej podpory (opravy porúch)
3.1.8 | pravidelná kontrola parametrov HV
3.1.9 | náklady na dopravu pre zazmluvnené úkony
3.2 | Služba nezahŕňa: |  |  |  | xxx | xxx
3.2.1 | nezahŕňa dodanie náhradných dielcov, detektora ani žiariča
Prístroj č. 4 - ARCADIS Varic Gen2, výrobné číslo: 16238, rok výroby: 2014, RA ORaZM, urgent 4. p. |  |  |  |  | xxx | xxx
4.1 | Služba zahŕňa: |  |  |  | xxx | xxx
4.1.1 | kontroly bezpečnosti
4.1.2 | pripravenosť na servisný zásah
4.1.3 | pravidelná kontrola kvality a parametrov obrazu
4.1.4 | služby telefonickej podpory
4.1.5 | odborná prehliadka a odborná skúška (elektrická revízia) 1 krát ročne
4.1.6 | prevedenie softvérových aktualizácií (tzv. update) vydaných výrobcom pre zakúpené softvérové licencie (pokiaľ sú vydané výrobcom ako bezplatné)
4.1.7 | servisné práce preventívnych úkonov v rozsahu 1 krát ročne
4.1.8 | služby reaktívnej podpory (opravy porúch)
4.1.9 | prevedenie zálohovania SW nastavení a údržba lokálnej DB
4.1.10 | náklady na dopravu pre zazmluvnené úkony
4.2 | Služba nezahŕňa: |  |  |  | xxx | xxx
4.2.1 | nezahŕňa dodanie náhradných dielcov ani RTG žiariča
Prístroj č. 5 - ARCADIS Orbic Gen2, výrobné číslo: 24110, rok výroby: 2014, RA ORaZM urgent 4. p. |  |  |  |  | xxx | xxx
5.1 | Služba zahŕňa: |  |  |  | xxx | xxx
5.1.1 | kontroly bezpečnosti
5.1.2 | pripravenosť na servisný zásah
5.1.3 | pravidelná kontrola kvality a parametrov obrazu
5.1.4 | služby telefonickej podpory
5.1.5 | odborná prehliadka a odborná skúška (elektrická revízia) 1 krát ročne
5.1.6 | prevedenie softvérových aktualizácií (tzv. update) vydaných výrobcom pre zakúpené softvérové licencie (pokiaľ sú vydané výrobcom ako bezplatné)
5.1.7 | servisné práce preventívnych úkonov v rozsahu 1 krát ročne
5.1.8 | služby reaktívnej podpory (opravy porúch)
5.1.9 | prevedenie zálohovania SW nastavení a údržba lokálnej DB
5.1.10 | náklady na dopravu pre zazmluvnené úkony
5.2 | Služba nezahŕňa: |  |  |  | xxx | xxx
5.2.1 | nezahŕňa dodanie náhradných dielcov ani RTG žiariča
Prístroj č. 6 - AXIOM Luminos dRF, výrobné číslo: 4503, rok výroby: 2014, RA ORaZM |  |  |  |  | xxx | xxx
6.1 | Služba zahŕňa: |  |  |  | xxx | xxx
6.1.1 | kontroly bezpečnosti
6.1.2 | pripravenosť na servisný zásah
6.1.3 | pravidelná kontrola kvality a parametrov obrazu
6.1.4 | služby telefonickej podpory
6.1.5 | odborná prehliadka a odborná skúška (elektrická revízia) 1 krát ročne
6.1.6 | prevedenie softvérových aktualizácií (tzv. update) vydaných výrobcom pre zakúpené softvérové licencie (pokiaľ sú vydané výrobcom ako bezplatné)
6.1.7 | servisné práce preventívnych úkonov v rozsahu 2 krát ročne
6.1.8 | opakovaná skúška elektrických prístrojov 2 krát ročne
6.1.9 | služby reaktívnej podpory (opravy porúch)
6.1.10 | prevedenie zálohovania SW nastavení a údržba lokálnej DB
6.1.11 | náklady na dopravu pre zazmluvnené úkony
6.2 | Služba nezahŕňa: |  |  |  | xxx | xxx
6.2.1 | nezahŕňa dodanie náhradných dielcov
Prístroj č. 7 - UROSKOP Omnia Max, výrobné číslo: 6123, rok výroby: 2022, RA Urológia |  |  |  |  | xxx | xxx
7.1 | Služba zahŕňa: |  |  |  | xxx | xxx
7.1.1 | kontroly bezpečnosti
7.1.2 | služby telefonickej podpory
7.1.3 | preavidelnú kontrolu kvality a parametrov obrazu
7.1.4 | pripravenosť na servisný zásah
7.1.5 | odbornú prehliadku a odbornú skúšku (elektrickú revíziu) 1 krát ročne
7.1.6 | servisné práce preventívnych úkonov v rozsahu 2 krát ročne
7.1.7 | prevedenie softvérových aktualizácií (tzv. update) vydaných výrobcom pre zakúpené softvérové licencie (pokiaľ sú vydané výrobcom ako bezplatné)
7.1.8 | služby reaktívnej podpory (opravy porúch)
7.1.9 | opakovanú skúšku elektrických prístrojov 2 krát ročne
7.1.10 | prevedenie zálohovania SW nastavení a údržba lokálnej DB
7.1.11 | náklady na dopravu pre zazmluvnené úkony
7.1.12 | doba reakcie v prac. dňoch max. do 24 hodín od nahlásenia poruchy (tzv. on site)
7.1.13 | prioritný čas odstránenia poruchy (72h bez použitia náhr. dielov, 96h s náhr. dielmi) v pracovných dňoch
7.2 | Služba nezahŕňa: |  |  |  | xxx | xxx
7.2.1 | nezahŕňa dodanie náhradných dielcov, detektora ani žiariča
Prístroj č. 8 - SOMATOM Definition AS, výrobné číslo: 67040, rok výroby: 2014, RA ORaZM, urgent |  |  |  |  | xxx | xxx
8.1 | Služba zahŕňa: |  |  |  | xxx | xxx
8.1.1 | servisné práce preventívnych úkonov v rozsahu 12 krát ročne
8.1.2 | testy kvality QA
8.1.3 | pripravenosť na servisný zásah
8.1.4 | služby telefonickej podpory
8.1.5 | služby reaktívnej podpory (opravy porúch)
8.1.6 | kontrola bezpečnosti a prevedenie elektrickej revízie 1 krát ročne
8.1.7 | prevedenie softvérových aktualizácií (tzv. update) vydaných výrobcom pre zakúpené softvérové licencie (pokiaľ sú vydané výrobcom ako bezplatné)
8.1.8 | kontrola parametrov RTG žiariča a HV okruhov
8.1.9 | doba reakcie v prac. dňoch max. do 24 hodín od nahlásenia poruchy (tzv. on site)
8.1.10 | prioritný čas odstránenia poruchy (72h bez použitia náhr. dielov, 96h s náhr. dielmi) v pracovných dňoch
8.1.11 | diaľková diagnostika a monitoring chybových hlásení
8.1.12 | zálohovanie SW nastavení
8.1.13 | kontrola mechanických častí, rotačných komponentov
8.1.14 | kontrola konzistencie lokálnej databázy akvizičnej kontroly (nie pacientské dáta)
8.1.15 | náklady na dopravu pre zazmluvnené úkony
8.2 | Služba nezahŕňa: |  |  |  | xxx | xxx
8.2.1 | nezahŕňa dodanie náhradných dielcov, detektorových modulov a RTG žiariča
8.2.2 | nezahŕňa služby a náhradné diely príslušenstva tzv. tretích strán (gating, lasery)
Položka č. 2 - Nové originálne náhradné diely pre prístroje značky SIEMENS
1. | Dodávateľ je povinný v prípade poruchy dodať a vymeniť nové originálne náhradné diely určené pre prístroje č. 1 – 8 výrobcu Siemens.
2. | Dodávateľ dodá náhradný diel do 96 hodín od nástupu v pracovných dňoch, okrem prípadu, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodné meno/názov uchádzača:
Sídlo/miesto podnikania:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Kontaktné údaje na klienstké pracovisko (pre potreby plnenia zmluvy):
Hotline/ Helpdesk / Call centrum:
V:
Dňa: |  | a | a
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Poznámka: |  |  |  |  | Podpis a pečiatka uchádzača
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 9
Názov predmetu zákazky:
Pozáručný servis zdravotníckych prístrojov značky SIEMENS
ZOZNAM SERVISNÝCH TECHNIKOV
Por. č. | Meno a priezvisko, titul | Popis činnosti, ktoré bude vykonávať a názov prístroja, na ktorom bude tieto činnosti vykonávať | E-mail | Telefónne číslo | Informácia o tom, či je zamestnancom uchádzača (áno / nie)
1.
2.
3.
4.
Obchodné meno/názov uchádzača:
Sídlo/miesto podnikania:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača