## P1 - zariadenia pausal
Príloha č. 1: Zoznam hardvérových komponentov IS VšZP (paušálny servis)
P.č. | Oblasť | Meno HW komponentu | Miesto | Model a typ | S/N | reaktívna podpora |  | Dodanie a nasadenie nových SW verzií | Proaktívna systémová údržba | Dátum ukončenia predchádzajúcej servisnej podpory
[6 empty] | Doba pokrytia servisu | Maximálna doba opravy hod.
23 | AIX | HMC-HLP | HLP | IBM Hardware Management Console | 21359AD | 7x24 | 24 | A | A | 2019-09-30
18 | AIX | P8_DB1 | HLP | IBM Power System S824 server | 215CBDW | 7x24 | 24 | A | A | 2019-09-30
25 | MIS | FLASH900 | HLP | IBM FlashSystem 900 Flash Storage Array | 6865753 | 7x24 | 24 | A | A | 2019-09-30
20 | AIX | P8_AS1 | HLP | IBM Power System S822 server | 215E09W | 7x24 | 24 | A | A | 2019-09-30
21 | AIX | P8_AS2 | HLP | IBM Power System S822 server | 215E0AW | 7x24 | 24 | A | A | 2019-09-30
26 | ALL | H3PAR 8440 | HLP | HPE 3PAR StoreServ 8440 4N + rozšírenie HPE 3PAR StoreServ 8440 | CZ36135BE3 | 7x24 | 24 | A | A | 2019-09-30
27 | ALL | Z3PAR 8440 | ZLP | HPE 3PAR StoreServ 8440 4N + rozšírenie HPE 3PAR StoreServ 8440 | CZ36135D93 | 7x24 | 24 | A | A | 2019-09-30
22 | AIX | P8_AS3 | HLP | IBM Power System S822 server | 2175D4W | 7x24 | 24 | A | A | 2019-09-30
1 | WIN | HP_EVA-P6500 | HLP | P6500 EVA Fibre Channel and 1Gb iSCSI Array | SGA12800P4 | 7x24 | 24 | A | A | 2019-09-30
2 | WIN | ZP_EVA-P6500 | ZLP | P6500 EVA Fibre Channel and 1Gb iSCSI Array | CZ3250454H | 7x24 | 24 | A | A | 2019-09-30
3 | WIN | HP_Blades2 | HLP | HP BL c7000 CTO Enclosure | CZ31492L7X | 7x24 | 24 | A | A | 2019-09-30
4 | WIN | HP_Blades2 | HLP | HP BL680c G7 CTO Blade | CZ31492L8A | 7x24 | 24 | A | A | 2019-09-30
5 | WIN | HP_Blades2 | HLP | HP BL680c G7 CTO Blade | CZ31492L8H | 7x24 | 24 | A | A | 2019-09-30
6 | WIN | HP_Blades2 | HLP | HP BL680c G7 CTO Blade | CZ31492L8D | 7x24 | 24 | A | A | 2019-09-30
7 | WIN | HP_Blades2 | HLP | HP BL680c G7 CTO Blade | CZ31492L8L | 7x24 | 24 | A | A | 2019-09-30
8 | WIN | HP_BL2_LEFT | HLP | HP Brocade 8/24c SAN Switch | CZ31492L7Y | 7x24 | 24 | A | A | 2019-09-30
9 | WIN | HP_BL2_RIGHT | HLP | HP Brocade 8/24c SAN Switch | CZ31492L80 | 7x24 | 24 | A | A | 2019-09-30
10 | WIN | ZP_Blades2 | ZLP | HP BL c7000 CTO Enclosure | CZ325148SJ | 7x24 | 24 | A | A | 2019-09-30
11 | WIN | ZP_Blades2 | ZLP | HP BL680c G7 CTO Blade | CZ325148SN | 7x24 | 24 | A | A | 2019-09-30
12 | WIN | ZP_Blades2 | ZLP | HP BL680c G7 CTO Blade | CZ325148SS | 7x24 | 24 | A | A | 2019-09-30
13 | WIN | ZP_Blades2 | ZLP | HP BL680c G7 CTO Blade | CZ325148SW | 7x24 | 24 | A | A | 2019-09-30
14 | WIN | ZP_Blades2 | ZLP | HP BL680c G7 CTO Blade | CZ325148T0 | 7x24 | 24 | A | A | 2019-09-30
15 | WIN | HP_BL2_LEFT | ZLP | HP Brocade 8/24c SAN Switch | CZ325148SL | 7x24 | 24 | A | A | 2019-09-30
16 | WIN | HP_BL2_RIGHT | ZLP | HP Brocade 8/24c SAN Switch | CZ325148SM | 7x24 | 24 | A | A | 2019-09-30
17 | WIN | USDC07 | HLP | ProLiant DL360p Gen8 | CZJ30708B8 | 7x24 | 24 | - | - | 2019-09-30
70 | DCC | DCC_VsZP | HLP ZLP | Proaktívna technická podpora (2x HP P6500 EVA; 4x HP Brocade 8/24c SAN Switch, 2x HP BL c7000 CTO Enclosure, 8x HP BL680c G7 CTO Blade; 1x IBM Power System S824 server, 1x IBM Power System S924 server, 3x IBM Power System S822 server, 1x Hardware Management Console; 1x IBM Hardware Management Console Virtual Appliance; 2x HPE BLc7000 CTO Platinum Enclosure; 4x HPE Brocade 16Gb/28c Embedded SAN Switch; 16x HPE ProLiant BL460c Gen9 E5v4 10Gb/20Gb FlexibleLOM CTO Blade Server; ) |  |  |  | A | A | 2019-09-30
28 | WIN | BLC7000-HPBL3 | HLP | HPE BLc7000 CTO Platinum Enclosure | CZ2715064M | 7x24 | 24 | A | A | 2020-05-03
29 | WIN | HP_BL3_LEFT | HLP | HPE Brocade 16Gb/28c Embedded SAN Switch | 1CG651F02C | 7x24 | 24 | A | A | 2020-05-03
30 | WIN | HP_BL3_RIGHT | HLP | HPE Brocade 16Gb/28c Embedded SAN Switch | 1CG707F00E | 7x24 | 24 | A | A | 2020-05-03
31 | WIN | BL460c G9 (HLP) | HLP | HPE ProLiant BL460c Gen9 E5v4 10Gb/20Gb FlexibleLOM CTO Blade Server | CZ2715066Q | 7x24 | 24 | A | A | 2020-05-03
32 | WIN | BL460c G9 (HLP) | HLP | HPE ProLiant BL460c Gen9 E5v4 10Gb/20Gb FlexibleLOM CTO Blade Server | CZ2715066N | 7x24 | 24 | A | A | 2020-05-03
33 | WIN | BL460c G9 (HLP) | HLP | HPE ProLiant BL460c Gen9 E5v4 10Gb/20Gb FlexibleLOM CTO Blade Server | CZ2715066R | 7x24 | 24 | A | A | 2020-05-03
34 | WIN | BL460c G9 (HLP) | HLP | HPE ProLiant BL460c Gen9 E5v4 10Gb/20Gb FlexibleLOM CTO Blade Server | CZ2715066K | 7x24 | 24 | A | A | 2020-05-03
35 | WIN | BL460c G9 (HLP) | HLP | HPE ProLiant BL460c Gen9 E5v4 10Gb/20Gb FlexibleLOM CTO Blade Server | CZ2715066L | 7x24 | 24 | A | A | 2020-05-03
36 | WIN | BL460c G9 (HLP) | HLP | HPE ProLiant BL460c Gen9 E5v4 10Gb/20Gb FlexibleLOM CTO Blade Server | CZ2716015T | 7x24 | 24 | A | A | 2020-05-03
37 | WIN | BL460c G9 (HLP) | HLP | HPE ProLiant BL460c Gen9 E5v4 10Gb/20Gb FlexibleLOM CTO Blade Server | CZ2716015V | 7x24 | 24 | A | A | 2020-05-03
38 | WIN | BL460c G9 (HLP) | HLP | HPE ProLiant BL460c Gen9 E5v4 10Gb/20Gb FlexibleLOM CTO Blade Server | CZ2716015X | 7x24 | 24 | A | A | 2020-05-03
39 | WIN | BL460c G9 (HLP) | HLP | HPE ProLiant BL460c Gen9 E5v4 10Gb/20Gb FlexibleLOM CTO Blade Server | CZ2716015Z | 7x24 | 24 | A | A | 2020-05-03
40 | WIN | BLC7000-ZPBL3 | ZLP | HPE BLc7000 CTO Platinum Enclosure | CZ2715064L | 7x24 | 24 | A | A | 2020-05-03
41 | WIN | ZP_BL3_LEFT | ZLP | HPE Brocade 16Gb/28c Embedded SAN Switch | 1CG707F00D | 7x24 | 24 | A | A | 2020-05-03
42 | WIN | ZP_BL3_RIGHT | ZLP | HPE Brocade 16Gb/28c Embedded SAN Switch | 1CG707F00K | 7x24 | 24 | A | A | 2020-05-03
43 | WIN | BL460c G9 (ZLP) | ZLP | HPE ProLiant BL460c Gen9 E5v4 10Gb/20Gb FlexibleLOM CTO Blade Server | CZ2715066M | 7x24 | 24 | A | A | 2020-05-03
44 | WIN | BL460c G9 (ZLP) | ZLP | HPE ProLiant BL460c Gen9 E5v4 10Gb/20Gb FlexibleLOM CTO Blade Server | CZ2715066S | 7x24 | 24 | A | A | 2020-05-03
45 | WIN | BL460c G9 (ZLP) | ZLP | HPE ProLiant BL460c Gen9 E5v4 10Gb/20Gb FlexibleLOM CTO Blade Server | CZ2715066J | 7x24 | 24 | A | A | 2020-05-03
46 | WIN | BL460c G9 (ZLP) | ZLP | HPE ProLiant BL460c Gen9 E5v4 10Gb/20Gb FlexibleLOM CTO Blade Server | CZ27160160 | 7x24 | 24 | A | A | 2020-05-03
47 | WIN | BL460c G9 (ZLP) | ZLP | HPE ProLiant BL460c Gen9 E5v4 10Gb/20Gb FlexibleLOM CTO Blade Server | CZ2716015S | 7x24 | 24 | A | A | 2020-05-03
48 | WIN | BL460c G9 (ZLP) | ZLP | HPE ProLiant BL460c Gen9 E5v4 10Gb/20Gb FlexibleLOM CTO Blade Server | CZ2716015W | 7x24 | 24 | A | A | 2020-05-03
49 | WIN | BL460c G9 (ZLP) | ZLP | HPE ProLiant BL460c Gen9 E5v4 10Gb/20Gb FlexibleLOM CTO Blade Server | CZ2716015Y | 7x24 | 24 | A | A | 2020-05-03
24 | AIX | HMC_VIRTUAL | HLP | IBM Hardware Management Console Virtual Appliance | - | 7x24 | 24 |  |  | 2021-07-24
19 | AIX | P9_DB1 | HLP | IBM Power System S924 server | 780B680 | 7x24 | 24 | A | A | 2021-10-19
55 | Docker | DL360 G10 | HLP | HPE ProLiant DL360 Gen10 8SFF CTO Server | CZJ84902MH | 7x24 | 24 | A | - | 2022-02-19
56 | Docker | DL360 G10 | HLP | HPE ProLiant DL360 Gen10 8SFF CTO Server | CZJ84902MJ | 7x24 | 24 | A | - | 2022-02-19
57 | Docker | DL360 G10 | HLP | HPE ProLiant DL360 Gen10 8SFF CTO Server | CZJ84902MK | 7x24 | 24 | A | - | 2022-02-19
58 | Docker | DL380 G10 | HLP | HPE ProLiant DL380 Gen10 12LFF CTO Server | CZ285209T6 | 7x24 | 24 | A | - | 2022-02-19
59 | Docker | DL380 G10 | HLP | HPE ProLiant DL380 Gen10 12LFF CTO Server | CZ285209T7 | 7x24 | 24 | A | - | 2022-02-19
60 | Docker | DL380 G10 | HLP | HPE ProLiant DL380 Gen10 12LFF CTO Server | CZ285209T8 | 7x24 | 24 | A | - | 2022-02-19
61 | Docker | DL380 G10 | HLP | HPE ProLiant DL380 Gen10 12LFF CTO Server | CZ29020FFX | 7x24 | 24 | A | - | 2022-02-19
62 | Docker | DL380 G10 | HLP | HPE ProLiant DL380 Gen10 12LFF CTO Server | CZ29020FFY | 7x24 | 24 | A | - | 2022-02-19
63 | Docker | DL380 G10 | HLP | HPE ProLiant DL380 Gen10 12LFF CTO Server | CZ29020FFZ | 7x24 | 24 | A | - | 2022-02-19
64 | Docker | FF 5700 | HLP | HPE FlexFabric 5700 32XGT 8XG 2QSFP+ Switch | CN8AGN501H | 7x24 | 24 | A | - | 2022-02-19
65 | Docker | FF 5700 | HLP | HPE FlexFabric 5700 32XGT 8XG 2QSFP+ Switch | CN8AGN503N | 7x24 | 24 | A | - | 2022-02-19
66 | Docker | Rack | HLP | HPE 42U 600mmx1200mm G2 Kitted Advanced Shock Rack with Side Panels and Baying | CZ3849KM08 | 7x24 | 24 | A | - | 2022-02-19
67 | Docker | Rack | HLP | HPE G2 Metered 7.3kVA/60309 3-wire 32A/230V Outlets (32) C13 (6) C19/Vertical INTL PDU | CN08126028 CN08126050 | 7x24 | 24 | A | - | 2022-02-19
68 | Docker | Rack | HLP | HPE LCD8500 1U INTL Rackmount Console Kit | 2C48349754 | 7x24 | 24 | A | - | 2022-02-19
69 | Docker | Rack | HLP | HPE 1x2x16 G4 KVM IP Console Switch | ROA809003F | 7x24 | 24 | A | - | 2022-02-19
Zoznam SW, ktorý je súčasťou podpory hardvérových komponentov IS VšZP
|  | Meno HW komponentu | Miesto | Model a typ | S/N | SW
|  | HP_EVA-P6500 | HLP | P6500 EVA Fibre Channel and 1Gb iSCSI Array | SGA12800P4 | Aktualizácie strojového kódu (firmware, mikrokód) TA811A Command View P6500 EVA Unlimited SW LTU TA824A Continuous Access P6500 EVA Unlimited SW LTU
|  | ZP_EVA-P6500 | ZLP | P6500 EVA Fibre Channel and 1Gb iSCSI Array | CZ3250454H | Aktualizácie strojového kódu (firmware, mikrokód) TA811A Command View P6500 EVA Unlimited SW LTU TA824A Continuous Access P6500 EVA Unlimited SW LTU
|  | HP_Blades2 | HLP | HP BLc7000 CTO 3 IN LCD ROHS Encl | CZ31492L7X | Aktualizácie strojového kódu (firmware, mikrokód)
|  |  |  | HP BL680c G7 W CTO Blade | CZ31492L8A CZ31492L8H CZ31492L8D CZ31492L8L
|  | HP_BL2_LEFT | HLP | HP Brocade 8/24c SAN Switch | CZ31492L7Y | Aktualizácie strojového kódu (firmware, mikrokód)
|  | HP_BL2_RIGHT | HLP | HP Brocade 8/24c SAN Switch | CZ31492L80
|  | ZP_Blades2 | ZLP | HP BLc7000 CTO 3 IN LCD ROHS Encl | CZ325148SJ | Aktualizácie strojového kódu (firmware, mikrokód)
|  |  |  | HP BL680c G7 W CTO Blade | CZ325148SN CZ325148SS CZ325148SW CZ325148T0
|  | HP_BL2_LEFT | ZLP | HP Brocade 8/24c SAN Switch | CZ325148SL | Aktualizácie strojového kódu (firmware, mikrokód)
|  | HP_BL2_RIGHT | ZLP | HP Brocade 8/24c SAN Switch | CZ325148SM
|  | P8_DB1 | HLP | IBM Power System S824 server | 215CBDW | Aktualizácie strojového kódu (firmware, mikrokód)
|  | P9_DB1 | HLP | IBM Power System S924 server | 780B680 | Aktualizácie strojového kódu (firmware, mikrokód)
|  | P8_AS1 P8_AS2 P8_AS3 | HLP | IBM Power System S822 server | 215E09W 215E0AW 2175D4W | Aktualizácie strojového kódu (firmware, mikrokód)
|  | HMC-HLP | ZLP | IBM Hardware Management Console | 21359AD | Aktualizácie strojového kódu (firmware, mikrokód)
|  | HMC_VIRTUAL | HLP | Hardware Management Console Virtual Appliance | - | Software Mainenance pre HMC Virtual Appliance
|  | FLASH900 | HLP | IBM FlashSystem 900 Flash Storage Array | 6865753 | Aktualizácie strojového kódu (firmware, mikrokód)-
|  | H3PAR 8440 | HLP | HPE 3PAR StoreServ 8440 4N + rozšírenie HPE 3PAR StoreServ 8440 | CZ36135BE3 | Aktualizácie strojového kódu (firmware, mikrokód) L7B94AAE HPE 3PAR 8440 OS Suite Drive E-LTU L7B96AAE HPE 3PAR 8440 Data Opt St v2 Drive E-LTU L7B98AAE HPE 3PAR 8440 Replication Ste Drive E-LTU
|  | Z3PAR 8440 | ZLP | HPE 3PAR StoreServ 8440 4N + rozšírenie HPE 3PAR StoreServ 8440 | CZ36135D93 | Aktualizácie strojového kódu (firmware, mikrokód) L7B94AAE HPE 3PAR 8440 OS Suite Drive E-LTU L7B96AAE HPE 3PAR 8440 Data Opt St v2 Drive E-LTU L7B98AAE HPE 3PAR 8440 Replication Ste Drive E-LTU
|  | BLC7000-HPBL3 | HLP | HPE BLc7000 CTO Platinum Enclosure | CZ2715064M | Aktualizácie strojového kódu (firmware, mikrokód) E5Y41A HPE OV 3yr 24x7 Encl FIO Phys 16 Svr Lic
|  | HP_BL3_LEFT | HLP | HPE Brocade 16Gb/28c Embedded SAN Switch | 1CG651F02C | Aktualizácie strojového kódu (firmware, mikrokód)-
|  | HP_BL3_RIGHT | HLP | HPE Brocade 16Gb/28c Embedded SAN Switch | 1CG707F00E | Aktualizácie strojového kódu (firmware, mikrokód)-
|  | BL460c G9 (HLP) | HLP | HPE ProLiant BL460c Gen9 E5v4 10Gb/20Gb FlexibleLOM CTO Blade Server | CZ2715066Q CZ2715066N CZ2715066R CZ2715066K CZ2715066L CZ2716015T CZ2716015V CZ2716015X CZ2716015Z | Aktualizácie strojového kódu (firmware, mikrokód)-
|  | BLC7000-ZPBL3 | ZLP | HPE BLc7000 CTO Platinum Enclosure | CZ2715064L | Aktualizácie strojového kódu (firmware, mikrokód) E5Y41A HPE OV 3yr 24x7 Encl FIO Phys 16 Svr Lic
|  | ZP_BL3_LEFT | ZLP | HPE Brocade 16Gb/28c Embedded SAN Switch | 1CG707F00D | Aktualizácie strojového kódu (firmware, mikrokód)-
|  | ZP_BL3_RIGHT | ZLP | HPE Brocade 16Gb/28c Embedded SAN Switch | 1CG707F00K | Aktualizácie strojového kódu (firmware, mikrokód)-
|  | BL460c G9 (ZLP) | ZLP | HPE ProLiant BL460c Gen9 E5v4 10Gb/20Gb FlexibleLOM CTO Blade Server | CZ2715066M CZ2715066S CZ2715066J CZ27160160 CZ2716015S CZ2716015W CZ2716015Y | Aktualizácie strojového kódu (firmware, mikrokód)-
|  | DL120 G9 | ZLP | HPE ProLiant DL120 Gen9 8SFF CTO Server | CZ2727048V CZ2727048W CZ2727048X CZ2727048Y CZ2727048Z | Aktualizácie strojového kódu (firmware, mikrokód)-
|  | DL360 G10 | HLP | HPE ProLiant DL360 Gen10 8SFF CTO Server | 3ks | Aktualizácie strojového kódu (firmware, mikrokód)-
|  | DL380 G10 | HLP | HPE ProLiant DL380 Gen10 12LFF CTO Server | 6ks | Aktualizácie strojového kódu (firmware, mikrokód)-
|  | FF 5700 | HLP | HPE FlexFabric 5700 32XGT 8XG 2QSFP+ Switch | 2ks | Aktualizácie strojového kódu (firmware, mikrokód)-
HLP – hlavné pracovisko - Sitel, Kopčianska 20, Bratislava
ZLP – záložné pracovisko - VšZP, Mamateyova 17, Bratislava
Note on C10: Autor: original podpora bola do 31.5.2019 24.5.2017 sme rozširovali (police, HDD), ALE podpora sa nenatiahla do 24.5.2020 (ako sme si mnohí mysleli, ale ostalo pôvodných 31.5.2019

## P2 - cenova tabulka - pausal
Príloha č. 2 Cenová tabuľka pre paušálny servis hardvérových komponentov IS VšZP
P.č. | Oblasť | Meno HW komponentu | Miesto | Model a typ | S/N | reaktívna podpora |  | Dodanie a nasadenie nových SW verzií | Proaktívna systémová údržba | Dátum ukončenia predchádzajúcej servisnej podpory
[6 empty] | Doba pokrytia servisu | Maximálna doba opravy hod. |  |  |  | 1Q-2020 | 2Q-2020 | 3Q-2020 | 4Q-2020 | 1Q-2021 | 2Q-2021 | 3Q-2021 | 4Q-2021 | končí servisná podpora | 1Q-2022 | 2Q-2022 | 3Q-2022 | 4Q-2022
23 | AIX | HMC-HLP | HLP | IBM Hardware Management Console | 21359AD | 7x24 | 24 | A | A | 2019-09-30
18 | AIX | P8_DB1 | HLP | IBM Power System S824 server | 215CBDW | 7x24 | 24 | A | A | 2019-09-30
25 | MIS | FLASH900 | HLP | IBM FlashSystem 900 Flash Storage Array | 6865753 | 7x24 | 24 | A | A | 2019-09-30
20 | AIX | P8_AS1 | HLP | IBM Power System S822 server | 215E09W | 7x24 | 24 | A | A | 2019-09-30
21 | AIX | P8_AS2 | HLP | IBM Power System S822 server | 215E0AW | 7x24 | 24 | A | A | 2019-09-30
26 | ALL | H3PAR 8440 | HLP | HPE 3PAR StoreServ 8440 4N + rozšírenie HPE 3PAR StoreServ 8440 | CZ36135BE3 | 7x24 | 24 | A | A | 2019-09-30
27 | ALL | Z3PAR 8440 | ZLP | HPE 3PAR StoreServ 8440 4N + rozšírenie HPE 3PAR StoreServ 8440 | CZ36135D93 | 7x24 | 24 | A | A | 2019-09-30
22 | AIX | P8_AS3 | HLP | IBM Power System S822 server | 2175D4W | 7x24 | 24 | A | A | 2019-09-30
1 | WIN | HP_EVA-P6500 | HLP | P6500 EVA Fibre Channel and 1Gb iSCSI Array | SGA12800P4 | 7x24 | 24 | A | A | 2019-09-30 | [8 empty] | 2021-12-31
2 | WIN | ZP_EVA-P6500 | ZLP | P6500 EVA Fibre Channel and 1Gb iSCSI Array | CZ3250454H | 7x24 | 24 | A | A | 2019-09-30 | [8 empty] | 2021-12-31
3 | WIN | HP_Blades2 | HLP | HP BL c7000 CTO Enclosure | CZ31492L7X | 7x24 | 24 | A | A | 2019-09-30
4 | WIN | HP_Blades2 | HLP | HP BL680c G7 CTO Blade | CZ31492L8A | 7x24 | 24 | A | A | 2019-09-30
5 | WIN | HP_Blades2 | HLP | HP BL680c G7 CTO Blade | CZ31492L8H | 7x24 | 24 | A | A | 2019-09-30
6 | WIN | HP_Blades2 | HLP | HP BL680c G7 CTO Blade | CZ31492L8D | 7x24 | 24 | A | A | 2019-09-30
7 | WIN | HP_Blades2 | HLP | HP BL680c G7 CTO Blade | CZ31492L8L | 7x24 | 24 | A | A | 2019-09-30
8 | WIN | HP_BL2_LEFT | HLP | HP Brocade 8/24c SAN Switch | CZ31492L7Y | 7x24 | 24 | A | A | 2019-09-30
9 | WIN | HP_BL2_RIGHT | HLP | HP Brocade 8/24c SAN Switch | CZ31492L80 | 7x24 | 24 | A | A | 2019-09-30
10 | WIN | ZP_Blades2 | ZLP | HP BL c7000 CTO Enclosure | CZ325148SJ | 7x24 | 24 | A | A | 2019-09-30
11 | WIN | ZP_Blades2 | ZLP | HP BL680c G7 CTO Blade | CZ325148SN | 7x24 | 24 | A | A | 2019-09-30
12 | WIN | ZP_Blades2 | ZLP | HP BL680c G7 CTO Blade | CZ325148SS | 7x24 | 24 | A | A | 2019-09-30
13 | WIN | ZP_Blades2 | ZLP | HP BL680c G7 CTO Blade | CZ325148SW | 7x24 | 24 | A | A | 2019-09-30
14 | WIN | ZP_Blades2 | ZLP | HP BL680c G7 CTO Blade | CZ325148T0 | 7x24 | 24 | A | A | 2019-09-30
15 | WIN | HP_BL2_LEFT | ZLP | HP Brocade 8/24c SAN Switch | CZ325148SL | 7x24 | 24 | A | A | 2019-09-30
16 | WIN | HP_BL2_RIGHT | ZLP | HP Brocade 8/24c SAN Switch | CZ325148SM | 7x24 | 24 | A | A | 2019-09-30
17 | WIN | USDC07 | HLP | ProLiant DL360p Gen8 | CZJ30708B8 | 7x24 | 24 | - | - | 2019-09-30
70 | DCC | DCC_VsZP | HLP ZLP | Proaktívna technická podpora (2x HP P6500 EVA; 4x HP Brocade 8/24c SAN Switch, 2x HP BL c7000 CTO Enclosure, 8x HP BL680c G7 CTO Blade; 1x IBM Power System S824 server, 1x IBM Power System S924 server, 3x IBM Power System S822 server, 1x Hardware Management Console; 1x IBM Hardware Management Console Virtual Appliance; 2x HPE BLc7000 CTO Platinum Enclosure; 4x HPE Brocade 16Gb/28c Embedded SAN Switch; 16x HPE ProLiant BL460c Gen9 E5v4 10Gb/20Gb FlexibleLOM CTO Blade Server; ) |  |  |  | A | A | 2019-09-30
28 | WIN | BLC7000-HPBL3 | HLP | HPE BLc7000 CTO Platinum Enclosure | CZ2715064M | 7x24 | 24 | A | A | 2020-05-03
29 | WIN | HP_BL3_LEFT | HLP | HPE Brocade 16Gb/28c Embedded SAN Switch | 1CG651F02C | 7x24 | 24 | A | A | 2020-05-03
30 | WIN | HP_BL3_RIGHT | HLP | HPE Brocade 16Gb/28c Embedded SAN Switch | 1CG707F00E | 7x24 | 24 | A | A | 2020-05-03
31 | WIN | BL460c G9 (HLP) | HLP | HPE ProLiant BL460c Gen9 E5v4 10Gb/20Gb FlexibleLOM CTO Blade Server | CZ2715066Q | 7x24 | 24 | A | A | 2020-05-03
32 | WIN | BL460c G9 (HLP) | HLP | HPE ProLiant BL460c Gen9 E5v4 10Gb/20Gb FlexibleLOM CTO Blade Server | CZ2715066N | 7x24 | 24 | A | A | 2020-05-03
33 | WIN | BL460c G9 (HLP) | HLP | HPE ProLiant BL460c Gen9 E5v4 10Gb/20Gb FlexibleLOM CTO Blade Server | CZ2715066R | 7x24 | 24 | A | A | 2020-05-03
34 | WIN | BL460c G9 (HLP) | HLP | HPE ProLiant BL460c Gen9 E5v4 10Gb/20Gb FlexibleLOM CTO Blade Server | CZ2715066K | 7x24 | 24 | A | A | 2020-05-03
35 | WIN | BL460c G9 (HLP) | HLP | HPE ProLiant BL460c Gen9 E5v4 10Gb/20Gb FlexibleLOM CTO Blade Server | CZ2715066L | 7x24 | 24 | A | A | 2020-05-03
36 | WIN | BL460c G9 (HLP) | HLP | HPE ProLiant BL460c Gen9 E5v4 10Gb/20Gb FlexibleLOM CTO Blade Server | CZ2716015T | 7x24 | 24 | A | A | 2020-05-03
37 | WIN | BL460c G9 (HLP) | HLP | HPE ProLiant BL460c Gen9 E5v4 10Gb/20Gb FlexibleLOM CTO Blade Server | CZ2716015V | 7x24 | 24 | A | A | 2020-05-03
38 | WIN | BL460c G9 (HLP) | HLP | HPE ProLiant BL460c Gen9 E5v4 10Gb/20Gb FlexibleLOM CTO Blade Server | CZ2716015X | 7x24 | 24 | A | A | 2020-05-03
39 | WIN | BL460c G9 (HLP) | HLP | HPE ProLiant BL460c Gen9 E5v4 10Gb/20Gb FlexibleLOM CTO Blade Server | CZ2716015Z | 7x24 | 24 | A | A | 2020-05-03
40 | WIN | BLC7000-ZPBL3 | ZLP | HPE BLc7000 CTO Platinum Enclosure | CZ2715064L | 7x24 | 24 | A | A | 2020-05-03
41 | WIN | ZP_BL3_LEFT | ZLP | HPE Brocade 16Gb/28c Embedded SAN Switch | 1CG707F00D | 7x24 | 24 | A | A | 2020-05-03
42 | WIN | ZP_BL3_RIGHT | ZLP | HPE Brocade 16Gb/28c Embedded SAN Switch | 1CG707F00K | 7x24 | 24 | A | A | 2020-05-03
43 | WIN | BL460c G9 (ZLP) | ZLP | HPE ProLiant BL460c Gen9 E5v4 10Gb/20Gb FlexibleLOM CTO Blade Server | CZ2715066M | 7x24 | 24 | A | A | 2020-05-03
44 | WIN | BL460c G9 (ZLP) | ZLP | HPE ProLiant BL460c Gen9 E5v4 10Gb/20Gb FlexibleLOM CTO Blade Server | CZ2715066S | 7x24 | 24 | A | A | 2020-05-03
45 | WIN | BL460c G9 (ZLP) | ZLP | HPE ProLiant BL460c Gen9 E5v4 10Gb/20Gb FlexibleLOM CTO Blade Server | CZ2715066J | 7x24 | 24 | A | A | 2020-05-03
46 | WIN | BL460c G9 (ZLP) | ZLP | HPE ProLiant BL460c Gen9 E5v4 10Gb/20Gb FlexibleLOM CTO Blade Server | CZ27160160 | 7x24 | 24 | A | A | 2020-05-03
47 | WIN | BL460c G9 (ZLP) | ZLP | HPE ProLiant BL460c Gen9 E5v4 10Gb/20Gb FlexibleLOM CTO Blade Server | CZ2716015S | 7x24 | 24 | A | A | 2020-05-03
48 | WIN | BL460c G9 (ZLP) | ZLP | HPE ProLiant BL460c Gen9 E5v4 10Gb/20Gb FlexibleLOM CTO Blade Server | CZ2716015W | 7x24 | 24 | A | A | 2020-05-03
49 | WIN | BL460c G9 (ZLP) | ZLP | HPE ProLiant BL460c Gen9 E5v4 10Gb/20Gb FlexibleLOM CTO Blade Server | CZ2716015Y | 7x24 | 24 | A | A | 2020-05-03
24 | AIX | HMC_VIRTUAL | HLP | IBM Hardware Management Console Virtual Appliance | - | 7x24 | 24 |  |  | 2021-07-24
19 | AIX | P9_DB1 | HLP | IBM Power System S924 server | 780B680 | 7x24 | 24 | A | A | 2021-10-19
55 | Docker | DL360 G10 | HLP | HPE ProLiant DL360 Gen10 8SFF CTO Server | CZJ84902MH | 7x24 | 24 | A | - | 2022-02-19
56 | Docker | DL360 G10 | HLP | HPE ProLiant DL360 Gen10 8SFF CTO Server | CZJ84902MJ | 7x24 | 24 | A | - | 2022-02-19
57 | Docker | DL360 G10 | HLP | HPE ProLiant DL360 Gen10 8SFF CTO Server | CZJ84902MK | 7x24 | 24 | A | - | 2022-02-19
58 | Docker | DL380 G10 | HLP | HPE ProLiant DL380 Gen10 12LFF CTO Server | CZ285209T6 | 7x24 | 24 | A | - | 2022-02-19
59 | Docker | DL380 G10 | HLP | HPE ProLiant DL380 Gen10 12LFF CTO Server | CZ285209T7 | 7x24 | 24 | A | - | 2022-02-19
60 | Docker | DL380 G10 | HLP | HPE ProLiant DL380 Gen10 12LFF CTO Server | CZ285209T8 | 7x24 | 24 | A | - | 2022-02-19
61 | Docker | DL380 G10 | HLP | HPE ProLiant DL380 Gen10 12LFF CTO Server | CZ29020FFX | 7x24 | 24 | A | - | 2022-02-19
62 | Docker | DL380 G10 | HLP | HPE ProLiant DL380 Gen10 12LFF CTO Server | CZ29020FFY | 7x24 | 24 | A | - | 2022-02-19
63 | Docker | DL380 G10 | HLP | HPE ProLiant DL380 Gen10 12LFF CTO Server | CZ29020FFZ | 7x24 | 24 | A | - | 2022-02-19
64 | Docker | FF 5700 | HLP | HPE FlexFabric 5700 32XGT 8XG 2QSFP+ Switch | CN8AGN501H | 7x24 | 24 | A | - | 2022-02-19
65 | Docker | FF 5700 | HLP | HPE FlexFabric 5700 32XGT 8XG 2QSFP+ Switch | CN8AGN503N | 7x24 | 24 | A | - | 2022-02-19
66 | Docker | Rack | HLP | HPE 42U 600mmx1200mm G2 Kitted Advanced Shock Rack with Side Panels and Baying | CZ3849KM08 | 7x24 | 24 | A | - | 2022-02-19
67 | Docker | Rack | HLP | HPE G2 Metered 7.3kVA/60309 3-wire 32A/230V Outlets (32) C13 (6) C19/Vertical INTL PDU | CN08126028 CN08126050 | 7x24 | 24 | A | - | 2022-02-19
68 | Docker | Rack | HLP | HPE LCD8500 1U INTL Rackmount Console Kit | 2C48349754 | 7x24 | 24 | A | - | 2022-02-19
69 | Docker | Rack | HLP | HPE 1x2x16 G4 KVM IP Console Switch | ROA809003F | 7x24 | 24 | A | - | 2022-02-19
Zoznam SW, ktorý je súčasťou podpory hardvérových komponentov IS VšZP
|  | Meno HW komponentu | Miesto | Model a typ | S/N | SW
|  | HP_EVA-P6500 | HLP | P6500 EVA Fibre Channel and 1Gb iSCSI Array | SGA12800P4 | Aktualizácie strojového kódu (firmware, mikrokód) TA811A Command View P6500 EVA Unlimited SW LTU TA824A Continuous Access P6500 EVA Unlimited SW LTU
|  | ZP_EVA-P6500 | ZLP | P6500 EVA Fibre Channel and 1Gb iSCSI Array | CZ3250454H | Aktualizácie strojového kódu (firmware, mikrokód) TA811A Command View P6500 EVA Unlimited SW LTU TA824A Continuous Access P6500 EVA Unlimited SW LTU
|  | HP_Blades2 | HLP | HP BLc7000 CTO 3 IN LCD ROHS Encl | CZ31492L7X | Aktualizácie strojového kódu (firmware, mikrokód)
|  |  |  | HP BL680c G7 W CTO Blade | CZ31492L8A CZ31492L8H CZ31492L8D CZ31492L8L
|  | HP_BL2_LEFT | HLP | HP Brocade 8/24c SAN Switch | CZ31492L7Y | Aktualizácie strojového kódu (firmware, mikrokód)
|  | HP_BL2_RIGHT | HLP | HP Brocade 8/24c SAN Switch | CZ31492L80
|  | ZP_Blades2 | ZLP | HP BLc7000 CTO 3 IN LCD ROHS Encl | CZ325148SJ | Aktualizácie strojového kódu (firmware, mikrokód)
|  |  |  | HP BL680c G7 W CTO Blade | CZ325148SN CZ325148SS CZ325148SW CZ325148T0
|  | HP_BL2_LEFT | ZLP | HP Brocade 8/24c SAN Switch | CZ325148SL | Aktualizácie strojového kódu (firmware, mikrokód)
|  | HP_BL2_RIGHT | ZLP | HP Brocade 8/24c SAN Switch | CZ325148SM
|  | P8_DB1 | HLP | IBM Power System S824 server | 215CBDW | Aktualizácie strojového kódu (firmware, mikrokód)
|  | P9_DB1 | HLP | IBM Power System S924 server | 780B680 | Aktualizácie strojového kódu (firmware, mikrokód)
|  | P8_AS1 P8_AS2 P8_AS3 | HLP | IBM Power System S822 server | 215E09W 215E0AW 2175D4W | Aktualizácie strojového kódu (firmware, mikrokód)
|  | HMC-HLP | ZLP | IBM Hardware Management Console | 21359AD | Aktualizácie strojového kódu (firmware, mikrokód)
|  | HMC_VIRTUAL | HLP | Hardware Management Console Virtual Appliance | - | Software Mainenance pre HMC Virtual Appliance
|  | FLASH900 | HLP | IBM FlashSystem 900 Flash Storage Array | 6865753 | Aktualizácie strojového kódu (firmware, mikrokód)-
|  | H3PAR 8440 | HLP | HPE 3PAR StoreServ 8440 4N + rozšírenie HPE 3PAR StoreServ 8440 | CZ36135BE3 | Aktualizácie strojového kódu (firmware, mikrokód) L7B94AAE HPE 3PAR 8440 OS Suite Drive E-LTU L7B96AAE HPE 3PAR 8440 Data Opt St v2 Drive E-LTU L7B98AAE HPE 3PAR 8440 Replication Ste Drive E-LTU
|  | Z3PAR 8440 | ZLP | HPE 3PAR StoreServ 8440 4N + rozšírenie HPE 3PAR StoreServ 8440 | CZ36135D93 | Aktualizácie strojového kódu (firmware, mikrokód) L7B94AAE HPE 3PAR 8440 OS Suite Drive E-LTU L7B96AAE HPE 3PAR 8440 Data Opt St v2 Drive E-LTU L7B98AAE HPE 3PAR 8440 Replication Ste Drive E-LTU
|  | BLC7000-HPBL3 | HLP | HPE BLc7000 CTO Platinum Enclosure | CZ2715064M | Aktualizácie strojového kódu (firmware, mikrokód) E5Y41A HPE OV 3yr 24x7 Encl FIO Phys 16 Svr Lic
|  | HP_BL3_LEFT | HLP | HPE Brocade 16Gb/28c Embedded SAN Switch | 1CG651F02C | Aktualizácie strojového kódu (firmware, mikrokód)-
|  | HP_BL3_RIGHT | HLP | HPE Brocade 16Gb/28c Embedded SAN Switch | 1CG707F00E | Aktualizácie strojového kódu (firmware, mikrokód)-
|  | BL460c G9 (HLP) | HLP | HPE ProLiant BL460c Gen9 E5v4 10Gb/20Gb FlexibleLOM CTO Blade Server | CZ2715066Q CZ2715066N CZ2715066R CZ2715066K CZ2715066L CZ2716015T CZ2716015V CZ2716015X CZ2716015Z | Aktualizácie strojového kódu (firmware, mikrokód)-
|  | BLC7000-ZPBL3 | ZLP | HPE BLc7000 CTO Platinum Enclosure | CZ2715064L | Aktualizácie strojového kódu (firmware, mikrokód) E5Y41A HPE OV 3yr 24x7 Encl FIO Phys 16 Svr Lic
|  | ZP_BL3_LEFT | ZLP | HPE Brocade 16Gb/28c Embedded SAN Switch | 1CG707F00D | Aktualizácie strojového kódu (firmware, mikrokód)-
|  | ZP_BL3_RIGHT | ZLP | HPE Brocade 16Gb/28c Embedded SAN Switch | 1CG707F00K | Aktualizácie strojového kódu (firmware, mikrokód)-
|  | BL460c G9 (ZLP) | ZLP | HPE ProLiant BL460c Gen9 E5v4 10Gb/20Gb FlexibleLOM CTO Blade Server | CZ2715066M CZ2715066S CZ2715066J CZ27160160 CZ2716015S CZ2716015W CZ2716015Y | Aktualizácie strojového kódu (firmware, mikrokód)-
|  | DL120 G9 | ZLP | HPE ProLiant DL120 Gen9 8SFF CTO Server | CZ2727048V CZ2727048W CZ2727048X CZ2727048Y CZ2727048Z | Aktualizácie strojového kódu (firmware, mikrokód)-
|  | DL360 G10 | HLP | HPE ProLiant DL360 Gen10 8SFF CTO Server | 3ks | Aktualizácie strojového kódu (firmware, mikrokód)-
|  | DL380 G10 | HLP | HPE ProLiant DL380 Gen10 12LFF CTO Server | 6ks | Aktualizácie strojového kódu (firmware, mikrokód)-
|  | FF 5700 | HLP | HPE FlexFabric 5700 32XGT 8XG 2QSFP+ Switch | 2ks | Aktualizácie strojového kódu (firmware, mikrokód)-
HLP – hlavné pracovisko - Sitel, Kopčianska 20, Bratislava
ZLP – záložné pracovisko - VšZP, Mamateyova 17, Bratislava
Note on C10: Autor: original podpora bola do 31.5.2019 24.5.2017 sme rozširovali (police, HDD), ALE podpora sa nenatiahla do 24.5.2020 (ako sme si mnohí mysleli, ale ostalo pôvodných 31.5.2019