## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False | {333c9c92-618f-466f-b2b1-0b1e97e40490}
[19 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[32 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  | 2021153 | [25 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  | Šamorín projektantský rozpočet | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [12 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  | Kotelna Šamorín | [8 empty] | Datum: |  | 3. 1. 2022 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [12 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[15 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [12 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[15 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [12 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[15 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [12 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[15 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [12 empty] | #REF!
[7 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH | základní |  |  |  | 21% |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
|  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
|  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | #REF! |  |  |  |  | 0
|  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | #REF! |  |  |  |  | 0
|  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | #REF! |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [5 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | #REF!
|  | Projektant | [10 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [10 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [5 empty] | 2021153
| Stavba: | [5 empty] | Šamorín projektantský rozpočet
| Místo: | [5 empty] | Kotelna Šamorín | [6 empty] | Datum: |  | 3. 1. 2022
| Zadavatel: | [12 empty] | Projektant: | [5 empty] | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [12 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [10 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {333c9c92-618f-466f-b2b1-0b1e97e40490} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | D.1.4.1 |  |  | Plynoinstalace | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 80.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {d770bcf5-d3d9-4482-a405-230044d2fdba} | {333c9c92-618f-466f-b2b1-0b1e97e40490} | 2
/ |  | D.1.4.2. |  |  | Vyvedení tepelného výkonu | [6 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | STA |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 |  | IMPORT | {c1643cf2-5a88-4176-8d4b-61f4c9365304} | {333c9c92-618f-466f-b2b1-0b1e97e40490} | 2
/ |  | D.1.4.3/1 |  |  | Vzduchotechnika | [6 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | STA |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 |  | IMPORT | {2459882c-9cc1-4fc0-a181-02b132d5d6d2} | {333c9c92-618f-466f-b2b1-0b1e97e40490} | 2
/ |  | D.1.4.3/2 |  |  | Odvod spalin | [6 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | STA |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 |  | IMPORT | {8e60101f-e2e7-4fa6-bfba-0a4107f02ae1} | {333c9c92-618f-466f-b2b1-0b1e97e40490} | 2
/ |  | D.1.4.4 |  |  | Vyvedení el. výkonu | [6 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | STA |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 |  | IMPORT | {24ea4344-65ff-47f1-8147-bbae0d3115c0} | {333c9c92-618f-466f-b2b1-0b1e97e40490} | 2

## D.1.4.1 - Plynoinstalace
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {d770bcf5-d3d9-4482-a405-230044d2fdba}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Šamorín projektantský rozpočet
Objekt:
SO 301-05 - KGJ Plynoinstalace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kotelna Šamorín |  |  | Datum: | 3. 1. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Šamorín projektantský rozpočet
Objekt:
SO 301-05 - KGJ Plynoinstalace
Místo: |  |  | Kotelna Šamorín |  |  | Datum: | 3. 1. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| RS - Regulační stanice | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Šamorín projektantský rozpočet
Objekt:
SO 301-05 - KGJ Plynoinstalace
Místo: |  |  | Kotelna Šamorín |  |  | Datum: | 3. 1. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 80.3375 |  | 1.6644 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 80.3375 |  | 1.6574 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 723 | Zdravotechnika - vnitřní plynovod |  |  |  | 0 | [5 empty] | 51.572 |  | 1.4723 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | 55261750 | ohyb 90°- R 4DN rozměr 219mm tl 6,3mm | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.19017 | 0.76068 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1259917396
| PP |  | ohyb 90°- R 4DN rozměr 219mm tl 6,3mm | [15 empty] | PP | 2
2 | M | 55261745 | ohyb 90°- R 4DN rozměr 76mm tl 3,2mm | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0006 | 0.0018 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 272096598
| PP |  | ohyb 90°- R 4DN rozměr 76mm tl 3,2mm | [15 empty] | PP | 2
3 | M | 55261742 | ohyb 90°- R 3DN rozměr 57mm tl 3,2mm | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00115 | 0.0092 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -918778189
| PP |  | ohyb 90°- R 3DN rozměr 57mm tl 3,2mm | [15 empty] | PP | 2
4 | K | 733111113 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 15 | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.427 | 1.281 | 0.00158 | 0.00474 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 84170447
| PP |  | Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C v kotelnách a strojovnách DN 15 | [15 empty] | PP | 2
5 | K | 733121218 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 57x3,2 | m | 8 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.714 | 5.712 | 0.00594 | 0.04752 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1489627664
| PP |  | Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých v kotelnách a strojovnách Ø 57/3,2 | [15 empty] | PP | 2
6 | K | 733121224 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 76x3,6 | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.919 | 1.838 | 0.00858 | 0.01716 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1529916436
| PP |  | Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých v kotelnách a strojovnách Ø 76/3,6 | [15 empty] | PP | 2
7 | K | 733121226 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 89x5,0 | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.991 | 0.991 | 0.01111 | 0.01111 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1856231309
| PP |  | Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých v kotelnách a strojovnách Ø 89/5,0 | [15 empty] | PP | 2
8 | K | 733121239 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 219x6,3 | m | 12 |  | 0 |  |  |  | základní | 2.165 | 25.98 | 0.0511 | 0.6132 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -834159490
| PP |  | Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých v kotelnách a strojovnách Ø 219/6,3 | [15 empty] | PP | 2
9 | K | 734494213 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.278 | 2.224 | 0.00024 | 0.00192 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1269999494
| PP |  | Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 1/2 | [15 empty] | PP | 2
10 | K | 230021039 | Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 1 kg D 57 mm tl 3,2 mm | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.489 | 3.912 | 0.00013 | 0.00104 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1089883702
| PP |  | Montáž trubních dílů přivařovacích hmotnosti do 1 kg tř. 11 až 13 Ø 57 mm, tl. 3,2 mm | [15 empty] | PP | 2
11 | K | 230021047 | Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 1 kg D 76 mm tl 3,2 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.538 | 1.614 | 0.00015 | 0.00045 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 106681730
| PP |  | Montáž trubních dílů přivařovacích hmotnosti do 1 kg tř. 11 až 13 Ø 76 mm, tl. 3,2 mm | [15 empty] | PP | 2
12 | K | 230023101 | Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 10 kg D 219 mm tl 6,3 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 2.005 | 8.02 | 0.00086 | 0.00344 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1697290769
| PP |  | Montáž trubních dílů přivařovacích hmotnosti přes 3 do 10 kg tř. 11 až 13 Ø 219 mm, tl. 6,3 mm | [15 empty] | PP | 2
13 | K | 998723201 | Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m | % | 1159.63 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1278979883
| PP |  | Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [15 empty] | PP | 2
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 6.072 |  | 0.0281 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | M | 55134472 | ventil vzorkovací PB rohový 1/2" vnější závit | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00016 | 0.00032 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1646884870
| PP |  | ventil vzorkovací PB rohový 1/2" vnější závit | [15 empty] | PP | 2
15 | M | RA01 | Rotační plynoměr G 100 Qmin=3 m3/h,Qmax=160 m3/h, DN 50, PN 16bar | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1190388441
16 | K | RA02 | Manometr D 160 0-40 kPa, G 1/2" spodní přip.včetně příslušenství a montáže, + kulový kohout 1/2" | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 217631758
| PP |  | Manometr D 160 0-40 kPa, G 1/2" spodní přip.včetně příslušenství a montáže, + kulový kohout 1/2" | [15 empty] | PP | 2
17 | K | RA03 | Plynová regulační řada KGJ DN 50- plynový filtr, el. magnetický ventil, nulový regulátor (dodávka KGJ) | soub | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 840311954
18 | K | RA04 | Přepočítávač množství plynu | soub | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1101404811
19 | K | 723231162 | Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.166 | 1.328 | 0.00024 | 0.00192 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1934783009
| PP |  | Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1/2" | [15 empty] | PP | 2
20 | K | 723231167 | Kohout kulový přímý G 2" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.424 | 1.696 | 0.00208 | 0.00832 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1192073599
| PP |  | Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 2" | [15 empty] | PP | 2
21 | K | 734291247 | Filtr závitový přímý G 2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.422 | 0.844 | 0.00173 | 0.00346 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1316564834
| PP |  | Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závity G 2 | [15 empty] | PP | 2
22 | K | 734109214 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 50 | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.102 | 2.204 | 0.00704 | 0.01408 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1600816696
| PP |  | Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 16 DN 50 | [15 empty] | PP | 2
23 | K | 998734201 | Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m | % | 1422.8 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1433083847
| PP |  | Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [15 empty] | PP | 2
| D | RS | Regulační stanice |  |  |  | 0 | [5 empty] | 22.6935 |  | 0.15709 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | M | RS01 | Bezpečnostní armatury plynová BAP DN 100-ST-B-PN 16 s ochozem a manostatem | soub | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1644668993
25 | M | 55261747 | ohyb 90°- R 4DN rozměr 108mm tl 4mm | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00404 | 0.01616 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1851309693
| PP |  | ohyb 90°- R 4DN rozměr 108mm tl 4mm | [15 empty] | PP | 2
26 | K | 723212106 | Mezipřírubová uzavírací klapka DN 100 | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 2.388 | 4.776 | 0.01317 | 0.02634 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1510969135
| PP |  | Armatury přírubové uzavírací klapky mezipřírubové DN 100 | [15 empty] | PP | 2
27 | K | 230023067 | Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 10 kg D 108 mm tl 4,0 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.322 | 5.288 | 0.00021 | 0.00084 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1332652006
| PP |  | Montáž trubních dílů přivařovacích hmotnosti přes 3 do 10 kg tř. 11 až 13 Ø 108 mm, tl. 4,0 mm | [15 empty] | PP | 2
28 | K | 723214139 | Filtr plynový DN 100 PN 16 do 300°C těleso uhlíková ocel s vypouštěcí zátkou | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 2.465 | 2.465 | 0.03987 | 0.03987 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1568271227
| PP |  | Armatury přírubové plynové filtry těleso uhlíková ocel s čístícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 16 do 300°C (D 71 118 616) DN 100 | [15 empty] | PP | 2
29 | K | 733111102 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 10 | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.32 | 1.6 | 0.00105 | 0.00525 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1967568706
| PP |  | Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 10 | [15 empty] | PP | 2
30 | K | 733111104 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 | m | 0.5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.327 | 0.1635 | 0.00189 | 0.000945 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1941103273
| PP |  | Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 20 | [15 empty] | PP | 2
31 | K | 733121228 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 108x4,0 | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.157 | 3.471 | 0.01348 | 0.04044 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1406301225
| PP |  | Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých v kotelnách a strojovnách Ø 108/4,0 | [15 empty] | PP | 2
32 | K | 734109217 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 100 | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 2.465 | 4.93 | 0.01362 | 0.02724 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -38045526
| PP |  | Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 16 DN 100 | [15 empty] | PP | 2
33 | K | RS02 | Přesun hmot procentní pro regulační stanice v objektech v do 6m | % | 989 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -629688337
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.007 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | M | CLL.S2003AC0110L35K | barva základní syntetická antikorozní Synorex 0110 šedá, S 2003, bal.3,5kg | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0035 | 0.007 | 0 | 0 | 262144 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1680153186
| PP |  | barva základní syntetická antikorozní Synorex 0110 šedá, S 2003, bal.3,5kg | [15 empty] | PP | 1
35 | K | RO01 | Montážní, závěsný a spojovací materiál | soub | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -700735387
| PP |  | Montážní, závěsný a spojovací materiál | [15 empty] | PP | 1
36 | K | RO02 | Doprava a ubytování | soub | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 2024811895
| PP |  | Montážní, závěsný a spojovací materiál | [15 empty] | PP | 1
37 | K | RO03 | Manipulační technika | soub | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1028309031
| PP |  | Manipulační technika | [15 empty] | PP | 1
38 | M | RO04 | Lešení | soub | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1844207267
39 | M | RO05 | Tlaková zkouška STL | soub | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 887819516
40 | M | RO06 | Revize zkouška STL | soub | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1764304126
41 | M | RO07 | Revize G | soub | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 2000467681
42 | K | RO08 | Ocelová konstrukce pod akumulátor plynu | soub | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -2023381944
43 | M | RO09 | Barva chromová žluť RAL 6200 3,5 kg | soub | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1772298675