Otázky a odpovede

Otázka č.1:

Dobrý deň,
verejného obstarávateľa žiadam doplniť projektovú dokumentáciu, aspoň pôdorys prípadne technickú správu. Ďakujem

Odpoveď č.1:

Verejný obstarávateľ Vám v prílohe zasiela dostupnú projektovú dokumentáciu. Táto dokumentácia bude uložená aj v dokumentoch zákazky pod názvom: Príloha č.4 - Projektová dokumentácia. Príloha č. 4 - bude doplnená aj v aktualizovanom dokumente "Súťažné podklady, zmena dňa 8.11.2024", doplnenie bude zvýraznené červenou farbou.

Otázka č.2:

Dobrý deň, máme otázku - obsahuje položka č.19 realizáciu nového bleskozvodu aj s novým materiálom ? Alebo je to iba montáž a demontáž existujúceho bleskozvodu ? Je požadovaná aj revízia po montáži? Je k dispozícii aktuálna revízia bleskozvodu ?

Odpoveď č.2:

Je požadovaná aj revízia po montáži?
Odpoveď: Nie.

Je k dispozícii aktuálna revízia bleskozvodu ?

Odpoveď: Áno.