## Hárok2
Príloha č. 2 SP_Štruktúrovaný rozpočet ceny
Štruktúrovaný rozpočet ceny
Meno/Obchodný názov uchádzača:
Sídlo:
IČO:
|  |  | jednotková cena |  | celková cena
| počet ks / 1 vozidlo | počet ks /68vozidiel | cena € bez DPH | cena € s DPH | cena € bez DPH | cena € s DPH
Vozidlo (Pomocné kritérium na vyhodnotenie ponúk č. 1) | 1 | 68
sada polepov | 1 | 68
náhradná pneumatika na disku | 1 | 68
navigačný systém | 1 | 68
kamerový monitorovací systém | 1 | 68
zvláštne výstražné svetelné a zvukové zariadenie | 1 | 68
autorádio | 1 | 68
LED lampička na čítanie máp | 1 | 68
vozidlová rádiostanica | 1 | 68
vozidlová rádiostanica pre sieť SITNO | 1 | 68
prenosná rádiostanica so zabudovanou nabíjačkou | 4 | 272
prenosná rádiostanica pre sieť SITNO so zabudovanou nabíjačkou | 4 | 272
ručné LED svietidlo so zabudovanou nabíjačkou | 4 | 272
reflexná nehorľavá vesta s nápisom "HASIČI" | 4 | 272
reflexná nehorľavá vesta s nápisom "VELITEL ZASAHU" | 1 | 68
elektrické čerpadlo vrátane príslušenstva | 1 | 68
primiešavacie zariadenie | 1 | 68
prietokový naviják | 1 | 68
vysokotlaková hadica DN 25 | 1 | 68
prúdnica | 1 | 68
penotvorný nadstavec | 1 | 68
lanový navijak | 1 | 68
príslušenstvo k lanovému navijaku podľa špecifikácie - sada | 1 | 68
lafetová prúdnica | 1 | 68
Nadstavba - zdravotnícky materiál
Vybavenie na starostlivosť o život ohrozujúce stavy, zastavenie krvácania a ošetrenie rán - sada podľa špecifikácie (špecifikácia položka č. 111) | 1 | 68
batoh alebo iný vhodný nepremokavý obal | 1 | 68
izotermická fólia | 4 | 272
nožnice ohnuté so zaobleným hrotom/trauma nožnice | 1 | 68
jednorazové nesterilné rukavice (3-násobná zásoba rukavíc pre posádku) balenie | 1 | 68
dezinfekčný prostriedok na kožu | 1 | 68
dezinfekčný prostriedok na otvorené poranenia | 1 | 68
Nadstavba - požiarna a ekologická výbava
tlaková požiarna hadica „C“ dĺžky 20 m | 8 | 544
tlaková požiarna hadica „B“ dĺžky 20 m | 8 | 544
„D“ systém v prenosnej taške - sada podľa špecifikácie | 1 | 68
tlaková požiarna hadica „B“ dĺžky 5 m | 2 | 136
hadicový kôš na hadice „C“ s dvoma 20 m hadicami | 4 | 272
lanový uväzovač hadíc | 4 | 272
kľúč na spojky | 4 | 272
rozdeľovač pákový B/C,B,C | 2 | 136
pretlakový ventil | 1 | 68
zberač 2 x B75 / priemer sania čerpadla | 1 | 68
hydrantový nadstavec | 1 | 68
kľúč k nadzemnému hydrantu | 1 | 68
kľúč k podzemnému hydrantu - sada s náhradnými nadstavcami | 1 | 68
prejazdový mostík | 2 | 136
prechod B/C | 4 | 272
kombinovaná uzatvárateľná prúdnica C s polohou preplachu ,, FLUSH ´´- s penotvorným nadstavcom na ťažkú penu | 3 | 204
prúdnica uzatvárateľná B | 2 | 136
prúdnica na strednú penu (najmenej 2 m3/min) | 1 | 68
prúdnica na vodnú stenu | 1 | 68
primiešavač na tuhé zmáčadlo B 75 | 1 | 68
tuhé zmáčadlo | 10 | 680
ejektor stojatý | 1 | 68
prenosný hasiaci prístroj snehový | 2 | 136
prenosný hasiaci prístroj práškový | 2 | 136
hasiace rúško 1,5 mx 1,8 m | 3 | 204
genfovak | 2 | 136
nasávacie hadice celkovej dĺžky 10 m | 4 | 272
plávajúci nasávací kôš | 1 | 68
objímka na hadice B 75 | 5 | 340
objímka na hadice C 52 | 5 | 340
hasiaca deka z nehorľavého materiálu na hasenie automobilov (podľa špecifikácie) | 1 | 68
Nadstavba - náradie
Trhací hák | 1 | 68
Tlmnica | 1 | 68
Lopata | 2 | 136
Sada klinov na prácu s drevom | 1 | 68
Metla široká cestárska | 2 | 136
Sekera hasičská | 1 | 68
Krompáč | 1 | 68
Kladivo 7 kg | 1 | 68
Náradie pre elektrikárov (sada podľa špecifikácie) 1 sada | 1 | 68
Dopravné kužele s výstražným svetlom | 6 | 408
Núdzové akumulátorové svetlá farba modrá / oranžová - sada | 6 | 408
Vymedzovacia páska 500 bm | 1 | 68
Stojan na uchytenie vymedzovacej pásky | 5 | 340
vidly | 1 | 68
pilka bruchatka 1400x140x1,4 | 1 | 68
požiarne vaky s tlakovou pumpou | 3 | 204
ručný hasiaci prístroj práškový | 2 | 136
ručný hasiaci prístroj CO2 | 1 | 68
motykosekera | 3 | 204
pákové nožnice | 1 | 68
nastavovací prenosný štvordielny rebrík minimálne 8 m | 1 | 68
Nadstavba - Ochranné prostriedky
Autonómny dýchací prístroj vzduchový s ochranným pretlakom (podľa špecifikácie) | 4 | 272
Náhradné kompozitné fľaše s vodným objemom minimálne 6,8 l a plniacim tlakom 30 MPa | 4 | 272
Evakuačná ochranná kukla (podľa špecifikácie) | 8 | 544
Ochranný odev proti vysokým teplotám sálavému, prúdiacemu aj kontaktnému teplu | 2 | 136
Nadstavba - Záchranárske náradie
Profesionálna motorová píla na drevo so spaľovacím benzínovým motorom | 1 | 68
Páčidlo oceľové (podľa špecifikácie) | 2 | 136
Kombinovaný prepravný obal (benzín+olej) objemu najmenej 6/2 litrov pre činnosť reťazovej píly | 1 | 68
Akumulátorový vŕtací skrutkovač | 1 | 68
Akumulátorová uhlová brúska | 1 | 68
Akumulátorová píla chvostovka | 1 | 68
nabíjačky a akumulátory pre AKU náradie
Nabíjačka do vozidla | 1 | 68
nabíjačka na 230 V | 1 | 68
akumulátory | 6 | 408
kompletné príslušenstvo potrebné pre výmenu kolesa | 1 | 68
hadica pre dofukovanie pneumatík dĺžky minimálne 10 m | 1 | 68
príslušenstvo pre ťahanie a vlečenie v prípade poruchy v zmysle vyhlášky č. 9/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, | 1 | 68
Zaškolenie obsluhy podľa opisu predmetu zákazky | 6 | 408
SPOLU |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
V...........................dňa....................
Meno, funkcia a podpis osoby oprávnenej konať za uchádzača