## Príloha č- 6 - časť I.
Verejný obstarávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Názov predmetu zákazky: Spotrebný materiál k fakuemulzifikačným prístrojom
Návrh na plnenie kritéria - kalkulácia ceny - časť I.
časť I. Spotrebný materiál k oftalmologickému prístroju Pentasys
P.č. | Názov položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo počas 12 mesiacov | Názov výrobcu tovaru | Názov tovaru | Katalógové číslo | ŠUKL kód | Jednotková cena za MJ |  |  |  | Celková cena za počet MJ |  |  |  | Informácia o dodávanom balení (počet kusov v 1 balení | Jednotková cena v EUR bez DPH za ponúkané balenie | Jednotková cena v EUR s DPH za ponúkané balenie
[8 empty] | v EUR bez DPH | DPH v % | DPH v EUR | v EUR s DPH | v EUR bez DPH | DPH v % | DPH v EUR | v EUR s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19.
1. | Set na vyrovnávanie tlaku IOP set - irigačná súprava s pripojením na reguláciu tekutiny (č.03LU67) alebo ekvivalent | ks | 25 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2. | Senzor pre DPS - pentasys (č.03PS50) alebo ekvivalent | ks | 20 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3. | Zberné vaky (č.03OM58) alebo ekvivalent | ks | 50 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4. | Phaco tip "TURBO" 30 mála bublina ´0,89mm | ks | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5. | Kazetový systém s hadičkami - IPC kazety "11" (č. 03QA11) alebo ekvivalent | ks | 200 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6. | Súprava na výmenu vzduchu a tekutiny (č.03QF10) alebo ekvivalent | ks | 80 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7. | Vitréktómový set 23G (č. 03VI23Q) - Set zložený so svetelného vlákna 639Q, trokár setu č. S9.7100.23QL, vitrektómového noža 2470QB (č. 03VI23Q) alebo ektvivalent | ks | 45 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8. | Vitrektómový nôž BI-Blade s hadičkami, obojstranný, rozmer 25G (č. 2490QB) alebo ekvivalent | ks | 30 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9. | Vitrektómový nôž BI-Blade s hadičkami, obojstranný, rozmer 23G (č. 2470QB) alebo ekvivalent | ks | 60 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
10. | Vitrektómový nôž dvojitý rez 23G (č. AK-0238/AA2) alebo ekvivalent | ks | 30 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
11. | Bimanuál, Irigačná rúčka, rozmer 21G, 0,8mm a 0,5mm (č. 02IA38) alebo ekvivalent | ks | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
12. | Bimanuál, aspiračná rúčka, rozmer 21G, 0,8mm a 0,25mm (č. 02IA37) alebo ekvivalent | ks | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
13. | Diametrické pero - Endodiatermia 23G (č. 03BI23) alebo ekvivalent | ks | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
14. | Trokar set 25G (č. 5600GEN) alebo ekvivalent | ks | 25 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
15. | Trokar set 23G (č. 5700GEN) alebo ekvivalent | ks | 20 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
16. | Súprava trokar 23G (č.Ak-0350/N) alebo ekvivalent | ks | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
17. | Svetelné vlákno, rozmer 23G (č.639Q) alebo ekvivalent | ks | 20 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
18. | Svetelné vlákno, rozmer 25G (č.659Q) alebo ekvivalent | ks | 20 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
19. | Svetelné vlákno, rozmer 23G (č.6503Q) alebo ekvivalent | ks | 10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
20. | Duálna vnútorná kanyla 23G, jednoraz. (č.AK-0519) alebo ekvivalent | ks | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
21. | Duálna vnútorná kanyla 25G, jednoraz. (č.AK-0520) alebo ekvivalent | ks | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
22. | Kazety bez dierky (č. 03P221) alebo ekvivalent | ks | 10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
23. | Testovacia komôrka (č.03PH90) alebo ekvivalent, | ks | 30 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
24. | Silikónový rukáv biely 20G (č. 03PH96) alebo ekvivalent | ks | 30 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
25. | Silikónový rukáv transparentný 21G (č. 03PH97) alebo ekvivalent | ks | 30 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
26. | Phacoručka (č. 02PH42) alebo ekvivalent | ks | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| kritérium hodnotenia: celková cena v EUR bez DPH (najnižšia) za časť I. predmetu zákazky | [10 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | podpis: |  |  |  | pečiatka: |  |  |  | pečiatka:
Obchodné meno ucházača:
| Sídlo: |  |  |  |  | meno:
| IČO: |  |  |  |  | pracovná pozícia:
IČ DPH
V ............dňa................ DIČ:
vyplní uchádzač