Opis a špecifikácia predmetu zákazky

Predmet zákazky: Dodávka „Centrálne venózne katétre, Midline, PICC a dlhodobé hemodialyzačné katétre“  pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, vrátane súvisiacich služieb - dovoz a vyloženie tovaru na miesto dodania.

Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technické a funkčné parametre v nižšie požadovanej špecifikácií:

Obchodné meno: .......................................

Sídlo: .........................................................

IČO: ..........................................................

| Časť č. 2: Centrálny venózny katéter pre veľkoobjemovú infúziu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodné meno uchádzača |  |  |  |
| Výrobca |  |  |  |
| Klasifikácia ZP* (zaradenie ZP* do triedy) |  |  |  |
| Špecifikácia predmetu zákazky |  |  | Uveďte, či tovar spĺňa požadovaný parameter áno/nie resp. konkrétny údaj |
| CVK so zacvakajúcimi svorkami na venóznej a arteriálnej ceste |  |  |  |
| vodiaci drôt v zavádzači s mäkkým J zakončením na jednom konci a rovným zakončením na druhom konci |  |  |  |
| vodiaci drôt odolný voči zalomeniu a zauzleniu |  |  |  |
| vysoko RTG kontrastný materiál umožňujúci RTG kontrolu polohy katétra |  |  |  |
| priehľadné spojovacie hadičky s posuvnými svorkami |  |  |  |
| viaccestné prevedenie katétra ako prevencia proti liekovým interakciám |  |  |  |
| farebne odlíšené kónusy |  |  |  |
| fixácia katétra, možnosť prichytenia stehom |  |  |  |
| materiál katétra - PUR |  |  |  |
| centimetrové značenie katétra pre sledovanie hĺbky zavedenia |  |  |  |
| bez antimikrobiálnej impregnácie |  |  |  |
| Set musí obsahovať | katéter |  |  |
|  | dilatátor |  |  |
|  | injekčná striekačka na zavedenie drôtu so zakončením Luer slip |  |  |
|  | vodiaci drôt |  |  |
|  | posunovač drôtu |  |  |
|  | skalpel |  |  |
|  | zavádzacia ihla |  |  |
|  | rúško s rozmerom 61 cm x 91 cm |  |  |

Vypracoval (meno, priezvisko, podpis):

V......................................, dňa.............................