## Hárok1
DT - TABLO.....................7
DT - VNUTORNA JEDNOTKA.........80
DT - ZAMOK.....................7
PODLAH KRAB TYP A..............56
ROZVADZAC......................104
SNIMAC POHYB IP20..............102
SNÍMAČPLYNOV...................8
SV 1x18 + VYP IP20.............88
SV NAST 60W IP20...............40
SV NAST 60W K IP20.............125
SV NASTE 60W IP44..............113
SV NASTE KOS 60W IP44..........26
SV NUDZ DOLE...................34
SV NUDZ VLAVO..................41
SV NUDZ VPRAVO.................34
SV PRACH 1x58W IP65 + AKU......19
SV PRACH 1x58W IP65............57
SV PRACH 2x36 IP65.............38
SV PRIS 2x28 IP20..............167
SV STROP 100W IP20.............966
SV STROP 100W IP44.............15
TRAFO..........................5
VENTILATOR 230V................169
VUVOD 2........................90
VYP 1 IP20.....................220
VYP 1 IP44.....................4
VYP 1-0 IP20...................77
VYP 1-0 IP44...................13
VYP 1-0S IP20..................1
VYP 5 IP20.....................437
VYP 6 IP20.....................300
VYP 6 IP44.....................10
VYP 6+6 IP20...................59
VYP 7 IP20.....................60
VYP SPORAK 400V 25A IP20.......81
VYVOD 1........................81
ZAS 230V 16A IP44..............31
ZAS 230V 16A...................2672
ZAS 24V 16A IP44...............4
ZAS 400V 16A IP44..............4
ZAS DATA 2xRJ45................34
ZAS TEL RJ11...................220
ZAS TV+R.......................219
ZEMNT..........................79

## SO 01 - 1.7 EPS, HSP
PINEL spol. s r.o., Viedenská cesta 257/1869, 851 01 Bratislava
|  | T +421 948 323 030, pinel@pinel.sk, www.pinel.sk |  |  | T +421 2 6353 1763, F +421 2 63 53 17 65, pinel@pinel.sk, www.pinel.sk
ROZPOČET
GENERÁLNA REKONŠTRUKCIA ZASTUPITEĽSKÉHO ÚRADU SR V LONDÝNE
London, 25 Kensington Palace Gardens, UK
SO 01 ADMINISTRATÍVNY OBJEKT ZÚ - 1.7 Elektrická požiarna signalizácia, Hlasová signalizácia požiaru
p.č. | Popis | m.j. | mn. | Materiál |  | Montáž
|  |  |  | j.cena | spolu | j.cena | spolu
Elektrická požiarna signalizácia (EPS)
1 | Požiarna modulárna ústredňa (refer. BOSCH - FPA 5000/1xCPH0006A), 3-slučková, vrátane montážneho rámu a ostatného príslušenstva | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
2 | Karta adries s 512 adresami ADC 0512 A | ks | 1 |  | 0 |  | 0
3 | Modul sériového rozhrania RS232, IOS 0232A | ks | 1 |  | 0 |  | 0
4 | Batéria 40Ah/12V | ks | 2 |  | 0 |  | 0
5 | Externé ovládacie tablo EN - FMR-5000-13 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
6 | Opticko-dymový hlásič vr. svorkovnice - FAP-425-O | ks | 159 |  | 0 |  | 0
7 | Multisenzorový hlásič vr. svorkovnice - FAP-425-OT | ks | 23 |  | 0 |  | 0
8 | Multisenzorový opticko-teplotný hlásič s duálnym optickým senzorom vr. svorkovnice - FAP-425-DOT-R | ks | 7 |  | 0 |  | 0
9 | Manuálny tlačítkový hlásič požiaru FMC-420RW | ks | 11 |  | 0 |  | 0
10 | Manuálny tlačítkový hlásič požiaru FMC-420RW, do vonkajšieho prostredia, IP67 | ks | 3 |  | 0 |  | 0
11 | Lineárny optický hlásič (refer. FIRERAY 50RV), vrátane zrkadla | ks | 1 |  | 0 |  | 0
12 | Výstupný reléový väzobný člen (1-výstup), FLM-420-RLV1, vrátane krabice | ks | 15 |  | 0 |  | 0
13 | Výstupný väzobný člen (2-výstupy 230V/10A), FLM-420-RHV, vrátane krabice | ks | 8 |  | 0 |  | 0
14 | Konvenčný väzobný člen, FLM-420/4-CON | ks | 1 |  | 0 |  | 0
15 | Externá napájacia jednotka 24V/6A, FPP 5000 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
16 | Batéria 12Ah/12V | ks | 2 |  | 0 |  | 0
17 | Externý paralelný indikátor, MPA | ks | 36 |  | 0 |  | 0
18 | Pätica hlásiča - MS 400 B | ks | 189 |  | 0 |  | 0
19 | Gumová podložka pre pätice MS 400 pre vlhké prostredie - sada 10ks, FAA-420-SEAL | ks | 10 |  | 0 |  | 0
20 | Kľúč tlačidlového hlásiča | ks | 2 |  | 0 |  | 0
21 | Nosná dostička pre označenie hlásiča, TP4 400 (1bal=50ks) | bal. | 4 |  | 0 |  | 0
22 |  |  |  |  | 0 |  | 0
23 | Kábel JE-H(St)H-R 1x2x0,8 | m | 1690 |  | 0 |  | 0
24 | Kábel JE-H(St)H-V E30 1x2x0,8 | m | 500 |  | 0 |  | 0
25 | Kábel JE-H(St)H-V E30 2x2x0,8 | m | 70 |  | 0 |  | 0
26 | Kábel NHXH-O E30 2x1,5 | m | 80 |  | 0 |  | 0
27 | Upevňovacia príchytka pre 2 káble s ochranným žliabkom, na stúpací rebrík (napr.OBO - 2056/M2/16) | ks | 190 |  | 0 |  | 0
28 | Káblová príchytka kovová vrátane ocelovej kotvy | ks | 1200 |  | 0 |  | 0
29 | Káblová príchytka vrátane kotvy | ks | 3500 |  | 0 |  | 0
30 | Rúrka ohybná HFXP 25 | m | 25 |  | 0 |  | 0
31 | Rúrka ohybná FXP 25 | m | 60 |  | 0 |  | 0
32 | Rúrka pevná VRM 25 | m | 10 |  | 0 |  | 0
33 | Rúrka ohybná FXP 20 | m | 10 |  | 0 |  | 0
34 | Rúrka pevná VRM 20 | m | 100 |  | 0 |  | 0
35 | Príchytka OBO Quick M25 | ks | 30 |  | 0 |  | 0
36 | Príchytka OBO Quick M20 | ks | 230 |  | 0 |  | 0
37 |  |  |  |  | 0 |  | 0
38 | Vyznačenie trasy vedenia, šírky drážok alebo úchytných bodov, vyznačenie prechodu a krabíc | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
39 | Vysekanie ryhy do tehl.muriva do š.30mm | m | 50 |  | 0 |  | 0
40 | Prezvonenie káblov a meranie úseku slučky | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
41 | Prierazy | ks | 180 |  | 0 |  | 0
42 | Uvedenie hlásiča, väzobného člena, zábleskového svietidla, sirény do trvalej prevádzky, preskúšanie jeho funkcie a označenie | ks | 228 |  | 0 |  | 0
43 | Protipožiarne utesnenie káblov a prechodov cez steny - Pena | m2 | 0.2 |  | 0 |  | 0
44 | Preprogramovanie ústredne | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
45 | Uvedenie ústredne a sytému do trvalej prevádzky | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
46 | Ostatné murárske práce | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
47 | Vypracovanie projektu SV | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
48 | Nepredvídané práce | hod | 36 |  | 0 |  | 0
49 | Zaškolenie zodpovedných pracovníkov | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
50 | Prevádzková kniha EPS | ks | 1 |  | 0 |  | 0
51 | Východisková odborná prehliadka a skúška | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Hlasová signalizácia požiaru (HSP)
1 | Slaboprúdová skriňa refer. Typu "RACK" 600x800x18U, vrátane políc pre batérie, rozvodného panela uchytávacieho a ostatného príslušenstva | ks | 1 |  | 0 |  | 0
2 | refer. Plena Voice Alarm System - riadiaca jednotka LBB1990/00 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
3 | refer. Plena - booster zosilovač 240W (menovitý výkon) LBB1935/20 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
4 | Záložný zdroj a dobíjač batérií PLN-24CH12 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
5 | Sada batérií 50Ah/24V | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
6 | Mikrofónny pult - stanica hlásatela LBB1956/00 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
7 | Modulárny reproduktor na povrch 6W, EVAC, s keramickou svorkovnicou, napr. LC1-WM06E8 | ks | 16 |  | 0 |  | 0
8 | Modulárny reproduktor stropný kruhový, zapustený, 6W, EVAC, s keramickou svorkovnicou, napr. LC1-WM06E8 | ks | 109 |  | 0 |  | 0
9 | Modulárny reproduktor stropný kruhový, zavesený, 6W, EVAC, s keramickou svorkovnicou, napr. LC1-WM06E8 | ks | 11 |  | 0 |  | 0
10 | Tlakový reproduktor, kovový, 10W, EVAC, IP65, s keramickou svorkovnicou, napr. LH1-10M10E | ks | 12 |  | 0 |  | 0
11 | Doska dohladu reproduktorovej linky, umiestnený na konec linky, napr. PLN-1EOL | ks | 6 |  | 0 |  | 0
12 |  |  |  |  | 0 |  | 0
13 | Kábel NHXH E30 2x1,5 | m | 1480 |  | 0 |  | 0
14 | Kábel JE-H(St)H E30 1x2x0,8 | m | 560 |  | 0 |  | 0
15 | Kábel JE-H(St)H-V E 30 4x2x0,8 do ústredne EPS | m | 12 |  | 0 |  | 0
16 | Káblový žlab požiarne odolný (30 minút) vrátane upevnenia 100x60mm | m | 38 |  | 0 |  | 0
17 | Stúpací požiarne odolný rebrík (30 minút) vrátane upevnenia 100x60mm | m | 200 |  | 0 |  | 0
18 | Upevňovacia príchytka pre 2 káble s ochranným žliabkom, na pož.stúpací rebrík (napr.OBO - 2056/M2/16) | ks | 375 |  | 0 |  | 0
19 | Odlahčenie v ťahu pre káblový rebrík 100x60, vrátane ukotvenia, tmelu a ostatného príslušenstva | ks | 4 |  | 0 |  | 0
20 | Káblová príchytka kovová vrátane ocelovej kotvy | ks | 1500 |  | 0 |  | 0
21 | Rúrka ohybná HFXP 25 | m | 10 |  | 0 |  | 0
22 | Rúrka ohybná FXP 20 | m | 30 |  | 0 |  | 0
23 |  |  |  |  | 0 |  | 0
24 | Prierazy | ks | 145 |  | 0 |  | 0
25 | Prezvonenie káblov a meranie úseku slučky | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
26 | Uvedenie reproduktory do trvalej prevádzky, preskúšanie ich funkcie a označenie | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
27 | Protipožiarne utesnenie káblov a prechodov cez steny - Pena | m2 | 0.15 |  | 0 |  | 0
28 | Sekanie a iné murárske práce | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
29 | Vypracovanie projektu SV | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
30 | Nepredvídané práce | hod | 32 |  | 0 |  | 0
31 | Východisková odborná prehliadka a skúška | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
I | PPV | % | 6 |  |  |  | 0
II | Podružný materiál | % | 3 |  | 0
III | Doprava materiálu | % | 2 |  | 0
Spolu bez DPH |  |  |  |  | 0 |  | 0
Celkom bez DPH |  |  |  | 0
Poznámky:
Stúpacie rebríky a káblové žlaby pre hlavné trasy pre káble EPS funkčné počas požiaru sú zahrnuté do výkazu HSP.
Realizátor je povinný všetky použité materiály a komponenty pred ich dodaním odsúhlasiť s investorom resp. so stavebným dozorom. Formu odsúhlasenia jednotlivých položiek (katalógové listy, vzorky ...) urči investor alebo stavebný dozor.
Súpis materiálu nie je záväzný. Každá firma ktorá vypracováva cenovú ponuku na daný projekt je povinná si skontrolovať výkaz výmer podľa priloženej realizačnej dokumentácie. Prípadné chýbajúce položky je povinná doplniť do svojej ponuky. Každú zmenu oproti realizačnému projektu je potrebné riešiť s projektantom elektro. Elektroinštalačná firma je povinná zrealizovať elektrickú inštaláciu podľa súčasne platných STN a podľa platnej požiarnej vyhlášky.
Referenčné výrobky/materiály uvedené v projektovej dokumentácii predmetu zákazky, najmä vo výkaze výmer, predstavujú výrobky/materiály, ktoré spĺňajú požiadavky na predmet zákazky. Uchádzač však môže tieto výrobky/materiály nahradiť ekvivalentami za podmienok uvedených nižšie.
Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ/značku výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý sú uvedené zariadenia určené.
V prípade, že uchádzač pri spracovaní ceny predmetu zákazky použije ekvivalentné výrobky, predloží do ponuky „Prehľad ekvivalentných plnení“ použitých pri ocenení predmetu zákazky s uvedením ekvivalentnej dodávky. Uchádzač zároveň ekvivalentné výrobky/materiály doplní (a farebne vyznačí) do príslušných položiek výkazu výmer.
Verejný obstarávateľ upozorňuje, že výkaz výmer poskytnutý ako súčasť súťažných podkladov nie je prípustné meniť, ani žiadnym spôsobom do neho zasahovať (okrem doplnenia ekvivalentov podľa predchádzajúcej vety).